## Sheet1
序号 | 设备名称 | 配置 数量 | 备注 | 是否为随二期工程竣工进场必备设备
1 | 医用核磁共振成像设备（MR） | 1 | 3.0T高端 | 是
2 | 医用核磁共振成像设备（MR） | 1 | 3.0T | 是
3 | X线电子计算机断层扫描装置（CT） | 2 | 探测器排数≥256排或2×96排 | 是
4 | 单光子发射计算机断层成像系统（SPECT/CT） | 1 |  | 是
5 | 大孔径CT模拟定位机 | 1 |  | 是
6 | 医用直线加速器 | 1 | 高能，含FFF功能 | 是
13 | 800毫安以上数字减影血管造影X线机（DSA） | 1 | 杂交手术室用 | 是
14 | 800毫安以上数字减影血管造影X线机（DSA） | 2 | 大平板 | 是
18 | 术中X线电子计算机断层扫描装置（术中CT） | 1 | 杂交手术室用 | 是
19 | 术中放疗 | 1 |  | 是
20 | 回旋加速器系统 | 1 | 高能，质子源数量2个 | 是
21 | 医用X射线摄影系统（DR) | 3 | 双板、大板 | 是
23 | 联动手术床 | 2 | 可与术中CT和DSA联动 | 是
37 | 全自动内镜清洗消毒机机 | 1 |  | 是
38 | 低温等离子灭菌器 | 2 | 150L | 是
39 | 超声波清洗机 | 1 |  | 是
40 | 减压沸腾式清洗消毒器 | 1 |  | 是
41 | 全自动清洗机 | 1 | 多舱 | 是
42 | 全自动清洗机 | 3 | 单舱 | 是
43 | 压力蒸汽灭菌器 | 4 | 内舱容积≥900L | 是
44 | 器械清洗工作站 | 2 |  | 是
45 | 内镜清洗工作站 | 1 |  | 是
56 | 纯水处理系统 | 2 | 制水量1000L/小时 | 是
57 | 高温干燥柜 | 1 |  | 是
62 | 低温干燥柜 | 1 |  | 是
63 | 封口机工作站 | 1 |  | 是
64 | 吊塔 | 54 | 双塔 | 是
65 | 吊塔 | 43 | 立柱 | 是
66 | 腔镜吊塔 | 18 |  | 是
67 | 外科吊塔 | 10 |  | 是
68 | 麻醉吊塔 | 29 |  | 是
72 | 手术无影灯 | 4 | 单母灯 | 是
73 | 手术无影灯 | 27 | 子母灯 | 是