技术资质要求

工程名称：功能研究平台消防改造工程

工程地点：北京清华长庚医院门诊楼3层

建设单位：北京清华长庚医院

一、施工单位资质要求：

※消防设施工程专业承包壹级。（废标项）

二、施工技术要求：

- 工程施工质量应满足下列规范标准要求：

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

- 《消防设施通用规范》GB55036-2022

- 《建筑防火通用规范》GB55037-2022

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

- 《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019

- 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

- 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

- 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

- 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

# 评分表

1.评分因素及分值

| 序号 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 30 | 详细的评审内容见下述评分标准 |
| 2 | 商务部分 | 15 |  |
| 3 34 | 技术部分 | 55 |  |
| 合计 |  | 100 |  |

2.评分标准

2.1价格部分

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 30 | 价格分数=（评审基准价/响应报价）×价格权重（30%）×100 （注：实质性响应磋商文件要求且响应报价最低的磋商报价为评审基准价） |

2.2商务部分

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 15 | 供应商近3年（响应文件截止时间前3年）每有1项已完工的类似项目业绩得5分，最多得15分。（提供合同或成交通知书或验收证明文件等相关文件复印件加盖单位公章） |

2.3技术部分

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案与技术措施 | 15 | 根据供应商提供的“施工方案与技术措施”进行综合评审： 1.内容合理、实施性强、完全适合本项目得15分； 2.内容合理、实施性较强、基本适合本项目得12分； 3.内容较合理、实施性较强、基本适合本项目得8分； 4.内容一般、实施性一般、基本适合本项目得5分； 5.内容不合理、实施性不强、不适合本项目得0分 |
| 2 | 质量管理体系与保证措施 | 10 | 根据供应商提供的“质量管理体系与保证措施”进行综合评审： 1.内容合理、实施性强、完全适合本项目得10分； 2.内容合理、实施性较强、基本适合本项目得7分； 3.内容较合理、实施性较强、基本适合本项目得3分； 4.内容不合理、实施性不强、不适合本项目得0分； |
| 3 | 安全和绿色施工保障措施 | 10 | 根据供应商提供的“安全和绿色施工保障措施”进行综合评审： 1.措施合理、实施性强、完全适合本项目实际情况得10分； 2.措施合理、实施性强、基本适合本项目实际情况得7分； 3.措施较合理、实施性较强、基本适合本项目实际情况得3分； 4.措施不合理、实施性不强、不适合本项目实际情况得0分。 |
| 4 | 成品保护和工程保修的管理措施 | 10 | 根据供应商提供的“成品保护和工程保修的管理措施”进行综合评审： 1.措施合理、实施性强、完全适合本项目实际情况得10分； 2.措施合理、实施性强、基本适合本项目实际情况得7分； 3.措施较合理、实施性较强、基本适合本项目实际情况得3分； 4.措施不合理、实施性不强、不适合本项目实际情况得0分。 |
| 5 | 任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 | 10 | 根据供应商提供的“任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施”进行综合评审： 1.措施合理、实施性强、完全适合本项目实际情况得10分； 2.措施合理、实施性强、基本适合本项目实际情况得7分； 3.措施较合理、实施性较强、基本适合本项目实际情况得3分； 4.措施不合理、实施性不强、不适合本项目实际情况得0分。 |

# 技术标准及要求

- 一、工程概况

  - 工程名称：功能研究平台改造

  - 建设单位：北京清华长庚医院

  - 建设地点：北京清华长庚医院院内

- 二、工程范围

- 含装饰装修工程、给排水工程、气体工程、通风空调工程、电气工程、弱电工程、自控工程等。

- 三、关于分部分项工程技术规范的一般说明

除非设计文件中另有特别注明，本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。有关文字说明是本工程技术规范的组成部分。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家的使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分。

本合同文件中约定的任何承包人应予遵照执行的规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在任何规范、规程和标准之间出现相互矛盾之处或存有任何疑问之处，承包人应书面请求发包人工程师予以澄清。材料、施工工艺和本工程都应依照相关规范、规程和标准的最新版本：或把最新版本的要求当作对承包人工作的最起码要求，而执行更高的标准。

四.供应商的资格要求：

凡是满足以下条件的供应商是合格的供应商：

4.1 按《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.3本项目的特定资格要求：

1）需具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，合格的安全生产许可证。项目经理须为建筑工程专业注册建造师二级（含）以上，具有安全生产考核合格证书(简称B本)。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标；

3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得参加投标；

4.4独立于采购代理机构和采购人的供应商；

4.5供应商必须购买本项目《竞争性磋商文件》并登记备案，否则无资格参加本次投标；

4.6本项目不接受联合体投标。

五、国内目前可以直接引用其索引号的主要施工验收规范（包括但不限于）

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

《建筑设计防火规范》（2018年版）（GB50016-2014）

《建筑防火通用规范》 （GB55037-2022）

《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）

《医院建筑室内装饰装修技术规程》（T/CBDA 52-2021）

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325-2020）

《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）

《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)

《建筑环境通用规范》（GB 55016-2022）

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）

《民用建筑电气设计标准》（GB 51348-2019）

《医疗建筑电气设计规范》（JGJ 312-2013）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）

《医用气体工程技术规范》GB 50751-2012

《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)

《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261-2017)

《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)

《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB50166-2019)

《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB 50720-2011）

《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）

《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）‌

《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)

《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-2014）

《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ 147-2016）

本工程应执行以上标准规范但并不仅限于此。以上标准所包含的条文，通过在本磋商文件中引用而构成技术规范的条文如上述标准过期，各供应商应主动按照相应的最新标准执行。

六、文明施工及安全保卫

施工期间应遵守建设方的各项规章制度，服从建设方管理。

施工期间负责施工范围内各种物品及人员的安全。

施工期间施工人员应注意行为文明规范。

施工前承包人应和发包人签订安全协议。

七、招标具体内容说明

详见图纸及工程量清单。

八、施工现场安全生产标准化要求

质量标准：  合格

施工现场安全生产标准化管理目标等级   达标     。

现行施工现场安全生产标准化分级管理标准：《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集》（2020版）。

特殊安全文明施工措施要求：  无

八、工期要求：105日历天

计划开工日期：2025年7月1日

计划竣工日期：2025年10月13日