检测范围

三层ICU区域

| 序号 | 房间名称 | 级别 |  | 序号 | 房间名称 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 治疗室1 | 8级 |  | 22 | 交换区 | 8级 |
| 2 | 治疗室2 | 8级 |  | 23 | 前室1 | 8级 |
| 3 | 治疗室15 | 8级 |  | 24 | 治疗室3 | 8级 |
| 4 | 治疗室16 | 8级 |  | 25 | 前室2 | 8级 |
| 5 | 治疗室17 | 8级 |  | 26 | 治疗室5 | 8级 |
| 6 | 治疗室18 | 8级 |  | 27 | 治疗室6 | 8级 |
| 7 | 治疗室19 | 8级 |  | 28 | 治疗室7 | 8级 |
| 8 | 治疗室20 | 8级 |  | 29 | 治疗室8 | 8级 |
| 9 | 治疗室26 | 8级 |  | 30 | 治疗室9 | 8级 |
| 10 | 治疗室27 | 8级 |  | 31 | 治疗室10 | 8级 |
| 11 | 治疗室28 | 8级 |  | 32 | 治疗室11 | 8级 |
| 12 | 治疗室29 | 8级 |  | 33 | 治疗室12 | 8级 |
| 13 | 讨论室 | 8级 |  | 34 | 治疗室13 | 8级 |
| 14 | 值班室1 | 8级 |  | 35 | 治疗室21 | 8级 |
| 15 | 值班室2 | 8级 |  | 36 | 治疗室22 | 8级 |
| 16 | 清洁间 | 8级 |  | 37 | 治疗室23 | 8级 |
| 17 | 护理更衣室 | 8级 |  | 38 | 治疗室25 | 8级 |
| 18 | 缓卫区 | 8级 |  | 39 | 仪器室 | 8级 |
| 19 | 库房 | 8级 |  | 40 | 护理长室 | 8级 |
| 20 | 走廊2 | 8级 |  | 41 | 走廊1 | 8级 |
| 21 | 治疗准备室 | 8级 |  | / | / | / |

四层产科区域

| 序号 | 房间名称 | 级别 |  | 序号 | 房间名称 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产科 OP1 Ⅲ级 | 7级 |  | 4 | 无菌室 | 8级 |
| 2 | 产科 OP2 Ⅳ级 | 8.5级 |  | 5 | 产科前室 | 8.5级 |
| 3 | 恢复区 | 8级 |  | / | / | / |

四层手术室区域

| 序号 | 房间名称 | 级别 |  | 序号 | 房间名称 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OP1 Ⅳ级 | 8.5级 |  | 22 | 仪器存放区1 | 8级 |
| 2 | OP2 Ⅰ级 | 5级 |  | 23 | 器械(OP2-3) | 8级 |
| 3 | OP3 Ⅰ级 | 5级 |  | 24 | 器械(OP3-4) | 8级 |
| 4 | OP4 Ⅲ级 | 7级 |  | 25 | 器械(OP6-7) | 8级 |
| 5 | OP5 Ⅳ级 | 8.5级 |  | 26 | 洁净走廊(1-7) | 8级 |
| 6 | OP6 Ⅱ级 | 6级 |  | 27 | 控制室(OP5) | 8级 |
| 7 | OP7 Ⅱ级 | 6级 |  | 28 | 器械(OP8-9) | 8级 |
| 8 | O8 Ⅲ级 | 7级 |  | 29 | 器械(OP10-11) | 8级 |
| 9 | OP9 Ⅲ级 | 7级 |  | 30 | 器械(OP12-13) | 8级 |
| 10 | OP10 Ⅲ级 | 7级 |  | 31 | 仪器存放区2 | 8级 |
| 11 | OP11 Ⅰ级 | 5级 |  | 32 | 洁净走廊(8-13) | 8级 |
| 12 | OP12 Ⅱ级 | 6级 |  | 33 | 器械(OP15-16) | 8级 |
| 13 | OP13 Ⅱ级 | 6级 |  | 34 | 器械(OP16-17) | 8级 |
| 14 | OP14 Ⅳ级 | 8.5级 |  | 35 | 器械(OP19-20) | 8级 |
| 15 | OP15 Ⅳ级 | 8.5级 |  | 36 | 器械(OP18) | 8级 |
| 16 | OP16 Ⅰ级 | 7级 |  | 37 | 仪器存放区3 | 8级 |
| 17 | OP17 Ⅰ级 | 7级 |  | 38 | 洁净走廊(14-20) | 8级 |
| 18 | OP18 Ⅲ级 | 7级 |  | 39 | 领料区 | 8级 |
| 19 | OP19 Ⅱ级 | 6级 |  | 40 | 无菌物品存放区 | 8级 |
| 20 | OP20 Ⅰ级 | 7级 |  | 41 | 消毒室1 | 8级 |
| 21 | 控制室(OP1) | 8级 |  | 42 | 消毒室2 | 8级 |

6号楼发热门诊3层手术区

| 序号 | 房间名称 | 级别 |  | 序号 | 房间名称 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负压手术室 | 7级 |  | 3 | 缓冲区 | 8.5级 |
| 2 | 消毒区 | 8级 |  | / | / | / |