技术需求书

- 厂商资质（※为必须满足）

- 具有有效的企业营业执照；

- ※投标人具有有效的国家级CMA证书（提供相关参数附表）；

- ※投标人具有有效的CNAS检测机构证书（提供相关参数附表）；

- 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康体系认证；

- 投标人具有有效的安全生产许可证；

- ※拟派项目经理应具有有效的高级工程师专业技术资格证书；

- ※有承接三级医院洁净性能检测项目的业绩；

- 在近三年内（2022年8月-2025年8月）没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 内容

- 1号楼4层手术部、产科手术室、三层ICU，6号楼发热门诊3层手术区洁净检测；

- 针对不合格的检测项目复检不再另计费；

- 在规定时间内提供经认定检测合格的检测报告。

三、相关要求

1、检测项目及标准要求按照现有规范执行，应满足以下规范要求：

《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013

《医院洁净手术部污染控制规范》 DB 11/T 408-2016

《医院洁净护理与隔离单元建筑技术标准》GB/T 51457-2024；

2、具体检测时间进度应满足我院要求，不得逾期；

3、检测过程中，如有因操作不当引起设备损坏，由检测方进行更换或赔付。

四、检测周期（※为必须满足）

31天

- 评分标准：

- 技术评审记录表（70分）

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格评审 | / | 资格条件满足招标文件要求 | 合格 |
|  |  |  | 资格条件不满足招标文件要求 | 不合格 |
| 2 | 对招标文件的响应 | 10分 | 近3年与本项目同类的项目业绩 | 每提供1个业绩，得2分，共10分 |
| 3 | 技术方案 | 10分 | 对工程重点、难点认识深刻，对施工关键技术、工艺把握准确、阐释清晰。 | 9~10分 |
|  |  |  | 对工程重点、难点认识基本深刻，对施工关键技术、工艺把握比较准确、阐释比较清晰。 | 4~8分 |
|  |  |  | 没有对工程重点、难点进行分析，对施工关键技术、工艺把握不准确、阐释不较清晰。 | 0~3分 |
| 4 | 质量管理保证体系 | 8分 | 质量体系完善，质量保证措施科学合理，质量通病防治措施结合本工程特点。 | 7~8分 |
|  |  |  | 质量体系一般，质量保证措施一般，有质量通病防治措施。 | 4~6分 |
|  |  |  | 无质量体系或体系乱，无质量保证措施或较差，无质量通病防治措施。 | 0~3分 |
| 5 | 检测进度计划 及保证措施 | 8分 | 检测进度计划及工期能满足招标文件要求且提前竣工，关键线路清晰，保证措施可靠。 | 7~8分 |
|  |  |  | 检测进度计划及工期基本满足招标文件要求，关键线路清晰。 | 4~6分 |
|  |  |  | 无进度计划，或工期不能满足招标文件要求。 | 0~3分 |
| 6 | 劳动力计划及主要设备、构件的用量的计划 | 8分 | 劳动力及设备、材料投入各阶段都科学合理，满足本工程要求。 | 7~8分 |
|  |  |  | 劳动力及设备、材料投入不尽合理，基本满足本工程要求。 | 4~6分 |
|  |  |  | 劳动力及设备、材料投入严重不足，不能满足本工程要求。 | 0~3分 |
| 7 | 检测质量保证 | 10分 | 选用先进检测设备符合招标文件要求 | 9~10分 |
|  |  |  | 部分选用先进检测设备符合招标文件要求 | 4~8分 |
|  |  |  | 未按招标文件要求选用 | 0~3分 |
| 8 | 安全文明施工措施 | 4分 | 技术标中有本工程的安全生产责任制度 | 0~4分 |
|  |  | 4分 | 技术标中有负责本工程的安全人员 | 0~4分 |
|  |  | 4分 | 技术标中有本工程的安全生产检查方案 | 0~4分 |
|  |  | 4分 | 针对本工程安全文明施工实施方案 | 0~4分 |

经济标评审记录表（标准分30）

| 序号 | 投标人 | 投标报价（元） | 评标基准价 | 报价得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 满足招标文件要求且经评审的投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(评标基准价／投标报价)×30 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |