- 北京清华长庚医院

- 全方位拉钩需求文件

# 一、项目基本情况

项目名称：北京清华长庚医院全方位拉钩购置项目

预算金额：298,000.00元（人民币）

最高限价：298,000.00元（人民币）

# 二、资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）；

★2.前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（信用中国截图、及承诺函）；

3.提供参与遴选企业营业执照、医疗器械生产企业营业执照、医疗器械生产企业生产许可证、授权书、参与遴选企业医疗器械经营许可证、参与遴选产品注册证。

# 三、采购需求

1、采购数量、采购项目：

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （限价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全方位拉钩 | 主（立）杆*2 | 套 | 4 | 74500 |  |
|  |  | 接床转换器：65*35mm*2 |  |  |  |  |
|  |  | 手摇式横杆；带锯齿，300mm，可调整角度120°*2 |  |  |  |  |
|  |  | 大号钩片*2 |  |  |  |  |
|  |  | 中号钩片*2 |  |  |  |  |
|  |  | 小号购片*2 |  |  |  |  |
|  |  | 专业配盒装载盒，铝合金材质*1 |  |  |  |  |

1） 采购标的数量及规格

- 参与遴选文件构成

1、报价单要求：

本报价单需包含需求目录中全部产品，价格不得超过单项限价，明确是否提供售后备案产品，对应产品图片或图纸，到货周期，质保期。可参照下表：

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 规格 | 展示图 | 交货周期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 资质要求：

- 参照需求内容提供相关资质复印件，并加盖公章。

- 其他：

- 其他可体现产品竞争力的文件。

- 遴选文件数量：

- 参与遴选文件一式四份，1份正本3份副本。同步提供扫描件以U盘形式提供