一、名称：耳中耳分析仪

1、数量：1套

2、预算：28万

3、基本需求：

具备自动/手动多频鼓室图模块，声发射筛查模块 、同侧/对侧声反射阈模块、声反射衰减模块、咽鼓管功能测试模块、声导纳记录模块 、B & G鼓室图功能模块 、Y 记录测试模块等测试功能

二、名称：听力计

1、数量：1套

2、预算：24万

3、基本需求：

纯音测听高频测听125-20,000Hz、刺激类型至少包括纯音、啭音、脉冲音、脉冲啭音、特异性噪音、脉冲特异性噪音

具备特殊测试：具备SISI短增量敏感试验、Stenger伪聋测试、ABLB双耳响度平衡测试、TEN 耳蜗死区测试、SAL、Tone Decay音衰变测试、MLD、Weber韦伯测试、Rinne林纳测试等

具备言语测试模块

具备耳鸣评估模块

至少具备双通道纯音测听，言语测试，高频测听、儿童行为测听，声场测听

三、听力测试仪

1、数量：1套

2、预算：46万

3、基本需求：

- 具备TEOAE瞬态诱发性耳声发射、DPOAE畸变产物耳声发射的筛查与诊断

- 具备ABR听性脑干反应、ASSR听觉多频稳态诱发电位