- 北京清华长庚医院

- 耳镜、耵聍钩等需求文件

# 一、项目基本情况

项目名称：北京清华长庚医院专科器械购置项目

预算金额：291,896.00元（人民币）

最高限价：291,896.00元（人民币）

# 二、资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）；

★2.前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（信用中国截图、及承诺函）；

3.提供参与遴选企业营业执照、医疗器械生产企业营业执照、医疗器械生产企业生产许可证、授权书、参与遴选企业医疗器械经营许可证、参与遴选产品注册证。

# 三、采购需求

1、采购数量、采购项目：

1） 采购标的数量及规格

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （限价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L型压舌板 | 160mmL*25mmW*90度角 | PC | 6 | 115 |  |
| 2 | 鼻吸引管 | 175mm*2.5mm | PC | 56 | 335 |  |
| 3 | 剥离子 | 鼻骨膜剥离/230mm直 | PC | 2 | 250 |  |
| 4 | 耵聍钩 | 耵聍钩直形/角弯90°/锐钩/头端1.5 | PC | 13 | 320 |  |
| 5 | 耳镜 | 外耳道扩张器/3.4.5.7mm/40mml*25mmw | PC | 10 | 180 |  |
| 6 | 耳科吸引器 | 2.5*80mm 五官科吸引管 | PC | 60 | 380 |  |
| 7 | 刮匙 | 刮匙150MM耳刮匙 | PC | 2 | 350 |  |
| 8 | 酒精缸 | 90mml*80mmw/不锈钢材质 | PC | 6 | 66 |  |
| 9 | 内窥镜存放装置 | 带盖的内镜消毒存储瓶 | PC | 2 | 1600 |  |
| 10 | 镊子罐 | 镊子罐200mml*60mmw/不锈钢材质 | PC | 10 | 96 |  |
| 11 | 枪状镊 | 枪状/160mm | PC | 73 | 222 |  |
| 12 | 上额窦吸引管 | 110mm*3.5mm上颌窦吸引管 | PC | 37 | 528 |  |
| 13 | 弯盘 | 不锈钢腰子盘 | PC | 20 | 65 |  |
| 14 | 吸引管 | 1.2*80mm 耳科吸引管 | PC | 60 | 150 |  |
| 15 | 膝状镊 | 膝状无齿镊/10cm | PC | 21 | 1460 |  |
| 16 | 下鼻甲剪 | 110mml*40mmw/30°角 | PC | 11 | 72 |  |
| 17 | 消毒罐 | 消毒90mml*80mmw/不锈钢材质 | PC | 35 | 300 |  |
| 18 | 眼科剪 | 眼科剪100mmL*30mmW | PC | 30 | 120 |  |
| 19 | 眼科镊 | 眼科无齿镊90mmL*5mmW | PC | 4 | 1880 |  |
| 20 | 咬切钳翘头 | 4*125MM 45° | PC | 4 | 1880 |  |
| 21 | 咬切钳直头 | 直开口4*125MM | PC | 15 | 324 |  |
| 22 | 止血钳 | 止血钳/200mm | PC | 6 | 572 |  |
| 23 | 止血钳直弯90度 | 止血钳/90度/200mm | PC | 6 | 324 |  |
| 24 | 止血钳中弯 | 止血钳/中弯/200mm | PC | 18 | 1460 |  |
| 25 | 中鼻甲剪 | 120mml*30mmw | PC | 4 | 120 |  |
| 26 | 中耳钳（尖头） | 中耳钳70mmL*2mmW | PC | 14 | 3600 |  |
| 27 | 组织钳 | 多功能异物及病理钳90度 | PC | 9 | 2000 |  |
| 28 | 电耳镜 | 带光源硬质耳内镜0度 | PC | 14 | 1850 |  |

- 参与遴选文件构成

1、报价单要求：

本报价单需包含需求目录中全部产品，价格不得超过单项限价，明确是否提供售后备案产品，对应产品图片或图纸，到货周期，质保期（如有样品，可同时提供。）可参照下表：

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 规格 | 展示图 | 交货周期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 资质要求：

- 参照需求内容提供相关资质复印件，并加盖公章。

- 其他：

- 其他可体现产品竞争力的文件。

- 遴选文件数量：

- 参与遴选文件一式四份，1份正本3份副本。同步提供扫描件以U盘形式提供