## 4.6 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(5号楼B2层往生室改造单项工程-消防电工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
火灾自动报警
1 | 920504002003 | 点型探测器安装 | 1.名称:带编码感烟探测器-新作 2.安装方式:吸顶 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 只 | 1
2 | 920504002004 | 点型探测器安装 | 1.名称:带编码感烟探测器-拆除原有后利旧安装 2.安装方式:吸顶 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 只 | 2
3 | 920504008004 | 模块安装 | 1.名称:输入输出模块 2.安装方式:吸顶安装 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 4
4 | 920504008005 | 模块安装 | 1.名称:输入模块 2.安装方式:吸顶安装 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 9
5 | 920504008006 | 模块安装 | 1.名称:总线短路隔离器 2.安装方式:吸顶安装 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
6 | 920210003012 | 电气配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 51.1
7 | 920210003013 | 电气配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 122.15
8 | 920901002005 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:明配管支架制作安装（含支架刷漆） 2.材质:型钢 3.其他按照设计要求及施工验收规范 | kg | 51.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(5号楼B2层往生室改造单项工程-消防电工程单位工程) | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
执行
9 | 920210010006 | 电气配线 | 1.名称:WDZB1N-BYJ-2.5 2.配线形式:穿管 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 303.38
10 | 920210010007 | 电气配线 | 1.名称:WDZB1N-RYS-2*1.5 2.配线形式:穿管 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 101.69
11 | 920210010008 | 电气配线 | 1.名称:WDZN-RYS-2*1.5 2.配线形式:穿管 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 32.76
12 | 920901005005 | 打洞(孔) | 1.砌块结构打洞及恢复 2.DN25以内 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 5
分部小计
本页小计
合 计