## 4.6 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(5号楼B2层往生室改造单项工程-给排水工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
给水工程
1 | 920601013007 | 塑料管安装 | 1.材质:聚丙烯PP-R管(S5)（含管件） 2.输送介质:给水 3.型号、规格:DN25 4.连接方式:热熔连接 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水清洗及消毒 6.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 8.72
2 | 920601013008 | 塑料管安装 | 1.材质:聚丙烯PP-R管(S5)（含管件） 2.输送介质:给水 3.型号、规格:DN20 4.连接方式:热熔连接 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水清洗及消毒 6.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 17.73
3 | 920601013009 | 塑料管安装 | 1.材质:聚丙烯PP-R管(S5)（含管件） 2.输送介质:给水 3.型号、规格:DN15 4.连接方式:热熔连接 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水清洗及消毒 6.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 39.68
4 | 920603005004 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜质 3.型号、规格、压力等级:DN25 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
5 | 920603005005 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜质 3.型号、规格、压力等级:DN20 4.其他按照设计要求及施工验收规范 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(5号楼B2层往生室改造单项工程-给排水工程单位工程) | [6 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
执行
6 | 920603005006 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:止回阀 2.材质:铜质 3.型号、规格、压力等级:DN15 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
7 | 920603033002 | 倒流防止器安装 | 1.名称:倒流防止器 2.材质:铜质 3.型号、规格、压力等级:DN20 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 套 | 1
8 | 920601016006 | 套管制作、安装 | 1.名称:一般填料套管 2.型号、规格:DN25 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
9 | 920601016007 | 套管制作、安装 | 1.名称:一般填料套管 2.型号、规格:DN20 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 3
10 | 920901002008 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:管道支吊架制作安装 2.除锈后刷防腐漆二道,灰色调和漆二道 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | kg | 37.04
11 | 920901009003 | 管道保温层安装 | 1.保温材料:B1级橡塑 2.保温厚度:30mm 3.管道规格、尺寸：DN≤50 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m3 | 0.22
12 | 920901011003 | 设备、管道保护层安装 | 1.管道保护层 2.保温外缠玻璃丝布 3.其他按照设计要求及施工验收规范 | m2 | 12.16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(5号楼B2层往生室改造单项工程-给排水工程单位工程) | [6 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
执行
13 | 920901005009 | 打洞(孔) | 1.墙体砌体结构开洞及恢复 2.规格:管径25以内 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 4
分部小计
排水工程
14 | 920601013010 | 塑料管安装 | 1.材质:UPVC塑料管 2.型号、规格:DN75 3.连接方式:粘接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:灌水试验、严密性试验及通球试验 5.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 16.18
15 | 920601013011 | 塑料管安装 | 1.材质:UPVC塑料管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:粘接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:灌水试验、严密性试验及通球试验 5.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 6.88
16 | 920601003003 | 钢管安装 | 1.材质:热镀锌钢管 2.型号、规格:DN75 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:灌水试验、严密性试验及通球试验 5.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 3.86
17 | 920601003004 | 钢管安装 | 1.材质:热镀锌钢管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:灌水试验、严密性试验及通球试验 5.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 30.61
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(5号楼B2层往生室改造单项工程-给排水工程单位工程) | [6 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 920604022002 | 地漏安装 | 1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN50 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 4
19 | 920603031002 | 除污器安装 | 1.名称:地上式小型污水提升设备 2.型号、规格:DN50 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 套 | 2
20 | 920901002009 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:管道支吊架制作安装 2.除锈后刷防锈漆二道,灰色调和漆二道 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | kg | 40.87
21 | 920601016008 | 套管制作、安装 | 1.名称:一般填料套管 2.型号、规格:DN75 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 2
22 | 920601016009 | 套管制作、安装 | 1.名称:一般填料套管 2.型号、规格:DN75 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 2
23 | 920901005010 | 打洞(孔) | 1.墙体砌体结构开洞及恢复 2.规格:管径50以内 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 4
分部小计
热水系统
24 | 920601013006 | 塑料管安装 | 1.材质:热水型聚丙烯PP-R管(S3.2)（含管件） 2.输送介质:热水 3.型号、规格:DN15 4.连接方式:热熔连接 | m | 19.05
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(5号楼B2层往生室改造单项工程-给排水工程单位工程) | [6 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水清洗及消毒 6.其他按照设计要求及施工验收规范执行
25 | 920901002007 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:管道支吊架制作安装 2.除锈后刷防腐漆二道,灰色调和漆二道 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | kg | 10.54
26 | 920901009002 | 管道保温层安装 | 1.保温材料:B1级橡塑发泡 2.保温厚度:30mm 3.管道规格、尺寸:DN≤50 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m3 | 0.02
27 | 920901011002 | 设备、管道保护层安装 | 1.管道保护层 2.保温外缠玻璃丝布 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 1.04
28 | 920601016005 | 套管制作、安装 | 1.名称:一般填料套管制作安装 2.型号、规格:DN15 3.填料材质:柔性防腐、防水材料密封 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
29 | 920901005008 | 打洞(孔) | 1.墙体砌体结构开洞及恢复 2.规格:管径25以内 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 1
分部小计
卫生洁具
30 | 920604006002 | 洗脸盆安装 | 1.名称:洗手盆（含冷热水混合龙头） 2.规格、类型:冷热水混合龙头 3.自动感应式水龙头，水龙头均须采 | 套 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(5号楼B2层往生室改造单项工程-给排水工程单位工程) | [6 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
用陶瓷片密封阀芯 4.参照精装设计要求 5.附件配置:包括并不限于角阀、金属软管、上下水连接等附件 6.其他按照设计要求及施工验收规范执行
31 | 920604010002 | 拖布池安装 | 1.名称：墩布池 2.附件名称、数量：含配套水龙头等附件安装 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 套 | 4
32 | 920604012002 | 淋浴器安装 | 1.名称:淋浴器 2.型号、规格:采用全铜镀铬成品淋浴器,采用埋入式控制器 3.附件配置:包括并不限于角阀、金属软管、上下水连接等附件 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 套 | 1
33 | 920604025002 | 热(开)水器安装 | 1.名称:电热水器 2.规格、类型:50L 3.附件配置:包括并不限于角阀、金属软管、上下水连接等附件 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 台 | 1
分部小计
本页小计
合 计