充电桩设施安装采购项目

- 项目基本情况

- 项目名称：北京清华长庚医院院区安装地面充电桩项目

- 项目内容：在我院院区内北侧停车场配合安装充电桩,完善便民服务措施，配备60KW直流充电桩3台、45KW直流充电桩4台、7KW交流充电桩14台、电动自行车7KW直流充电桩3台，供人员扫码支付使用

- 服务期限：三年,合同每年续签

- 二、厂家资质

1、厂商需是在国内登记注册，具备独立法人资格的企业，具有有效的营业执照，经营范围应包含电动汽车充电服务、电气设备等相关内容；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、在经营活动中没有重大违法记录。

- 三、技术要求

- 具有新能源汽车充电技术咨询能力

- 具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的充换电设施产品标准符合性合格报告；

3、具有整套充电运营管理软件系统，满足充电运营总览与实时监测；

4、具有完整项目建设施工方案；不少于5年充电设施建设经验。

5、对项目现状和任务充分理解，按要求建设充电设施；

6、保证充电设施安全运营，用电价格、充电服务费按照国家和本市相关政策执行，取得北京发改委关于充电设施电价优惠政策。

7、具有定期巡回检查维修、隐患排查及保养服务，并提供7*24H服务热线处理服务。

- 四、评审标准

| 内容 | 评分因素分项 | 分值 | 评分因素分项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分30分 | 评标价格 【客观】 | 30 | 满足遴选文件要求且投标价格最高的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（投标报价/评标基准价）×30 |
| 商务部分15分 | 同类项目业绩 【客观】 | 10 | 根据投标人提供近三年（2023年1月至今）同类业绩进行打分，每有1个得2分，最高得10分。 注：1.投标文件中应提供合同首页、合同金额页、盖章页复印件并加盖本单位公章，否则不予认可。 2.业绩合同日期以合同签署日期为准，未标明合同签署日期的，评标委员会有权不予认可。 |
|  | 资质认证 【客观】 | 5 | 资质认证：根据本项目服务类型提供相应要求的资质证书复印件,每提供一个有效期内证书得1分，满分5分。 |
| 技术部分 35分 | 需求响应 【客观】 | 35 | - 1.完全满足需求文件“三、技术要求”的得满分35分。 2.需求文件中，一般要求(共计7条)负偏离扣5分，最低扣至0分。 |
| 服务部分 20分 | 实施方案 【主观】 | 10 | 根据投标人提供的整体服务方案进行评价，其中方案须包含对本项目服务流程、服务标准、安全保障措施、质量保障方案、风险管理及内部管理制度等方面的内容： - 方案清晰、完整，完全满足采购人服务要求，并有切实可行、科学合理的协调、解决和完成项目的工作方法和措施的，得10分。 - 方案能基本满足采购人服务要求，工作方法和措施基本科学、合理，能基本覆盖项目所有需求的，得8分。 - 方案仅能部分满足采购人服务要求，方案思路不清、对项目服务要求理解不透彻，工作方法和措施不够科学合理的，得6分。 - 方案不能理解采购人服务要求，针对本项目没有详细的团队工作方案和计划的，得4分。 - 未提供不得分。 |
|  | 售后服务 及培训 【主观】 | 10 | 根据投标人提供的售后服务及培训方案情况进行综合评审： - 方案计划最详实，形式最有效，最切实可行得10分。 - 方案计划较详实，形式较有效，较切实可行得8分。 - 方案计划不够详实，形式较差，基本不切实可行得6分。 - 方案计划不能理解采购人要求，针对本项目没有详细的售后服务及培训的，得4分。 - 未提供不得分。 |

  - 五、报价表

1.报价表（合作费用）

| 序号 | 参与企业 | 承诺合作费用比率 （快充） | 承诺合作费用比率 （慢充） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合作费方式： □充电桩合作企业向医院缴付合作费 □医院向充电桩合作企业缴付合作费 |  |  |  |