【技术要求及评分标准】

一、项目概况

项目名称：电话交换机维保服务采购项目

建设单位：北京清华长庚医院

建设地点：北京市昌平区立汤路168号

- 项目类型

- 维保服务类

三、资质要求

1、具有有效的企业营业执照；(*资格条件必须满足，废标项）

2、在中华人民共和国境内注册登记，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织和个人；

3、投标人在近三年内（2023年2月-至今） 没有骗取中标和严重违约及重大项目质量问题；参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、本项目不接受联合体投标。

四、服务期要求

合同履行期限：一年（*必须响应，废标项）

- 维保内容

- 维保厂商责任

- 投标人承担材料及维修费：设备设施的小型维修单批次2000元（不含）以下的零配件免费更换费用。

- 应根据甲方要求进行维保作业；维保工作应使承包区域符合医院管理要求。

- 对清单内所有设备及其配套设备进行定期维护保养，需满足规范或甲方需求（详附表）。

- 乙方负责设备各辖区机房6S卫生清理，机房门窗、墙面、地面、照明插座维修。

- 维保细则未完成或缺少项目、不能达到甲方标准，按照不低于1000元罚扣。

- 保证甲方设备安全运行，因设备异常未按时处理或乙方操作不当引起的安全、消防事故，所造成的损失，乙方负全责。

- 设备保养维修

- 此项为预防性维护的基础，要求定期、定点、定标准执行。

- 每月1次设备例行巡检服务，巡检结束后乙方工程师向甲方提供巡检报告；

- 每年产品手册规定的保养的人工和备件，乙方进行维护保养之前，与用户协商具体工作时间，有计划的对维保服务内规定的设备进行维护和保养，其主要内容包括：机器的清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，耗材更换，以及非紧急性质的补救性维修，并确保设备各系统运行正常。

- 电话系统维修：现场电话巡查、使用寻线器到本层机房巡线、需要把巡到的线跳到大对数上，如果现场有需要多个电话并线的情况则需要把巡到的两根电话线跳到同一个大对数的端口上，如现场电话不通还需要到本栋楼的程控机房查询原因（一般情况都是需要跳线）。

- 完成以上操作后就可以给电话落号，一期需要在现场落号，二期需要电脑系统落号。

- 电话作业部分：配合电话号码的迁移，巡线、跳线、并线、拆除并线等对电话线路的检查分析和操作，现场的电话落号，号码权限的更改升级，电话号码做编组代答功能，电话的转接功能和取消转接，电话故障时更换配件或者更换新的电话机（电话机换新本项目不包含材料）。

- 备件要求：

- 乙方配件应充足，北京应有零备件仓库。

- 维修及保养记录：保修期内，每次故障维修及保养时间，提供维修及保养记录并到设备科备案。

- 提供的服务包括但不限于：定期维护保养服务、设备的安全检查、设备除尘保养、运行状态检查、保证备件的存储并优先提供备件的发货

- 零备件供应且符合以下要求：

- 所有更换的零部件必须为原厂零配件(更换零配件时提供原设备制造厂家出具的设备配件合法来源证明）。

- 要求供应商能及时获取并提供全套设备生产厂家系统软硬件改版措施（包括配件和人工费用）

- 服务要求：

- 维保厂商须根据项目需求书提供详细的服务方案，内容包含但不限于服务规范、服务标准、服务机构设置情况、管理措施、项目负责人基本情况、维保技术人员配备情况、定期预防性检查方案、故障管理处理方案、突发事件管理方案及维护工具配备情况等。

- 六、安全与应急管理

- 工作许可：任何维保作业必须执行严格的动火作业、有限空间作业、高空作业、临时用电许可证制度。

- 个人防护： 作业人员必须配备合格的工服、手套、安全鞋等个人防护装备。

- 七、验收及考核

- 服务时间安排：

  - 周一至周日，7天24小时包括法定节假日；

  - 乙方维修配件应充足，紧急维修应 4 小时内维修完成；

  - 一般维修自报修起 24 小时内维修完成；

  - 因配件原因应于24小时内完成维修。

- 维保期间由乙方工作延误导致人身、财产损失，由乙方承担全部责任。

- 根据现场反馈问题，甲方通知乙方后，乙方应积极配合及时完成维保工作，维保期间甲方有权对维保落实情况进行考核，因乙方人员工作问题延误导致现场投诉的，每次罚扣1000元；因乙方人员专业性问题导致事件扩大或造成甲方损失的，每次罚扣5000元且赔偿甲方损失。

- 甲方有权随时检查维保人员工作情况，如有擅离职守、工作完成不到位等情况每次罚扣1000元。

- 每月工作结束时应在次月5号前出具月度工作详细报告及相关维保记录交付甲方，每延迟1日对乙方罚扣1000元。

- 乙方应该为甲方建立相关维保工作档案，并配合甲方相关检查，乙方应认真执行国家有关规定，服从甲方管理部门的技术指导和业务管理，达到要求并承担相应的责任。

- 乙方驻场人员均应持有与该项目相匹配的特种作业证书方可上岗，如不符合要求条件，甲方有权提出更换。

- 要确保文明作业，做好作业现场的卫生，作业垃圾清运时，要采取有效措施防止扬尘污染，做到活完场清。有噪音的作业项目必须在上午8：00—12：00，下午2：00—6：00时间段内作业且不能影响正常的工作。若属于抢修等紧急作业可突破上诉时间限制，但需要通告周边科室人员。

- 维保作业中如因乙方人员责任发生火情、盗案、人身事故、损坏公物、作业安全事故等事件，由乙方承担全部责任。

- 乙方必须管理好进入作业现场的人员，不得出现不文明的行为，不得发生骚扰医患人员和损坏公私财物事件，发现一次罚扣1000元。

- 乙方必须保质保量的按时完成维保任务，如发生因质量问题造成的返工，由乙方承担全部损失并赔偿甲方损失。

- 乙方应当遵守甲方关于现场作业的相关规定，违反规定的，按合同条款实施处罚，乙方不得以不知道、不清楚而逃避处罚。

- 乙方拆除的材料及设备，交由甲方前乙方应妥善保管，如发现乙方擅自破坏或变卖，由乙方承担全部损失并赔偿甲方损失。

- 违约界定和处理

  - 未按规定的时间完成本合同的维保内容；

  - 提供的维保服务与本合同所要求的不一致；

  - 提供的耗材质量和性能有问题，按规定属不合格产品；

  - 特殊工种应持证上岗，作业时严格执行相关操作规程，严禁违章操作，发现违规作业强制清人且不得再次录用；

  - 乙方提供驻场维保人员没有维保能力（或乙方没有组织耗材的能力），或维保工作采取转包的；

  - 维保作业时因乙方维保人员操作失误对甲方造成重大损失的；

  - 处理约定：乙方若有上述情况之一的，罚扣合同金额的10%，拒不改正的，合约解除，并赔偿甲方所有损失。

  - 相关权威部门年度检测检查验收不合格，且乙方未在限期内整改，甲方有权提前终止合同。

- 评核措施（计分由甲方负责人进行评核，需根据乙方维保实际情况评核）：

  - 每月评核计分值得分80（含）分以上的为合格。

  - 每月评核计分值得分80至60分的，每降低1分，扣款1000元。

  - 每月评核计分值得分60（含）分以下的，为考核不合格，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，或考核不合格三次以上，甲方有权提前终止合同。

- 八、人员要求

- 应建立人员行为规范（包括统一着装、佩戴标识、仪表仪容整洁等）、职业素质与技能培训机制、从业人员保密制度、人员激励及处罚机制等。

- 乙方人员应经过专业技术培训且考核合格，具有相应的工作实践经验的操作人员。应熟悉并掌握设备结构、性能、工作原理、操作方法及使用维修保养知识。

- 工程经理：年龄不足55周岁，具有大专及以上学历。

- 操作人员需具有下述证照：

- 《中华人民共和国特种作业操作证（电工证）》，不限高低压。

- 维保厂商接院方故障报修后，电话响应时间5分钟之内；到达报修现场时间0.5小时之内，4小时内将故障排除，并免费提供备机服务。

- 提供人员服务：需全年无间断（包括节假日）每天24小时按需要为医院提供维保服务。

九、维保设备清单

- 交换机硬件设备明细

| 一期设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| 1 | 服务器 | AVAYA | S8800 | 2 |
| 2 | 服务器 | AVAYA | S8300 | 1 |
| 3 | 媒体网关 | AVAYA | G650 | 5 |
| 4 | 媒体网关 | AVAYA | G450 | 4 |
| 5 | 模拟分机板 | AVAYA | TN793cp | 60 |
| 6 | 数字分机板卡 |  | TN2224cp | 5 |
| 7 | 模拟分机板卡 |  | MM716 | 20 |
| 8 | 数字中继板卡 |  | TN2464cp | 4 |
| 9 | 许可 |  | （1158+448） | 1 |
| 10 | AVAYA IPO系统一套 | AVAYA |  | 1 |
| 11 | 电话系统维修操作 |  |  | / |
| 二期设备 |  |  |  |  |
| 1 | 程控语音服务器 | Yeastar | P10000-ES | 2 |
| 2 | 数字中继网关 | Yeastar | TE200 | 1 |
| 3 | 数字中继网关 | Yeastar | TE410 | 1 |
| 4 | 语音网关 | Yeastar | TA3200 | 2 |
| 5 | 语音网关 | Yeastar | TA1280 | 7 |
| 6 | 电话系统维修操作 |  |  | / |

- 十、评标方法和评审标准

- 1.评标方法

本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 投标最低报价不作为中标的唯一理由

- 2.评分标准

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 20 | 评标价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20。 |
| 商务部分 | 10 | 类似业绩 | 自2023年2月1日至今（按合同签订时间计算），投标人每提供一个同类项目的业绩，得2分，最高得10分。须提供合同复印件，内容能体现合同名称、主要服务内容以及双方签字盖章页。未按上述要求提供合同复印件的不得分。 |
| 技术部分 | 27 | 对文件技术要求的响应程度 | 投标人完全满足【技术要求及评分标准】中“五、维保内容”的得27分。 共有15项指标，每满足一项得1.8分，共27分。 注：1）“维保内容”以“ 附件《技术规格偏离表》”响应为准，否则不得分。 2）以“维保内容”中的“序号”作为指标项的计算依据，无论该指标项包含几条技术参数。如该指标项中有任意一条指标不满足招标文件要求或负偏离，则该项不得分；漏报该项不得分。 |
|  | 5 | 内部管理制度及培训方案 | 内部管理制度及培训方案合理、详细，培训服务承诺周到，具有完善的管理体系： 方案合理、详细，体系完善的，得5分； 方案较为合理、详细，体系较为完善的，得3分； 方案一般，体系基本完善的，得1分； 未提供，不得分。 |
| 服务部分 | 7 | 服务方案及人员配备方案 | 根据投标人提供的总体设计方案进行评价： 设计方案亮点突出、针对性强、内容全面、规划统筹考虑充分，得7分； 设计方案基本全面、针对性一般、规划统筹考虑中规中矩，得4分； 设计方案简单、针对性欠妥、规划统筹考虑欠佳，得1分； 未提供该方案不得分。 |
|  | 11 |  | （1）根据各投标人按照采购需求提供的维保团队的规模、专业度、架构方面进行打分。 人员架构科学合理，数量充足，专业度高的，完全满足项目需求的，得7分； 人员架构基本科学合理，数量一般，专业度普通的，得4分； 人员架构不合理，数量稀少，专业度低的，得1分； 未提供不得分。 （2）根据团队成员的专业能力进行评价： 1）具有中华人民共和国应急管理部门颁发的特种作业操作证（电工证），每提供一人得1分，最高5分。 注：以上证书需提供有效的证书复印件，并加盖投标单位公章，否则视为无效。 |
|  | 7 | 服务响应时间及质量保障措施 | 响应时间及时、保障措施到位、分工明确，得7分； 响应时间基本满足需求、保障措施基本到位、分工较为明确，得4分； 响应时间滞后、保障措施欠缺、分工混乱，得1分； 未提供，不得分。 |
|  | 7 | 后续服务承诺 | 根据投标人提供的服务承诺进行打分：内容应包含但不限于售后服务及其他情况介绍；可提供的优惠条件；突发状况服务时间承诺。 服务承诺完全满足项目需求的，得7分； 服务承诺基本满足项目需求的，得4分； 服务承诺不满足项目需求的，得1分； 未提供，不得分。 |
| 其他 | 5 | 拟投入设备 | 设备齐全，完全满足项目需要的，得5分； 设备基本满足项目需要的，得3分 设备无法满足项目需要的，得1分； 不满足项目需要或未提供，不得分。 |

# 附件（偏离表示例）：

技术规格偏离表

项目名称：

| 招标文件条目号 | 招标文件采购需求的内容与数值 | 投标人的采购需求响应内容与数值 | 偏差说明 （是否偏离/满足） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对招标文件第三章采购需求要求的内容给予逐条响应，以投标服务所能达到的内容予以填写，而不应复印采购需求作为响应内容，有具体需求的应填写具体要求。

2. 偏差说明处：技术、服务内容满足招标文件相应要求填写：“满足招标文件要求”、或“无偏离”；技术、服务内容不满足招标文件相应要求填写：“不满足招标文件要求”或“负偏离”。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：