手术用转角放大镜技术规格及要求

| 招标要求 条 目 号 | 招 标 规 格 |
| --- | --- |
| 一、 | 名称：手术用转角放大镜 |
| 二、 | 用途：放大视野，提高诊疗质量，降低医生工作强度 |
| 三、 | 设备要求 |
| 3.1 | 嵌入式，放大镜筒穿过眼镜镜片，眼睛直接通过放大镜筒观察，没有眼镜片阻碍光线，视野更清晰，成像真实不变形。 |
| 3.2 | 镜片、镜筒可定制：根据使用者生理特征及工作习惯定制放大镜和眼镜镜片。避免使用者近视、远视、散光、弱视、斜视等原因使用非定制化放大镜导致的视野模糊和眼部疲劳。 |
| 3.3 | 这款放大镜在提供精细化治疗的同时可以让医生用健康的工作姿势做治疗，从而达到精细化治疗和保护医生身体健康的目的。 |
| 3.4 | 主要功能 |
| 3.5 | 高清放大：具有多种放大倍数，≥6倍 |
| 3.6 | 人体工程学设计：采用符合人体工程学的设计， |
| 3.7 | 具备摄像系统 |
| 4 | 安装与调试 |
| 4.1 | 中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险； |
| 4.2 | 如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件； |
| 4.3 | 安装完成需提交安装报告书与质量报告书； |
| 4.4 | 本规格书经中标厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对； |
| 4.5 | 安装完成，经检点各项随机配件、设备功能及实际使用测试各项软硬件功能一个月无异常，且完整提供规定需交付的各项文件，经审查通过，视为验收完成； |
| 4.6 | 维修软件及权限须免费提供，直至设备报废； |
| 4.7 | 中标厂商需负责清理安装所产生的废弃物； |
| 4.8 | 中标厂商需负责安装现场整洁，若有损坏需负责恢复原状； |
| 4.9 | 中标厂商需负责清理安装完成的设备，若有外观缺陷或残损，厂商负责处理设备外观直至符合出厂检验标准。 |
| 五 | 设备证照及厂商资质 |
| 5.1 | 医疗器械“三证”齐全； |
| 5.2 | 代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂家半年期以上授权书； |
| 5.3 | 依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照。 |
| 六 | 保修条款 |
| 6.1 | 自设备验收完成之日起，伍年（60个月）全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂家提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求； |
| 6.2 | 保修期内已购软件免费升级； |
| 6.3 | 保修期后提供新增软、硬件购置折扣计价方式； |
| 6.4 | 提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上； |
|  | 否则依本院设备残值回收； |
| 6.5 | 国外零件取得速度需保证3日内到位，维修期间提供备机； |
| 七 | 人员训练 |
| 7.1 | 装机完成后，中标厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程； |
| 7.2 | 提供原厂完整课程（包括提供完整维修技术资料）维修技术训练至少1名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由中标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理。 |
| 7.3 | 操作手册,2份中文或英文原版手册； |
| 7.4 | 维修手册,2份中文或英文原版手册； 内容需包含： 1电子控制线路图 2电子控制线路解说 3功能测试步骤与调整校正说明 4零件分布图（爆炸图） 5保养校正作业内容 6故障原因与排除方式解说 |