## 4.1 招标工程量清单封面
工程名称: |  |  | 屈光中心门诊空间区域改造工程
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  | (造价专业人员盖CA电子执业专用章)
| 审 核 人： |  |  | (一级造价工程师盖CA电子执业专用章)
| 编 制 单 位： |  |  | (盖企业CA电子印章)
| 法定代表人或其委托代理人： |  |  | (盖个人CA电子印章)
| 招 标 人： |  |  | (盖企业CA电子印章)
| 法定代表人或其委托代理人： |  |  | (盖个人CA电子印章)
| 编 制 时 间： | 年 月 日

## 4.5 工程项目清单汇总表（适用于总价合同）
工程项目清单汇总表
工程名称：屈光中心门诊空间区域改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 | 金额 （元） | 其中：
|  |  | 材料 暂估价 （元） | 建筑垃圾 运输处置费 （元） |  | 农民工 工伤保险费 （元）
1 | 分部分项工程项目 |  |  |  |  | /
1.1 | 屈光中心门诊空间区域改造工程 |  |  |  |  | /
1.1.1 | 装饰装修工程 |  |  |  |  | /
1.1.2 | 水电装饰工程 |  |  |  |  | /
1.1.3 | 暖通空调工程 |  |  |  |  | /
1.1.4 | 消防工程 |  |  |  |  | /
2 | 措施项目 |  |  |  |  | /
2.1 | 其中：安全生产标准化措施费 |  |  |  |  | /
2.2 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 |  |  |  |  | /
3 | 其他项目 |  |  |  |  | /
3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） |  |  |  |  | /
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |  | /
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |  | /
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |  | /
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |  |  | /
4 | 增值税 |  |  |  |  | /
合 计
注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

## 4.9 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：屈光中心门诊空间区域改造工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工作内容 | 价格 （元） |  | 备注
1 |  |  | 安全生产标准化措施费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-1
2 |  |  | 现场管理费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-3
3 |  |  | 施工垃圾场外运输和消纳费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-2
4 |  |  | 脚手架工程费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-3
5 |  |  | 原有建筑物及设备保护费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-3
6 |  |  | 垂直运输 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-3
本页小计 | [7 empty] | -
合 计 | [7 empty] | -
注： | 1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。 3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【装饰装修工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(屈光中心门诊空间区域改造工程单项工程-装饰装修工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
拆除工程
1 | 910401001001 | 砖砌体拆除 | 原120厚轻体砌筑墙体拆除 | m2 | 31
2 | 910401001002 | 砖砌体拆除 | 原200厚轻体砌筑墙体拆除 | m2 | 25.4
3 | 910401001003 | 砖砌体拆除 | 原240厚轻体砌筑墙体拆除 | m2 | 31.7
4 | 911202001001 | 块料、石材面层楼地面拆除 | 原卫生间地面瓷砖拆除 | m2 | 6.9
5 | 911203001001 | 橡、塑楼地面拆除 | 原地面塑胶地板拆除 | m2 | 43.8
6 | 911402001001 | 天棚吊顶拆除 | 轻钢龙骨矿棉板吊顶拆除，烟感、灯具等保护性拆除 | m2 | 51
7 | 911402001002 | 原过道吊顶拆除及恢复 | 轻钢龙骨石膏板吊顶拆除并恢复 | m2 | 7.6
8 | 911502001001 | 金属门拆除 | 1000*2200钢质门 | 樘 | 3
9 | 911502001002 | 金属门拆除（卫生间门） | 850*2100钢质门 | 樘 | 2
10 | 911704001001 | 洁具拆除 | 马桶、洗手盆、淋浴间拆除 | 间 | 2
11 | 911801001001 | 渣土场外运输 | 1.清理渣土装袋下楼 2.场内运输渣土运输1公里 | 项 | 1
分部小计
新建墙体
12 | 911306003002 | 龙骨式隔墙新做 | 新建150厚100系列轻钢龙骨+双面双层12mm厚无机硅酸钙板隔墙、内衬岩棉 | m2 | 46.2
分部小计
地面装饰工程
13 | 911201006001 | 自流平楼地面新做 | 地面拆除后水泥沙子找平，做自流平 | m2 | 53.8
14 | 911203003001 | 橡胶楼地面新做 | 2.0同质透芯卷材塑胶地板 | m2 | 53.8
15 | 911205005001 | 橡胶、塑料踢脚线新做 | 塑胶地板上墙100mm | m | 52.5
16 | 911205007001 | 金属踢脚线新做 | 1高度100mm金属不锈钢踢脚；2.9mm厚阻燃板基层 | m | 64.9
17 | 911202004001 | 石材楼地面新做 | 1. 15厚米色石材过门石 2. 5厚DTA砂浆粘结层； 3. 20厚DS | m2 | 0.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(屈光中心门诊空间区域改造工程单项工程-装饰装修工程单位工程) | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
干拌砂浆找平层
分部小计
墙面装饰工程
18 | 911304003001 | 装配式墙饰面新做 | 1. 12厚A级不燃木纹抗菌板； 2.9mm厚阻燃木工板基层 3.木纹铝合金收边条 | m2 | 3
19 | 911603007001 | 满刮腻子 | 刮腻子两遍 | m2 | 142.2
20 | 911604002001 | 喷刷涂料新做 | 无机涂料三遍（底漆一遍，面漆二遍） | m2 | 142.2
21 | 911303003001 | 墙、柱饰面新做 | 1.12厚A级不燃木纹抗菌板、展示层板带灯带 2. 9mm厚阻燃木工板基层； 3. 100轻钢龙骨 | m2 | 12.5
22 | 911303003002 | 墙、柱饰面新做 | 1.12厚A级不燃木纹抗菌板（40mm宽边框） 2. 9厚阻燃木工板基层； | m2 | 13
23 | AB004 | 钛金字 | 钛金字 | 项 | 1
24 | AB006 | 亚克力logo字 | 紫色亚克力logo字 | 项 | 1
25 | AB005 | 墙面展示板 | 1.亚克力喷绘展示板 | 项 | 1
分部小计
天棚装饰工程
26 | 911402003001 | 平面吊顶天棚新做 | 1.钢筋混凝土楼板； 2. Ø8钢筋吊杆，中距横向 ≤1000，纵向≤800吊杆上部与楼板用膨胀螺丝固定； 3. C型轻钢主龙骨系统：C60X1.0,中距≤1000通长设置；次龙骨C60x0.6按间距610设置，通过挂件与主龙骨相交连接，横撑龙骨按间距1220与次龙骨相交连接； 4. 双层9.5厚石膏板，错缝粘贴第二 | m2 | 6.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(屈光中心门诊空间区域改造工程单项工程-装饰装修工程单位工程) | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
层板材，自攻螺钉与龙骨固定,孔眼用防锈漆填平；
27 | 911603007002 | 满刮腻子 | 刮腻子两遍 | m2 | 6.5
28 | 911604002002 | 喷刷涂料新做 | 无机涂料三遍（底漆一遍，面漆二遍） | m2 | 6.5
29 | 911402011001 | 其他吊顶新做 | 1.钢筋混凝土楼板； 2. Ø8钢筋吊杆，中距横向 ≤1000，纵向≤800吊杆上部与楼板用膨胀螺丝固定； 3. C型轻钢主龙骨系统：C60X1.0,中距≤1000通长设置；次龙骨C60x0.6按间距610设置，通过挂件与主龙骨相交连接，横撑龙骨按间距1220与次龙骨相交连接； 4.矿棉板 | m2 | 47.6
分部小计
门工程
30 | 911502009001 | 金属门安装 | 1.定制白色钢质门 1000*2200 | m2 | 8.8
31 | 911502009002 | 金属门安装 | 不锈钢套，金属框钢化玻璃推拉门 2750*2200 | m2 | 6.05
分部小计
本页小计
合 计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【水电装饰工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(屈光中心门诊空间区域改造工程单项工程-水电装饰工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 920210003001 | 电气配管 | JDG20线管 | m | 183
2 | 920210003002 | 电气配管 | JDG25线管 | m | 60.3
3 | 920806016001 | 双绞线缆敷设 | 1.名称:超6类非屏蔽双绞型网络线 2.规格:Cat.6 3.敷设方式：穿管 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 118
4 | 920206002001 | 电力电缆敷设 | BYJ4国标塑铜线 | m | 192
5 | 920206002002 | 电力电缆敷设 | BYJ2.5国标塑铜线 | m | 232
6 | 920211003002 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 7W明装射灯4500K | 套 | 3
7 | 920211003001 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 600*600色温4500K | 套 | 13
8 | 920211018001 | 医疗专用灯安装 | 1200*100紫外线消毒灯 | 套 | 4
9 | 920806004001 | 信息插座安装 |  | 个 | 5
10 | 920806004002 | 电话插座安装 |  | 个 | 2
11 | 920204029001 | 插座安装 | 强电十孔插座 | 个 | 11
12 | 920204029002 | 插座安装 | 强电十孔地插 | 个 | 3
13 | 920204027001 | 双联单控开关安装 |  | 个 | 1
14 | 920204027002 | 单联单控开关安装 |  | 个 | 4
15 | 920204027003 | 紫消灯控制开关安装 |  | 个 | 4
16 | 031001008001 | 给水管改造 | 顶面敷设，DN20PPR管S5级别，热熔连接。 | m | 15.5
17 | 031001008002 | 排水管改造 | DN50PVC管 | 项 | 3
18 | 920604006001 | 洗脸盆安装 | 陶瓷洗手盆+感应水龙头+角阀配件 | 套 | 1
19 | 920204048001 | 其他电器安装 | 55寸电视安装费（电视甲供） | 台 | 1
20 | 920204048002 | 其他电器安装 | 叫号屏安装费（叫号屏甲供） | 台 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【暖通空调工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(屈光中心门诊空间区域改造工程单项工程-暖通空调工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 920701005001 | 空调器拆除 | 原空调拆除（利旧） | 台 | 2
2 | 920701006001 | 空调器安装 | 卧式暗装FP-5风机盘管 | 台 | 2
3 | 920204018001 | 控制开关安装 | 温控器（利旧） | 个 | 3
4 | 920703013001 | 柔性接口及伸缩节制作、安装 | 风道与风口软链接 | m2 | 10
5 | 920702002001 | 碳钢通风管道制作、安装 | 镀锌钢板风道800*250， 保温：铝箔离心玻璃棉板，外缠玻璃丝布，刷防火漆三道，保温厚度10mm | m2 | 3.5
6 | 920703008001 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 送风口600*600 | 个 | 5
7 | 920703008002 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 回风口600*600 | 个 | 4
分部小计
本页小计
合 计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【消防工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(屈光中心门诊空间区域改造工程单项工程-消防工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | BB001 | 火灾报警手动报警器移位 | 1.原火灾报警手动报警器移位 | 项 | 1
2 | 920210003001 | 电气配管 | JDG20线管 | m | 14
3 | 920206002001 | 电力电缆敷设 | RVS-2*1.5 | m | 11
4 | 920504002001 | 点型探测器安装 | 利旧3个，新采购2个 | 只 | 4
5 | 920504001001 | 点型探测器拆除 | 拆除利旧 | 只 | 3
6 | 920601002001 | 镀锌钢管安装 | 内外壁加厚热浸镀锌钢管DN25，丝接 | m | 16.8
7 | 920501002001 | 水喷头安装 |  | 个 | 9
分部小计
本页小计
合 计