附件1 调研设备清单

| 设备调研分组编号 | 设备序号 | 调研设备名称 | 单价 （万元） | 数量 | 适用范围/应用场景 | 配置需求（单台配置） | 售后年限要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三组：内镜组 | 1 | 内窥镜摄像系统 | 271.5 | 1 | 用于乳腺外科 | 1、摄像主机1台 2、影像模块2台 3、高清3D电子镜1根 4、4K摄像头1把 5、监视器1台 6、冷光源2台 7、导光束2根 8、气腹机2台 9、台车1辆 10、光学内窥镜1根 11、可满足双镜联合 | ≥3年 |
| 第三组：内镜组 | 2 | 电子内窥镜系统 | 100 | 1 | 用于儿童重症肺炎或其他需要电子气管镜诊疗的呼吸系统疾病 | 1、医用内窥镜图像处理器1台 2、内窥镜LED冷光源1台 3、监视器1台 4、专用仪器台车1台 5、图文工作站1套 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 3 | 乳腺导管内窥镜系统 | 48 | 1 | 用于乳腺外科乳头溢液患者。 | 1、硬管内窥镜2条 2、内窥镜摄像光源系统1台 3、图文工作站1套 4、内窥镜图像系统1套 5、彩色液晶监视器1台 6、仪器车1台 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 4 | 电子胃肠镜系统 | 300 | 1 | 用于急腹症外科成人患者，实现腹腔镜与胃镜、肠镜、十二指肠镜等双镜联合手术。同时用于消化道的观察、诊断和治疗以及特殊光成像功能的早癌筛查。 | 1、图像处理装置1台 2、内窥镜冷光源1台 3、电子十二指肠内窥镜1条 4、电子上消化道内窥镜2条 5、电子结肠镜2条 6、医用台车1台 7、医用显示器1台 | ≥6年 |
| 第三组：内镜组 | 5 | 高清电子胃肠镜系统 | 350 | 2 | 主要应用于消化道早癌筛查、消化道精查及治疗技术解决方案。 1.上消化道诊查：胃部疾病诊断包括萎缩性胃炎、早期胃癌、巴瑞特食管高级别上皮内瘤变、幽门螺杆菌感染等； 2.下消化道诊查：结肠疾病诊断包括锯齿状腺瘤/息肉SSA/P、结肠息肉、侧向发育型腺癌、IBD粘膜愈合的诊断、提高腺瘤检出率ADR。 | 1、电子图像处理器1台 2、医用内窥镜用冷光源1台 3、高清监视器1台 4、电子上消化道内窥镜 （高清电子胃镜）1条 5、电子上消化道内窥镜（高清电子放大胃镜）1条 6、电子小肠内窥镜1条 7、电子十二指肠镜1条 8、电子下消化道内窥镜（高清电子放大肠镜）1条 9、电子下消化道内窥镜（高清电子肠镜）1条 10、台车1台 | ≥6年 |
| 第三组：内镜组 | 6 | 电子鼻咽喉镜系统 | 100 | 1 | 用于成人及儿童鼻科、咽喉部相关疾病的门诊检查及治疗。 | 1、电子影像处理机1台 2、电子鼻咽喉镜2条(检查镜） 3、电子鼻咽喉镜1条(治疗镜） 4、医用监视器1台 5、医用台车1台 | ≥6年 |
| 第三组：内镜组 | 7 | 内窥镜摄像系统 | 148 | 1 | 用于普外科各种腔镜手术 | 1、4K超高清摄像系统 2、30°腔镜*2 3、光源机*1 4、气腹机*1 5、台车*1 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 8 | 电子支气管镜系统 | 165 | 1 | 用于呼吸道疾病内窥镜下诊断与治疗。 | 1、主机1台； 2、镜子4条，包括检查镜2条：可做大气道精细病变筛查；治疗镜*1条:可做大治疗；超细镜1条：可做肺外周检查 | ≥3年 |
| 第三组：内镜组 | 9 | 电子胃肠镜系统 | 390 | 1 | 用于胃镜室。1、应用于消化道早癌筛查、消化道精查及治疗技术解决方案，通过该系统临床观察模式，进行早期病变的筛查诊断和治疗，达到更好的临床效果。 2、电子胃镜检查包括萎缩性胃炎、早期胃癌、巴瑞特食管高级别上皮内瘤变、幽门螺杆菌感染等； 3、电子肠镜检查包括结肠疾病诊断包括锯齿状腺瘤/息肉SSA/P、结肠息肉、侧向发育型腺癌、IBD粘膜愈合的诊断、提高腺瘤检出率ADR等各种内镜下微创手术。 | 1、配置电子图像处理器1台，内窥镜用冷光源1台，高清显示器1台，高清胃镜3条，放大胃镜1条，高清肠镜3条，放大肠镜1条，水泵1台，二氧化碳气泵1台 2、主机可连接同品牌电子胃、肠镜，光学放大胃、肠镜，治疗胃、肠镜，气囊小肠镜，超声内镜（环扫内镜，扇扫内镜）； 3、放大内镜放大功能大于140倍； 4、胃镜工作长度大于1080MM； 5、内镜均具备前射水功能。 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 10 | 电子支气管镜系统 | 195 | 1 | 用于儿童呼吸中心 | 1、电子内窥镜图像处理装置（主机光源一体化）1台 2、电子支气管镜1条（先端外直径≤4.2mm） 3、电子支气管镜2条（先端外直径≤3.1mm） 4、医用台车1台 5、医用监视器1台 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 11 | 电子鼻咽喉镜系统 | 185 | 1 | 用于耳鼻咽喉头颈外科儿童 | 1、电子影像处理机*1 2、电子鼻咽喉镜*2 3、超细电子鼻咽喉镜*2 4、医用监视器*1 5、医用台车*1 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 12 | 全高清电子频闪鼻咽喉镜系统 | 130 | 1 | 用于儿童电子频闪喉镜检查及电子鼻咽喉镜检查、内镜色素检查等。 | 1、五官科综合摄像系统1台； 2、HD摄像头1个； 3、EGG电极1个； 4、高亮LED光源（含导光索）1套； 5、27英寸医用监视器1台 6、70°放大管喉镜1根； 7、超级高清电子鼻咽喉镜；1根； 8、咽喉功能数据处理站1套； | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 13 | 超声内镜系统 | 150 | 1 | 用于儿童消化内科 | 1、1套含1台超声处理器 2、超声电子上消化道内窥镜（扇扫）1条 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 14 | 内窥镜摄像系统 | 148 | 1 | 用于新生儿外科/手术室 | 1、4K荧光除雾内窥镜摄像系统1套。 2、同品牌4K荧光除雾镜子4根（直径5mm、直径3mm各2根 ）。 3、同品牌外科影像互动平台2台。 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 15 | 内窥镜摄像系统 | 172 | 6 | 4台用于普通外科成人及儿童患者，1台用于儿童泌尿系患者治疗，1台用于胸外科成人及儿童患者 | 1、窥镜图像处理器1台 2、4K荧光内窥镜摄像头1个 3、三维电子胸腹腔内窥镜2根 4、医用内窥镜冷光源1台 5、气腹机1台 6、3D监视器1台 7、5mm4K荧光腹腔镜2根 8、5mm白光腹腔镜1根 9、台车1台 10、导光束5根 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 16 | 内窥镜摄像系统 | 85 | 2 | 用于新生儿 | 1、4K内窥镜摄像系统1套 2、4K荧光除雾镜子3根（直径5mm*2根、直径3mm*1根 ） | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 17 | 内窥镜摄像系统 | 85 | 2 | 用于普通外科，兼容成人与儿童使用 | 1、内窥镜图像处理器1台 2、4K荧光内窥镜摄像头1个 3、医用内窥镜冷光源1台 4、气腹机1台 5、4K监视器1台 6、5mm4K荧光腹腔镜2根 7、5mm白光腹腔镜1根 8、台车1台 9、导光束3根 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 18 | 膀胱镜系统 | 120 | 2 | 用于儿童泌尿系患者检查与治疗 | 1、4K内窥镜摄像系统（含摄像头1个） 1套 2、冷光源1台 3、监视器 1台 4、膀胱镜6套 5、台车 1台 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 19 | 电子膀胱镜系统 | 70 | 2 | 用于儿童泌尿系患者治疗 | 1、电子内窥镜图像处理器1台 2、监视器1台 3、电子输尿管肾盂镜3套 4、硬性电子输尿管肾镜1套 5、台车1辆 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 20 | 电子支气管镜系统 | 150 | 2 | 用于儿童呼吸道疾病内窥镜下检查与治疗 | 1、电子内窥镜图像处理器 1台 2、内窥镜LED冷光源 1台 3、电子支气管镜（检查型）2条 4、电子支气管镜（治疗型）1条 5、专用仪器台车 1台 6、32寸彩色液晶医用监视器 1台 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 21 | 电子支气管镜系统 | 42 | 3 | 用于麻醉科，包括新生儿、婴幼儿和儿童支气管镜检查。应用场景包括胸腔镜单肺通气引导置管、气管食管瘘位置定位、全麻术中气道评估。 | 1、10寸电子内窥镜图像处理器 1台 2、电源适配器（含电源线） 1套 3、视频转接线 1条 4、电子支气管内窥镜操作部 2条 5、4寸图像处理器 2台 6、锂电池充电器 2个 7、锂电池 4节 8、一体式主机 1台 9、USB高清视频采集卡 1个 10、移动推车 1台 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 22 | 电子支气管镜系统 | 42 | 4 | 用于重症医学科、新生儿外科、急诊科、普通外科，儿童重症肺炎与肺实变或肺不张、复杂病原体感染、气道结构异常与异物、塑型性支气管炎、精准病原学采样、先天性气道畸形的诊断、引导困难气道插管、咯血诊断与止血等。 | 1、电子支气管镜（治疗性）1根 2、电子支气管镜（检查型）1根 3、医用图像处理器1台 4、医用便携台车1台 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 23 | 硬质支气管镜系统 | 70 | 1 | 用于耳鼻咽喉头颈外科0-18岁患者 | 1、0°直视硬质支气管镜 2、支气管镜套管≥4套 3、分光镜 4、玻璃观察窗塞 5、可移动配适器 6、辅助通气注射套管 7、支气管镜套管用连接器 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 24 | 硬质支气管镜系统 | 70 | 1 | 用于呼吸内科儿童患者，气管内病变检查及气管异物取出、气管病变介入治疗 | 1、支气管内窥镜2根 2、硬质胸腔镜1根 3、内窥镜摄像系统1台 4、医用内窥镜冷光源1台 5、气管镜（镜鞘）10根 6、光学异物钳4把 7、异物钳6把 8、吸引管2根 9、台车1台 10、液晶显示器1台 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 25 | 便携式支气管镜系统 | 15 | 6 | 用于呼吸内科儿童患者，应用于:1.呼吸系统危重症病人床旁检查及治疗；2.外科手术术中协助检查及治疗；3.重症监护室病儿会诊及气道管理；4.多学科会诊需求 | 每台配置： 1、电子支气管内窥镜 1根 2、电子内窥镜图像处理器 1台 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 26 | 电子胃肠镜系统 | 120 | 5 | 用于消化内科儿童患者 | 1、电子图像处理器1个 2、医用内窥镜冷光源1个 3、内镜用台车1个 4、监视器26寸1个 5、二氧化碳泵1个 6、内镜用水送气装置1个 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 27 | 磁控胶囊胃镜系统 | 95 | 2 | 用于消化内科儿童患者 | 1、图像记录仪2个 2、电源适配器2个 3、数据线2根 4、魔术带4根 5、磁控式控制机械臂设备1台 6、电动磁控床体设备1套 7、操控台车1台 8、医疗级大屏幕显示器1套 9、导航磁控算法软件1套 10、胶囊内镜辅助阅片软件1套 11、胶囊内镜图像工作站1套 12、磁场探测器1套 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 28 | 电子鼻咽喉镜系统 | 56 | 2 | 用于耳鼻咽喉头颈外科儿童患者，便携式 | 1、电子内窥镜图像处理器*1 2、电子喉镜*3（每套） | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 29 | 电子鼻咽喉镜系统 | 115 | 4 | 用于耳鼻咽喉头颈外科儿童 | 1、主机*1 2、摄像头*1 3、光源*1 4、导光束*1 5、儿童鼻内镜*6 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 30 | 电子鼻咽喉镜系统 | 135 | 2 | 用于耳鼻咽喉头颈外科儿童患者 | 1、电子影像处理机*1 2、电子鼻咽喉镜（检查型）*带通道1，不带通道3 3、医用监视器*1 4、医用台车*1 5、图文工作站*1 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 31 | 电子鼻咽喉镜系统 | 185 | 2 | 用于耳鼻咽喉头颈外科儿童 | 1、主机*1 2、摄像头*1 3、光源*1 4、导光束*1 5、儿童鼻内镜*6（直径小于等于3mm） | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 32 | 乳导管内窥镜系统 | 30 | 1 | 用于普外科乳腺疾病成人患者 | 1、硬管内窥镜：2条； 2、硬管内窥镜配套附件（活检穿刺针1支、泪道探针2盒、一次性使用输液连接管10根） 3、内窥镜摄像光源系统1台； 4、内窥镜图像系统1套 5、数据采集分析工作站 1套 6、彩色液晶监视器1台 7、仪器车1台 8、消毒筐2个 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 33 | 内窥镜摄像系统 | 75 | 1 | 用于眼整形科各种类型泪道疾病的成人及儿童患者 | 1、一体化内窥镜影像系统*1 2、摄像头*1 3、目镜适配器*1 4、泪道内窥镜头*1 5、泪道激光光纤*1 6、微型钻头*1 7、消毒盒*1 8、光源接口*1 9、内窥镜推车*1 | ≥3年 |
| 第三组：内镜组 | 34 | 电子鼻咽喉镜系统 | 105 | 1 | 用于成人头颈肿瘤与甲状腺外科 | 1、电子影像处理器 1台 2、电子鼻咽喉镜 1条（检查镜） 3、电子鼻咽喉镜 1条（治疗镜） 4、医用监视器 1台 5、医用台车 1台 | ≥3年 |
| 第三组：内镜组 | 35 | 电子胃肠镜系统 | 370 | 1 | 用于综合内科胃镜室成人患者 | 1、全数字高清图像处理中心 1台 2、LED光源 1台 3、高清电子胃镜 3条 4、高清电子肠镜 2条 5、高清电子放大肠镜 1条 6、内窥镜冲洗器（内镜用注水泵）1台 7、内窥镜用二氧化碳供气装置（内镜用二氧化碳气泵）1台 8、医用高清显示器≧32" 1台 9、原装水瓶 1台 10、原装测漏器 1台 11、医学影像存储和传输系统 1套 12、采集卡 1台 13、台车 1台 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 36 | 超声内镜系统 | 150 | 1 | 用于消化内科开展超声内镜诊疗，超声内镜下消化道及周围脏器（胰腺、胆道、纵隔等）的超声检查和超声引导下介入操作 | 1、超声内镜处理器 1台 2、电子线阵超声内镜 1根 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 37 | 腹腔镜系统 | 230 | 1 | 用于普外科腹腔镜手术中，具有3D荧光成像功能，并可以进行荧光分析淋巴转移和定位肿瘤位置。 | 1、摄像系统主机 1台 2、冷光源主机 1台 3、摄像头 1套 4、3D电子镜 1条 5、胸腹腔荧光内窥镜 2条 6、气腹机 1台 7、内窥镜台车 1台 8、医用监视器 1台 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 38 | 电子胃肠镜系统 | 460 | 1 | 用于消化内科的常规诊断、早癌筛查、内镜下治疗 | 1、电子内镜主机 1台 2、高清监视器 1台 3、治疗型胃镜 1根 4、治疗型胃镜 1根 5、超细胃镜 2根 6、放大胃镜 1根 7、常规检查胃镜 1根 8、标准肠镜 3根 9、放大肠镜 1根 10、送水泵 1台 11、CO₂送气装置 1台 12、内镜专用台车 1台 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 39 | 内窥镜系统 | 21.98 | 1 | 用于国际医疗部成人患者 | 1、医用内窥镜摄像系统：1台 2、内窥镜用冷光源：1台 3、导光束：1根 4、27寸医用液晶监视器 ：1台 5、台车（含支架）：1台 6、电子高清摄像头*1 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 40 | 宫腔镜系统 | 115 | 1 | 用于妇科患者的宫腔镜检查以及治疗使用。 | 1、4K三维荧光内窥镜摄像系统 1套 2、监视器 1台 3、冲洗吸引系统 1台 4、宫腔镜检查镜1套 5、等离子双极电切电凝系统1套 6、台车 1台 | ≥6年 |
| 第三组：内镜组 | 41 | 电子鼻咽喉镜系统 | 150 | 1 | 适用于五官科成人及儿童患者，与医用内窥镜图像处理器配合使用，用于通过视频显示器提供影像供鼻咽喉腔的观察、诊断或治疗用。 | 1、电子鼻咽喉镜(含内窥镜主控软件) 4条 2、耳镜 1根 3、4K高清摄像头 1个 4、医用内窥镜图像处理器主机 1台 5、4K高清监视器 1台 6、移动台车 1台 | ≥6年 |
| 第三组：内镜组 | 42 | 超声内镜系统 | 440 | 2 | 适用于消化中心成人患者 | 1、图像处理器1台 2、冷光源1台 3、高清液晶监视器1台 4、胃镜3根 5、肠镜3根 6、超声处理器1台 7、超声内镜2根 8、探头驱动器1台 9、小探头2个 10、小探头专用台车1台 11、内窥镜用二氧化碳送气装置1台 12、内窥镜用送水装置1台 13、专用台车2台 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 43 | 内窥镜摄像系统 | 170 | 4 | 用于肝胆胰中心/肿瘤中心成人患者 | 1、图像处理器 1台 2、影像台车 1台 3、监视器推车1台 4、冷光源 1台 5、气腹机1台 6、4K医用监视器≥2台 7、4K摄像头≥2个 8、腹腔内窥镜≥4个 9、导光束≥4个 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 44 | 电子胃肠镜系统 | 345 | 2 | 用于消化中心成人患者 | 1、图像处理器1台 2、冷光源1台 3、高清液晶监视器1台 4、肠镜2根（具备放大功能） 5、胃镜2根（具备放大功能） 6、经鼻胃镜1根 7、治疗胃镜（大钳道）1根 8、治疗肠镜（大钳道）1根（具备放大功能） 9、内窥镜用二氧化碳送气装置1台 10、内窥镜用送水装置1台 11、台车1台 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 45 | 电子胃肠镜系统 | 360 | 1 | 用于消化中心成人患者 | 1、图像处理器1台 2、冷光源1台 3、高清液晶监视器1台 4、双囊短款小肠镜2根 5、小肠镜泵1台 6、肠镜2根 7、胃镜2条（其中具备放大功能1根） 8、内窥镜用二氧化碳送气装置1台 9、内窥镜用送水装置1台 10、台车1台 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 46 | 电子胃肠镜系统 | 345 | 1 | 用于消化中心成人，具备十二指肠检查与治疗功能。 | 1、图像处理器1台 2、冷光源1台 3、高清液晶监视器1台 4、胃镜1根 5、肠镜1根 6、十二指肠镜3根 7、双腔治疗镜2根 8、内窥镜用二氧化碳送气装置1台 9、内窥镜用送水装置1台 10、台车1台 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 47 | 超声内镜系统 | 90 | 1 | 适用于消化科成人患者 | 1、主机1套 2、超声影像处理软件 1套 3、探头驱动器 1个 4、内窥镜用超声探头 2根 5、显示器 1台 6、推车 1台 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 48 | 内窥镜摄像系统 | 168 | 1 | 用于肿瘤外科成人/儿童患者 | 1、4K三维荧光内窥镜荧光摄像系统*1 2、医用内窥镜冷光源（LED)*1 3、50L气腹机*1 4、4K三维电子胸腹腔内窥镜*2 5、4K三维电子胸腹腔内窥镜*1 6、4K摄像头*1 7、5mm硬性光学胸腹腔内窥镜*1 8、32寸索尼3D显示器*1 9、台车*1 10、导光束（Φ4.8X5m，国内）*4 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 49 | 电子鼻咽喉镜系统 | 295 | 1 | 用于成人和儿童各有专属电子鼻咽喉内窥镜进行鼻咽喉部位的检查和治疗。 | 1、4K三维荧光内窥镜荧光摄像系统*1 2、医用内窥镜冷光源（LED)*1 3、50L气腹机*1 4、4K三维电子胸腹腔内窥镜*2 5、4K三维电子胸腹腔内窥镜*1 6、4K摄像头*1 7、5mm硬性光学胸腹腔内窥镜*1 8、32寸索尼3D显示器*1 9、台车*1 10、导光束（Φ4.8X5m，国内）*4 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 50 | 电子胃肠镜系统 | 170 | 1 | 用于手术室上下消化道早癌诊治、术中标记、术中急诊止血等 | 1、电子内窥镜系统1套（含图像处理器、冷光源、气泵、水泵、负压吸引） 2、治疗型电子胃镜1条 3、治疗型电子肠镜1条 4、显示器1个 5、台车1个 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 51 | 脑室镜系统 | 180 | 2 | 用于神经外科全年龄段患者，广泛用于内镜经鼻腔通道切除颅底中线和旁中线区域的肿瘤。部分适合经颅内镜的手术，例如脑积水、脑室内肿瘤、颅内囊肿性疾病等。 | 1、4K主机*1 2、内窥镜影像模块*1 3、数据管理模块*1 4、4K摄像头*1 5、LED冷光源*1 6、导光束*1 7、4K监视器*1 8、脑室镜*1 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 52 | 4K神经内镜手术系统 | 195 | 2 | 用于全年龄段神经外科患者，广泛用于内镜经鼻腔通道切除颅底中线和旁中线区域的肿瘤。部分适合经颅内镜的手术，例如脑积水、脑室内肿瘤、颅内囊肿性疾病等。 | 1、4K主机*1 2、内窥镜影像模块*1 3、数据管理模块*1 4、4K摄像头*1 5、LED冷光源*1 6、导光束*1 7、4K监视器*1 8、内窥镜*1 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 53 | 磁控胶囊胃镜系统 | 90 | 1 | 用于消化内科，采集和查看胃部和小肠图像，并供临床诊断。 | 1、磁控设备1台 2、检查床1张 3、图像接收存储器（含腹带）2套 4、激活器（含电池）1个 5、操作台（含摇杆） 1台 6、图像分析软件1套 7、图文工作站1套 | ≥5年 |
| 第三组：内镜组 | 54 | 多功能电子鼻咽喉镜 | 90 | 1 | 用于耳鼻喉科成人和儿童患者 | 1、4K一体化摄像系统1台 2、4K摄像头1个 3、电子鼻咽喉镜2条 4、医用监视器1台 5、导光束1条 6、图文工作站1台 7、医用台车1台 8、鼻内镜2条 | ≥5年 |