## 4.5 工程项目清单汇总表（适用于单价合同）
工程项目清单汇总表
工程名称：1号楼5A护士站改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 | 金额 （元） | 其中：
|  |  | 材料 暂估价 （元） | 建筑垃圾 运输处置费 （元） |  | 农民工 工伤保险费 （元）
1 | 分部分项工程项目 |  |  |  |  | /
1.1 | 单项工程 |  |  |  |  | /
1.1.1 | 装饰装修工程 |  |  |  |  | /
1.1.2 | 电气工程 |  |  |  |  | /
1.1.3 | 通风空调工程 |  |  |  |  | /
1.1.4 | 消防工程 |  |  |  |  | /
2 | 措施项目 |  |  |  |  | /
2.1 | 其中：安全生产标准化措施费 |  |  |  |  | /
2.2 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 |  |  |  |  | /
3 | 其他项目 |  |  |  |  | /
3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） |  |  |  |  | /
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |  | /
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |  | /
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |  | /
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |  |  | /
4 | 增值税 |  |  |  |  | /
合 计 | [5 empty] | 0
注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【装饰装修工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-装饰装修工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 装饰装修工程 | [6 empty] | 0
1 | 911203001001 | 橡、塑楼地面拆除 | 1.名称:橡塑楼地面拆除 2.垃圾清运消纳，运距自行考虑 | m2 | 12 |  |  |  | 0
2 | 911306001001 | 隔断、隔墙拆除 | 1.名称:轻钢龙骨硅酸钙板隔墙拆除 2.垃圾清运消纳，运距自行考虑 | m2 | 4.2 |  |  |  | 0
3 | 911402001001 | 天棚吊顶拆除 | 1.名称:硅酸钙板吊顶拆除 2.垃圾清运消纳，运距自行考虑 | m2 | 68.7 |  |  |  | 0
4 | 911502001001 | 金属门拆除 | 1.名称:钢质门拆除 | m2 | 4.2 |  |  |  | 0
5 | 911507001001 | 整樘金属窗拆除 | 1.名称:金属窗拆除 | m2 | 1 |  |  |  | 0
6 | 911605001001 | 揭撕壁纸(布) | 1.名称:揭撕壁纸 2.垃圾清运消纳，运距自行考虑 | m2 | 63.89 |  |  |  | 0
7 | 911703001001 | 扶手、栏杆、栏板拆除 | 1.名称:医用扶手拆除 | m | 2 |  |  |  | 0
8 | 02B001 | 配液台拆除移位(含壁柜） | 1.名称:配液台拆除移位(含壁柜） | m | 7.5 |  |  |  | 0
9 | 02B011 | 护士站服务台拆除 | 1.名称:护士站服务台拆除 | m | 12 |  |  |  | 0
10 | 911203003001 | 橡胶楼地面新做 | 1.名称:塑胶地面 2.自流平找找平层 | m2 | 12 |  |  |  | 0
11 | 911205005001 | 橡胶、塑料踢脚线新做 | 1.名称:PVC踢脚线 2.含铝合金收边条 | m | 24.08 |  |  |  | 0
12 | 911205005002 | 橡胶、塑料踢脚线新做 | 1.名称:PVC踢脚板 2.高度：100mm | m | 15.3 |  |  |  | 0
13 | 911205007001 | 金属踢脚线新做 | 1.名称:不锈钢踢脚板 2.高度：300mm | m | 1.2 |  |  |  | 0
14 | 911303003002 | 墙、柱饰面新做 | 1.名称:抗菌洁净板墙饰面 2.板厚:6mm | m2 | 13.77 |  |  |  | 0
15 | 911306003001 | 龙骨式隔墙新做 | 1.名称:轻钢龙骨硅酸钙板隔墙 2.面层:双层双面12mm硅酸钙板 3.龙骨类型：100系列轻钢龙骨 4.填充：80mmA级岩棉 | m2 | 58.14 |  |  |  | 0
16 | 911402003001 | 平面吊顶天棚新做 | 1.名称:600*600硅酸钙板吊顶 | m2 | 53.54 |  |  |  | 0
17 | 911402003002 | 平面吊顶天棚新做 | 1.名称:轻钢龙骨硅酸钙板吊顶 | m2 | 12.65 |  |  |  | 0
本页小计 | [8 empty] | 0
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-装饰装修工程单位工程) | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 911604002004 | 喷刷涂料新做 | 1.名称:墙面无机涂料 2.满刮耐水腻子 | m2 | 141.03 |  |  |  | 0
19 | 911604002005 | 喷刷涂料新做 | 1.名称:天棚无机涂料 2.满刮耐水腻子 | m2 | 16.3 |  |  |  | 0
20 | 911502009001 | 金属门安装 | 1.名称：钢质烤漆门 2.门窗后塞口、五金件、门止等安装 | m2 | 4.2 |  |  |  | 0
21 | 911502009002 | 金属门安装 | 1.名称：钢质烤漆门利旧安装 2.门窗后塞口、五金件、门止等安装 | m2 | 4.2 |  |  |  | 0
22 | 911507009001 | 金属窗安装 | 1.名称：金属固定窗 2.门窗后塞口等 | m2 | 3.86 |  |  |  | 0
23 | 911511011001 | 玻璃贴膜 | 1.名称:玻璃贴膜 | m2 | 3.56 |  |  |  | 0
24 | 911703002001 | 扶手、栏杆、栏板新做 | 1.名称:医用扶手 | m | 9.1 |  |  |  | 0
25 | 02B002 | 医生服务台 | 1.名称:医生服务台 | m | 4 |  |  |  | 0
26 | 02B012 | 服务台更换门板（滑道、门锁、合页、键盘托） | 服务台更换门板（滑道、门锁、合页、键盘托） | m | 7.6 |  |  |  | 0
|  | 分部小计 | [6 empty] | 0
本页小计 | [8 empty] | 0
合 计 | [8 empty] | 0

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【电气工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-电气工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 0
1 | 02B001 | 机电拆除 | 1.名称:安装专业拆除 2.包括暖通、强弱电、消防、给排水等设备及管线拆除 | 项 | 1 |  |  |  | 0
2 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:600*600 | 套 | 15 |  |  |  | 0
3 | 040801029001 | 照明开关 | 1.名称:单控单联照明开关 | 个 | 4 |  |  |  | 0
4 | 040801029002 | 照明开关 | 1.名称:单控双联照明开关 | 个 | 5 |  |  |  | 0
5 | 040801029004 | 空调开关 | 1.名称:空调面板利旧安装 | 个 | 6 |  |  |  | 0
6 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:十孔红色插座 | 套 | 2 |  |  |  | 0
7 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:十孔白色插座 | 套 | 38 |  |  |  | 0
8 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:JDG管 2.规格型号:DN20 | m | 172 |  |  |  | 0
9 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:JDG管 2.规格型号:DN25 | m | 22.08 |  |  |  | 0
10 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:空调控制线 2.规格型号:YJV8*1.5 | m | 31.5 |  |  |  | 0
11 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格型号:WDZB-BYJ 2.5 | m | 116.64 |  |  |  | 0
12 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格型号:WDZB-BYJ 4 | m | 301.6 |  |  |  | 0
13 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:信息插座 | 个 | 18 |  |  |  | 0
14 | 030502002001 | 电话插座 | 1.名称:电话插座 | 个 | 1 |  |  |  | 0
15 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 | m | 1098 |  |  |  | 0
16 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞电话线 | m | 72 |  |  |  | 0
17 | 920804012001 | 出入口控制设备安装 | 1.名称:门禁利旧移位 | 台 | 1 |  |  |  | 0
18 | 920804016001 | 电视监控摄像设备安装 | 1.名称:监控利旧移位 | 台 | 3 |  |  |  | 0
19 | 920804016002 | 护士呼叫主机移位 | 1.名称:护士呼叫主机移位 | 项 | 1 |  |  |  | 0
20 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.名称：双绞线缆测试 | 链路 | 18 |  |  |  | 0
|  | 分部小计 | [6 empty] | 0
本页小计 | [8 empty] | 0
合 计 | [8 empty] | 0

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【通风空调工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-通风空调工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 0
1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.规格型号:综合 | m2 | 13.8 |  |  |  | 0
2 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.名称:通风管道橡塑保温 2.规格型号:30mm | m2 | 13.8 |  |  |  | 0
|  | 分部小计 | [6 empty] | 0
本页小计 | [8 empty] | 0
合 计 | [8 empty] | 0

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【消防工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-消防工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 0
1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:烟感利旧安装 | 个 | 1 |  |  |  | 0
2 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:烟感新做 | 个 | 1 |  |  |  | 0
3 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:JDG管 2.规格型号:DN20 3.外刷防火涂料 | m | 6.5 |  |  |  | 0
4 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:信号线 2.规格型号:ZR-RVS2*2.5 | m | 7.5 |  |  |  | 0
5 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:喷淋头 2.类型:上喷 | 个 | 9 |  |  |  | 0
6 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:喷淋头 2.类型:下喷 | 个 | 9 |  |  |  | 0
7 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.类型:DN25 | m | 28.7 |  |  |  | 0
8 | 02B001 | 喷淋泄水 | 1.名称:喷淋泄水 | 项 | 1 |  |  |  | 0
9 | 02B002 | 喷淋打压试水 | 1.名称:喷淋打压试水 | 项 | 1 |  |  |  | 0
10 | 02B003 | 烟感调试 | 1.名称:烟感调试 | 项 | 1 |  |  |  | 0
11 | 031301005001 | 支吊架制作安装 | 1.名称:支吊架制作安装 2.防锈漆两遍、银粉漆两遍 | kg | 32 |  |  |  | 0
|  | 分部小计 | [6 empty] | 0
本页小计 | [8 empty] | 0
合 计 | [8 empty] | 0