北京清华长庚医院-口腔医学中心椅旁快速成型全瓷冠委外加工服务院内遴选文件

- 项目概况及资质要求

- 一、项目名称：口腔医学中心椅旁快速成型全瓷冠委外加工服务

- 二、服务地址：北京市昌平区立汤路168号

- 三、参与遴选人条件及资格：

- 1. 中华人民共和国境内注册的独立法人，具备工商行政主管部门核发的有效营业执照（或事业单位法人证书）；

- 2. 前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（信用中国截图）；本项目不接受联合体申请。

- 3. 医疗器械经营许可证

- 4. 医疗材料注册证

- 四、本项目预算：432,000元

- 五、服务期限：一年。

- 采购需求

- 采购目的：

- 我院有部分椅旁快速成型全瓷冠委外加工需求，由于设备技术等条件所限，特此进行委托加工服务。

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 1 . 参与企业负责技⼯部分的质量，有责任按采购人设计单提出的标准给采购人提供⾼质量的产品。参与企业保证产品质量，达到国家或⾏业规定的技术规格和质量标准，是正规⽣产的原包装最新产品（须附产品合格证明等材料），并可全流程追溯，如采购人对产品质量有异议时，按国家或⾏业的相关产品规定标准执⾏，如有多个规定标准时，以⾼标准为准。参与企业提供的产品如果遇国家新的标准出台并实施，应以国家最新标准执⾏，⼰交付的需⽆条 件更新或更换。

2.参与企业保证对所有产品进⾏消毒，做到产品的包装及消毒符合规定标准，并在交付前对产品 质量及数⽬进行检查，交接时，参与企业需与采购人严格进⾏数⽬清点、交接，并核对签字确认。

3.参与企业产品应达到的基本质量标准为：

固定义齿：

（1）能够顺利在模型就位良好的⽛冠形态，颜⾊与⽐⾊结果⼀致，恰当的邻接关系及咬合关系。

（2）在模型上边缘密合度好没有明显的边缘缝隙、没有明显的悬突及台阶。

（3）在模型上摩擦固位⼒好没有使⽤粘接剂之前有基础固位⼒。

4.参与企业应保证在设计单规定⽇期内按时交货并负责送货。为确保采购人临床的正常使⽤，参与企业应事先考虑到材料短缺、交通运输等客观因素，不得以上述情况为理由迟延交货或交付质量不合格产品。

5.参与企业对产品质量负责。任何因技⼯⽅⾯的原因造成的修改或返⼯，由参与企业负责并不再收取 费⽤，直⾄患者完全满意为⽌。

6.患者不满意要求退款时，技⼯部分的款项，参与企业应负责退回，同时采购人应退回该技⼯产品。

7.除医生原因之外，参与企业应将义齿的返⼯率控制在3%以内

8.保修期≥2年

9.设备及人员要求：

（1）设备参与企业提供设备需提供具体设备产权归属说明及设备维修保养的相关承诺：

设备1：快烧炉：小型化，便携式，设备具备注浆成型氧化锆材料所适配的快速烧结先的技术经验（提供设备技术参数及说明书并加盖公章）。

设备2：临床切削设备：加工精度准确高效（提供设备技术参数及说明书并加盖公章）。

设备3：临床微波干燥设备（提供设备技术参数及说明书并加盖公章）。

（2）人员：

提供现场技术支持1人，要求负责全套临床服务，包括口扫，排版，数字化模型编辑，牙冠设计，CAD/CAM加工，内外染色以及临床试戴调磨等服务。

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 计费 单位 | 单价最高限价（元） | 制作周期 | 保修 年限 | 是否属医疗器械 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 树脂 | 树脂 | 颗 | 100 | ？ | 2年 | 是 |  |
| 2 | 修复 | 釉锆冠/嵌体 | 颗 | 568 |  | 2年 |  |  |
| 3 |  | 釉锆贴面 | 颗 | 590 |  | 2年 |  |  |
| 4 |  | 釉锆马里兰桥 | 颗 | 568 |  | 2年 |  |  |
| 5 |  | 酷锆冠/嵌体 | 颗 | 315 |  | 2年 |  |  |
| 6 |  | 酷锆贴面 | 颗 | 340 |  | 2年 |  |  |
| 7 |  | 酷锆马里兰桥 | 颗 | 315 |  | 2年 |  |  |
| 8 | 种植 | 釉锆冠 | 颗 | 568 |  | 2年 |  |  |
| 9 |  | 酷锆冠 | 颗 | 315 |  | 2年 |  |  |
| 10 |  | 桥架 | 半口 | 3500 |  | 2年 |  |  |
| 11 |  | 桥架 | 半口 | 5500 |  | 2年 |  |  |
| 12 |  | 即刻修复 | 半口 | 3000 |  | 2年 |  | 含临时牙制作 |
| 13 |  | 即刻修复 | 全口 | 5000 |  | 2年 |  | 含临时牙制作 |
| 14 |  | 个性化基台 | 个 | 390 |  | 2年 |  |  |
| 15 | 其他 | 牙龈瓷 | 颗 | 100 |  | 2年 |  |  |
| 16 |  | 牙科模型材料 | 颗 | 50 |  | 2年 |  |  |
| 17 |  | 人工牙龈模型 | 颗 | 29 |  | 2年 |  |  |
| 18 |  | 位置定位器 | 颗 | 29 |  | 2年 |  |  |
| 19 |  | 个别托盘（半口） | 副 | 100 |  | 2年 |  |  |
| 20 |  | 压膜保持器 | 半口 | 100 |  | 2年 |  |  |
| 21 |  | 简易磨牙垫 | 半口 | 100 |  | 2年 |  |  |
| 22 | 氧化锆材料 | 速瓷 | 块 | 280 |  | 2年 |  | 尺寸：20*19*15，快烧当天戴牙 |
| 23 |  | 桩核（含设计） | 颗 | 461 |  | 2年 |  |  |
| 24 |  | 数字化口扫/取模 | 人 | 100 |  | 2年 |  |  |
| 25 | 临床服务 | 成品基台研磨费 | 颗 | 50 |  | 2年 | 否？ |  |
| 26 |  | 美学蜡型设计费 | 颗 | 50 |  | 2年 |  |  |
| 27 |  | 3D模型数据编辑费 | 颗 | 25 |  | 2年 |  |  |
| 28 |  | 义齿加急制作1 | 件 | 50 |  | / |  | 缩短常规交期，根据订单难易度 |
| 29 |  | 义齿加急制作2 | 件 | 100 |  | / |  | 缩短常规交期，根据订单难易度 |

- 评审办法

1、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的参与人为中标候选人的评标方法。参与人总得分为价格、商务、技术、服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

- 评分标准

| 项目分类 | 分项标准 |  | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格20分 | 报价 |  | 20 | 满足遴选文件要求且参与遴选价格最低的报价为评选基准价。遴选报价得分＝（基准价/报价）×20 |
| 商务部分15分 | 参与人同类业绩 |  | 12 | （自2023年1月1日至本采购活动招标公告发布前，以合同或协议签订日期为准）参与人具有类似业绩的得2分，最高得12分。须提供合同复印件，需包含合同的首页、服务内容和签字盖章页（上述内容相关信息不可涂抹遮挡）。未按上述要求提供合同复印件的不得分。 注：类似业绩指椅旁快速成型牙冠服务业绩；同一项目如仅为年份延续视为一份业绩。 |
|  | 资质认证 |  | 3 | 参与人须提供在有效期内的（1）ISO9001质量管理体系认证（2）ISO14001环境管理体系认证（3）ISO18000职业健康安全管理体系认证 注：以上认证证书均须提供复印件，并加盖投标单位公章，否则视为无效。 |
| 技术部分35分 | 对文件技术要求的响应程度 |  | 20 | 参与人完全满足第二章采购需求中“二、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求”中1-8项的得20分。 共有10项指标，每满足一项得1分，共2分。 注：“服务要求”以“《技术规格偏离表》”响应为准，否则不得分。 |
|  | 设备响应及承诺 | 设备评价 | 10 | 参与人依“二、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求”中9项的要求，提供拟提供设备的设备清单、具体参数。评审专家依据设备参数对设备的适用性进行打分： （1）设备非常符合实际需求，能够很好配合本项服务的5-7分。 （2）设备较适用得1-4分 （3）设备名称一致，但不能很好的适用本项目或未提供得0分 |
|  |  | 设备归属及保修承诺 |  | 参与人需要按要求提供设备产权归属及产品维修承诺说明，评审专家需要对承诺说明对项目及医院的利益权责进行评审，得分范围0-3分 |
|  | 内部管理制度及培训方案 |  | 5 | 内部管理制度及培训方案合理、详细，培训服务承诺周到，具有完善的管理体系： 方案合理、详细，体系完善的，得4-5分； 方案较为合理、详细，体系较为完善的，得2-3分； 方案一般，体系基本完善的，得1分； 方案有欠缺，体系不完整的，得0分； 未提供，不得分。 |
| 服务部门30分 | 前期准备及入场方案 |  | 5 | 据采购要求和投标技术响应情况，针对参与人提供的前期准备及入场方案进行综合评价：方案是否能够涵盖招标文件要求切实可行，包括但不限于设备入场、设备调试、人员入场、人员培训，耗材的管控等相关信息。 评审专家对参与人提供的方案进行综合评审，其中： （1）方案完整、具体、详细，能够完全满足招标文件要求，得4-5分； （2）方案较为完整、具体、详细，能够满足招标文件要求，得2-3分； （3）方案一般，只能基本满足招标文件要求，得1分； （4）服务实施与质量控制方案较为简单，无法满足招标文件要求，或未提供相关方案，得0分。 |
|  | 服务方案 |  | 15 | 根据招标文件的要求，针对参与人提供的服务方案是否能够涵盖招标文件要求的服务范围，以及方案详细程度、服务效率时限明确、服务流程规范、服务保障标准、服务质量控制措施、配送及运输方案等方面进行综合评价，其中： （1）服务实施与质量控制方案完整、具体、详细，能够完全满足招标文件要求，得8-10分； （2）服务实施与质量控制方案较为完整、具体、详细，能够满足招标文件要求，得5-7分； （3）服务实施与质量控制方案一般，只能基本满足招标文件要求，得2-4分； （4）服务实施与质量控制方案较为简单，无法满足招标文件要求，得1分； （5）未提供相关方案，得0分。 |
|  | 人员配置方案 |  | 5 | 据招标要求和投标技术响应情况，针对参与人提供的人员配备方案进行综合评价：提供人员具有医学相关背景，可提供包括但不限于口扫，排版，数字化模型编辑，牙冠设计，CAD/CAM加工，内外染色以及临床试戴调磨等服务。 评审专家对参与人提供的配置方案进行综合评审，得分范围0-5分。 |
|  | 服务售后方案 |  | 5 | 据采购要求和投标技术响应情况，针对参与人提供的售后服务方案进行综合评价：方案是否能够涵盖招标文件要求切实可行，包括但不限于耗材的管控、设备维修条款，等相关信息。 评审专家对参与人提供的方案进行综合评审，其中： （1）方案完整、具体、详细，能够完全满足招标文件要求，得4-5分； （2）方案较为完整、具体、详细，能够满足招标文件要求，得2-3分； （3）方案一般，只能基本满足招标文件要求，得1分； （4）服务实施与质量控制方案较为简单，无法满足招标文件要求，或未提供相关方案，得0分。 |

- 第五章 响应文件格式

（项目名称）招标项目

响应文件

供应商:		（盖单位章）

年	月	日

目录

- 报价单

- 过往业绩

- 资质认证文件

- 对文件技术要求的响应程度

- 内部管理制度及培训方案

- 前期准备及入场方案

- 服务方案

- 人员配置方案

- 服务售后方案

- 一、资格审查资料

- 1、效营业执照（或事业单位法人证书）扫描件

- 前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（信用中国截图）

- 医疗机构执业许可证

4、法人授权书

法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

姓名：				性别：				年龄：			职务：			系						（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

供应商：			（盖章）

年	月	日

授权委托书

本人	（姓名）系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托		为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改		（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至	（项目名称）招标项目签订招标合同之日止。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

委托代理人：							（签字或盖人名章）

身份证号码：

年	月	日

二、报价表

1.报价表

| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 计费 单位 | 单价最高限价（元） | 制作周期 | 保修 年限 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 树脂 | 树脂 | 颗 | 100 | ？ | 2年 |  |
| 2 | 修复 | 釉锆冠/嵌体 | 颗 | 568 |  | 2年 |  |
| 3 |  | 釉锆贴面 | 颗 | 590 |  | 2年 |  |
| 4 |  | 釉锆马里兰桥 | 颗 | 568 |  | 2年 |  |
| 5 |  | 酷锆冠/嵌体 | 颗 | 315 |  | 2年 |  |
| 6 |  | 酷锆贴面 | 颗 | 340 |  | 2年 |  |
| 7 |  | 酷锆马里兰桥 | 颗 | 315 |  | 2年 |  |
| 8 | 种植 | 釉锆冠 | 颗 | 568 |  | 2年 |  |
| 9 |  | 酷锆冠 | 颗 | 315 |  | 2年 |  |
| 10 |  | 桥架 | 半口 | 3500 |  | 2年 |  |
| 11 |  | 桥架 | 半口 | 5500 |  | 2年 |  |
| 12 |  | 即刻修复 | 半口 | 3000 |  | 2年 |  |
| 13 |  | 即刻修复 | 全口 | 5000 |  | 2年 |  |
| 14 |  | 个性化基台 | 个 | 390 |  | 2年 |  |
| 15 | 其他 | 牙龈瓷 | 颗 | 100 |  | 2年 |  |
| 16 |  | 牙科模型材料 | 颗 | 50 |  | 2年 |  |
| 17 |  | 人工牙龈模型 | 颗 | 29 |  | 2年 |  |
| 18 |  | 位置定位器 | 颗 | 29 |  | 2年 |  |
| 19 |  | 个别托盘（半口） | 副 | 100 |  | 2年 |  |
| 20 |  | 压膜保持器 | 半口 | 100 |  | 2年 |  |
| 21 |  | 简易磨牙垫 | 半口 | 100 |  | 2年 |  |
| 22 | 氧化锆材料 | 速瓷 | 块 | 280 |  | 2年 |  |
| 23 |  | 桩核（含设计） | 颗 | 461 |  | 2年 |  |
| 24 |  | 数字化口扫/取模 | 人 | 100 |  | 2年 |  |
| 25 | 临床服务 | 成品基台研磨费 | 颗 | 50 |  | 2年 |  |
| 26 |  | 美学蜡型设计费 | 颗 | 50 |  | 2年 |  |
| 27 |  | 3D模型数据编辑费 | 颗 | 25 |  | 2年 |  |
| 28 |  | 义齿加急制作1 | 件 | 50 |  | / |  |
| 29 |  | 义齿加急制作2 | 件 | 100 |  | / |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 过往业绩

- 参与企业提供2023年至今合作单位的合同复印件

- 信用状态

提供相应证明材料并加盖公章

- 资质认证文件

提供有效期内的认证文件并加盖公章

- 对文件技术要求的响应程度

技术偏离表

项目名称：

包号：

| 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：参与人如对包括合同等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为参与人完全同意招标文件的商务条款。

参与人名称(盖公章)：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

- 内部管理制度及培训方案

格式自拟并加盖公章

- 前期准备方案方案

- 格式自拟并加盖公章

- 服务方案

格式自拟并加盖公章

- 售后方案

格式自拟并加盖公章