诊间信息显示屏-遴选文件

一、项目基本情况

1、项目名称：诊间信息显示屏采购项目

2、项目预算金额：21.66万元

3、采购数量：57台，限价3800元/台

二、采购需求

- 1、机壳：

- 全钢、壁厚≥1.5mm、表面金属烤漆；全机柜表面打砂喷涂去静电处理，内部构件全电镀、防锈

- 2、CPU：
≥四核Cortex-A7，主频最≥1.2GHz

- 存储：≥DDR-4G，≥EMMC-32G

- 多媒体：多格式1080P 60fps视频解码 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)、

- 网络：支持10/100M自适应以太网、支持WIFI-2.4G、BT-4.1

- 显示器：

- 液晶尺寸≥21.5"

- 显示比例：16:9

- 显示区域≥476.064mm(H)×267.786mm(V)

- 显示分辨率≥1920×1080@60Hz

- 像素响应时间≥14(Typ.)(G to G)ms

- 显示颜色≥16.7M

- 面板亮度≥300cd/m²

- 对比度≥1000:1

- 视角：水平和垂直178°(89°/89°)

- 扬声器≥2*10W(6Ω)

- 表面硬度≥6H

- 操作系统

- 支持Android7.1及以上

三、售后要求

（1）交付（实施）时间： 合同签订后三个月内

（2）交付地点： 北京清华长庚医院

（3）质保期：不少于三年质保

（4）售后服务要求：

1.投标人需提供7×24小时售后响应服务，2小时内响应；4小时内解决系统故障。

2.提供长期技术支持服务。

3.免费配合安装调试、免费配合软件系统对接调试。

四、响应文件格式

1、报价单要求（可参照下表）：

报价单位：人民币元

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 2、资质要求：

- 参照需求内容提供相关资质复印件，并加盖公章。

- 3、技术文件

3.1.采购需求偏离表

3.2售后服务方案及承诺等

3.3投标人自行编写的技术文件

3.4遴选文件中要求提供的其他文件

- 4、其他：

- 其他可体现产品竞争力的文件。

5、遴选文件数量：参与遴选文件一式四份，1份正本3份副本。同步提供扫描件以U盘形式提供。