电动汽车充电桩设施安装采购项目

- 项目基本情况

- 项目名称：北京清华长庚医院院区安装电动汽车充电桩项目

- 项目内容：在我院院区内北侧停车场配合安装充电桩，完善便民服务措施，配备60KW直流充电桩3台、45KW直流充电桩4台、7KW交流充电桩7台，供人员扫码支付使用。

- 服务期限：三年

- 二、厂家资质

1、厂商需是在国内登记注册，具备独立法人资格的企业，具有有效的营业执照，经营范围应包含电动汽车充电服务、电气设备等相关内容；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、在经营活动中没有重大违法记录。

- 三、技术要求

- 具有新能源汽车充电技术咨询能力

- 具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的充换电设施产品标准符合性合格报告；

3、具有整套充电运营管理软件系统，满足充电运营总览与实时监测；

4、具有完整项目建设施工方案；不少于5年充电设施建设经验。

5、对项目现状和任务充分理解，按要求建设充电设施；

6、保证充电设施安全运营，用电价格、充电服务费按照国家和本市相关政策执行，取得北京发改委关于充电设施电价优惠政策。

7、具有定期巡回检查维修、隐患排查及保养服务，并提供7*24H服务热线处理服务。

四、服务要求

1、需现场勘测并提出方案：需上门勘测电源容量、线缆路由、安装位置等，并出具施工方案。

2、施工标准：须保证电缆（通常要求铜缆）、穿线管等材料达标，并做好接地保护，避免安全隐患。

五、评审标准

| 内容 | 评分因素分项 | 分值 | 评分因素分项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分30分 | 评标价格 【客观】 | 30 | 投标报价费率分数=（投标报价合作费费率/投标基准价费率）×30 备注：实质性响应招标文件要求且投标报价费率最高的报价为投标基准价费率 |
| 商务部分15分 | 同类项目业绩 【客观】 | 10 | 根据投标人提供近三年（2023年6月至今）同类业绩进行打分，每有1个得2分，最高得10分。 注：1.投标文件中应提供合同首页、合同金额页、盖章页复印件并加盖本单位公章，否则不予认可。 2.业绩合同日期以合同签署日期为准，未标明合同签署日期的，评标委员会有权不予认可。 |
|  | 资质认证 【客观】 | 5 | 资质认证：根据本项目服务类型提供相应要求的资质证书复印件,每提供一个有效期内证书得1分，满分5分。 |
| 技术部分 35分 | 需求响应 【客观】 | 35 | - 1.完全满足需求文件“三、技术要求”的得满分35分。 2.需求文件中，一般要求(共计7条)负偏离扣5分，最低扣至0分。 |
| 服务部分 20分 | 实施方案 【主观】 | 10 | 根据投标人提供的整体服务方案进行评价，其中方案须包含对本项目服务流程、服务标准、安全保障措施、质量保障方案、风险管理及内部管理制度等方面的内容： - 方案清晰、完整，完全满足采购人服务要求，并有切实可行、科学合理的协调、解决和完成项目的工作方法和措施的，得10分。 - 方案能基本满足采购人服务要求，工作方法和措施基本科学、合理，能基本覆盖项目所有需求的，得8分。 - 方案仅能部分满足采购人服务要求，方案思路不清、对项目服务要求理解不透彻，工作方法和措施不够科学合理的，得6分。 - 方案不能理解采购人服务要求，针对本项目没有详细的团队工作方案和计划的，得4分。 - 未提供不得分。 |
|  | 售后服务 及培训 【主观】 | 10 | 根据投标人提供的售后服务及培训方案情况进行综合评审： - 方案计划最详实，形式最有效，最切实可行得10分。 - 方案计划较详实，形式较有效，较切实可行得8分。 - 方案计划不够详实，形式较差，基本不切实可行得6分。 - 方案计划不能理解采购人要求，针对本项目没有详细的售后服务及培训的，得4分。 - 未提供不得分。 |

- 响应文件格式

（项目名称）招标项目

响应文件

供应商:		（盖单位章）

年	月	日

  - 目录

- 响应函

- 资格审查资料

- 三、法定代表人（单位负责人）身份证明

- 四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

- 五、报价表

- 六、商务部分响应文件

- 七、技术部分响应文件

- 八、服务部分响应文件

- 九、其他资料

  - —、响应函

（招标人名称）:

1.我方己仔细研究了		（项目名称）遴选文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）				（¥				）的报价（其中增值税税率为：				）提供本项目服务，并按合同约定履行义务。

2.我方的响应文件包括下列内容：

（1）响应函；

（2）资格审查资料

（3）法定代表人（单位负责人）身份证明；

（3）授权委托书；

（4）报价表；

（6）商务和技术偏差表；

（7）响应方案；

……

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4.我方承诺在招标文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同；

（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7.	（其他补充说明）

供应商:										（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：		（签字或盖人名章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年	月	日

- 二、资格审查资料

- 1、有效营业执照（或事业单位法人证书）扫描件

- 2、前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（信用中国截图）

- 3、相关资质证书

  - 三、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

姓名：				性别：				年龄：			职务：			系						（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

供应商：			（盖章）

年	月	日

  - 四、授权委托书

本人	（姓名）系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托		为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改		（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至	（项目名称）招标项目签订招标合同之日止。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

委托代理人：							（签字或盖人名章）

身份证号码：

年 	月 	日

  - 五、报价表

1.1报价单要求（合作费率）：

| 序号 | 参与企业 | 承诺合作费用比率 （直流充电桩） | 承诺合作费用比率 （交流充电桩） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 六、商务部分

1、业绩情况：提供近三年从事过相关服务的合同复印件加盖公章，依合同内容情况填写项目情况表（后附合同截图）。

| 项目情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 委托人/发包人名称 | 项目金额 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- 七、技术部分

- 1、文件技术响应：参与人需对照“三、技术要求”进行偏离响应

技术偏离表

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 正负偏离（填写正偏离或附偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应招标文件的全部要求，同时承诺所对应的执行标准中各细项不存在任何遗漏和隐瞒，否则将承担响应责任。

八、服务部分

1、服务方案：格式自拟

  - 九、其他资料

1、供应商需提交的其他资料。