## 4.1 招标工程量清单封面
工程名称: |  |  | 5号楼8F病房改造工程
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  | (造价专业人员盖CA电子执业专用章)
| 审 核 人： |  |  | (一级造价工程师盖CA电子执业专用章)
| 编 制 单 位： |  |  | (盖企业CA电子印章)
| 法定代表人或其委托代理人： |  |  | (盖个人CA电子印章)
| 招 标 人： |  |  | (盖企业CA电子印章)
| 法定代表人或其委托代理人： |  |  | (盖个人CA电子印章)
| 编 制 时 间： | 年 月 日

## 4.5 工程项目清单汇总表（适用于单价合同）
工程项目清单汇总表
工程名称：5号楼8F病房改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 | 金额 （元） | 其中：
|  |  | 材料 暂估价 （元） | 建筑垃圾 运输处置费 （元） |  | 农民工 工伤保险费 （元）
1 | 分部分项工程项目 |  |  |  |  | /
1.1 | 8F病区 |  |  |  |  | /
1.1.1 | 装饰装修工程 |  |  |  |  | /
1.1.2 | 电气工程 |  |  |  |  | /
1.1.3 | 弱电工程 |  |  |  |  | /
1.1.4 | 气体工程 |  |  |  |  | /
2 | 措施项目 |  |  |  |  | /
2.1 | 其中：安全生产标准化措施费 |  |  |  |  | /
2.2 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 |  |  |  |  | /
3 | 其他项目 |  |  |  |  | /
3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） |  |  |  |  | /
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |  | /
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |  | /
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |  | /
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |  |  | /
4 | 增值税 |  |  |  |  | /
合 计
注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

## 4.9 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：5号楼8F病房改造工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工作内容 | 价格 （元） |  | 备注
1 |  |  | 安全生产标准化措施费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-1
2 |  |  | 现场管理费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-3
3 |  |  | 施工垃圾场外运输和消纳费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-2
4 |  |  | 脚手架工程费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-3
5 |  |  | 原有建筑物及设备保护费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-3
6 |  |  | 垂直运输费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-3
本页小计 | [7 empty] | -
合 计 | [7 empty] | -
注： | 1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。 3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

## 4.10 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：5号楼8F病房改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额（不包括计日工）（不含税） |  |  | 明细详见表4.10-1
2 | 专业工程暂估价（含税） |  |  | 明细详见表4.10-2
3 | 计日工（不含税） |  |  | 明细详见表4.10-3
4 | 总承包服务费（不含税） |  |  | 明细详见表4.10-4
5 | 合同中约定的其他项目（不含税）
合计 |  |  |  | /

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【装饰装修工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(8F病区单项工程-装饰装修工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
隔墙工程
1 | 911306003001 | 龙骨式隔墙新做 | 1.隔墙类型:轻钢龙骨隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:C100单排轻钢龙骨 3.隔墙板材料品种、规格:10mm双面单层硅酸钙板 4.隔音要求，材料品种、规格:填充岩棉，厚度80mm 5.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 2.2
2 | 911303003001 | 墙、柱饰面新做 | 1.A级木纹抗菌饰面板墙面 2.厚度:6mm 3.综合考虑顶部、阴阳角及接缝处线条费用 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m2 | 4.4
分部小计
天棚工程
3 | 911402001001 | 天棚吊顶拆除 | 1.病房内吊顶拆除，按病房面积30%拆除 | m2 | 214.87
4 | 911402003001 | 平面吊顶天棚新做 | 1.病房内吊顶补换，按病房面积30%补换 | m2 | 214.87
分部小计
其他项目
5 | 911509004002 | 窗帘轨(杆)制安 | 1.室内成品病床隔帘含轨道拆除 2.轨道规格及材质:满足设计及规范要求 3.高度:3.5m以内 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 228.23
6 | 911509004003 | 窗帘轨(杆)制安 | 1.室内成品病床隔帘含轨道安装 2.轨道规格及材质:铝合金轨道 3.阻燃床帘折倍率1.5倍 4.高度:3.5m以内 | m | 270.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(8F病区单项工程-装饰装修工程单位工程) | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
5.其他按照设计要求及施工验收规范执行
7 | 911509004004 | 窗帘轨(杆)制安 | 1.室内成品U型输液轨道拆装（利旧） 2.轨道材质:满足设计及规范要求 3.规格:800*1800mm 4.高度:3.5m以内 5.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 179.96
8 | 911509004005 | 窗帘轨(杆)制安 | 1.室内成品U型输液轨道安装（含吊杆） 2.轨道材质:满足设计及规范要求 3.规格:800*1800mm 4.高度:3.5m以内 5.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 102.25
分部小计
本页小计
合 计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【电气工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(8F病区单项工程-电气工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
电线、配管
1 | 920210003010 | 电气配管 | 1.名称:DN16包塑软管 2.配置形式:设备带内暗配，含过路接线盒 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 379.5
2 | 920210003001 | 电气配管 | 1.名称、规格:JDG20 2.配置形式:暗配，含过路接线盒 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 128.8
3 | 920210003002 | 电气配管 | 1.名称、规格:JDG20 2.配置形式:明配，含过路接线盒 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 479.18
4 | 920901002001 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:明配管支架制作安装（含支架刷漆） 2.材质:型钢 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | kg | 205.09
5 | 920210010001 | 电气配线 | 1.名称:WDZ-BYJ-2.5 2.配线形式:穿管 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 1823.95
6 | 920210010008 | 电气配线 | 1.名称:WDZ-BYJ-4 2.配线形式:穿管 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 1138.5
7 | 920901004001 | 剔(凿)槽 | 1.名称:砌块结构剔槽及恢复 2.规格:SC25以内 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 128.8
分部小计
照明器具安装
8 | 920211003001 | 普通灯具及吸顶 | 1.名称:600*600方 | 套 | 50
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(8F病区单项工程-电气工程单位工程) | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 灯安装 | 形LED灯-新做 2.规格:36W 3.安装形式:吸顶安装 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行
9 | 920211003006 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 1.名称:600*600方形LED灯-利旧安装 2.规格:36W 3.安装形式:吸顶安装 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 套 | 88
10 | 920211003005 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 1.名称:床头灯-新做 2.规格: 长40cm荧光led灯光 3.安装形式:距地1.3m壁装，含金属软管 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 套 | 25
11 | 920211003007 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 1.名称:床头灯-利旧安装 2.规格: 长40cm荧光led灯光 3.安装形式:距地1.3m壁装，含金属软管 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 套 | 44
12 | 920204027007 | 照明开关安装 | 1.名称:双联单控开关-新做 2.安装方式:暗装，距地1.3米 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 3
13 | 920204027006 | 照明开关安装 | 1.名称:双联单控开关-利旧安装 2.安装方式:暗装，距地1.3米 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 66
14 | 920204027002 | 照明开关安装 | 1.名称:三联单控开关-新作 2.安装方式:暗装， | 个 | 46
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(8F病区单项工程-电气工程单位工程) | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
距地1.3米 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行
15 | 920204029001 | 插座安装 | 1.名称:十孔普通插座（白色）-新做 2.安装方式:设备带上安装 3.型号、规格：250V/10A 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 50
16 | 920204029003 | 插座安装 | 1.名称:十孔普通插座（白色）-利旧安装 2.安装方式:设备带上安装 3.型号、规格：250V/10A 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 88
17 | 920204029002 | 插座安装 | 1.名称:十孔柴发医疗插座（红色）-新做 2.安装方式:设备带上安装 3.型号、规格：250V/10A 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 50
18 | 920204029004 | 插座安装 | 1.名称:十孔柴发医疗插座（红色）-利旧 2.安装方式:设备带上安装 3.型号、规格：250V/10A 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 88
19 | 920204031003 | 小电器安装 | 1.名称:接地端子-新做 2.安装方式:设备带上安装 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 套 | 50
20 | 920204031002 | 小电器安装 | 1.名称:接地端子-利旧 | 套 | 88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(8F病区单项工程-电气工程单位工程) | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
2.安装方式:设备带上安装 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行
21 | 920210014001 | 接线盒安装 | 1.名称:金属接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 736
分部小计
照明器具拆除
22 | 920211001001 | 普通灯具及吸顶灯拆除 | 1.名称:原有吸顶灯及床头灯保护性拆除 2.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 套 | 132
23 | 920204026001 | 照明开关拆除 | 1.名称:原有照明开关保护性拆除 2.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 66
24 | 920204028001 | 插座拆除 | 1.名称:原有插座保护性拆除 2.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 176
25 | 920204031001 | 小电器安装 | 1.名称:原有接地端子保护性拆除 2.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 套 | 1
分部小计
卫生间局部等电位联结端
26 | 920210010003 | 电气配线 | 1.名称:接地端子连接线 2.导线规格:RVV-4 3.配线形式:穿管 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 126.5
分部小计
本页小计
合 计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【弱电工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(8F病区单项工程-弱电工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
综合布线系统
1 | 920210003006 | 电气配管 | 1.名称、规格:JDG20 2.配置形式:暗配，含过路接线盒 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 67.2
2 | 920210003007 | 电气配管 | 1.名称、规格:JDG20 2.配置形式:明配，含过路接线盒 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 444.03
3 | 920806016001 | 双绞线缆敷设 | 1.名称:网线敷设 2.规格:六类八芯网线 3.敷设方式:线槽内敷设 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 1806
4 | 920806016002 | 双绞线缆敷设 | 1.名称:网线敷设 2.规格:六类八芯网线 3.敷设方式:管内敷设 4.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 511.23
5 | 920901002002 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:明配管支架制作安装（含支架刷漆） 2.材质:型钢 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | kg | 190.05
6 | 920806004002 | 信息插座安装 | 1.名称:单口信息面板 2.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 24
7 | 920210014003 | 接线盒安装 | 1.名称:金属接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 24
8 | 920901004003 | 剔(凿)槽 | 1.名称:砌块结构剔槽及恢复 2.规格:SC25以内 3.其他按照设计要 | m | 67.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(8F病区单项工程-弱电工程单位工程) | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
求及施工验收规范执行
9 | 920901005002 | 打洞(孔) | 1.砌块结构打洞及恢复 2.DN25以内 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 48
分部小计
本页小计
合 计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【气体工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(8F病区单项工程-气体工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 920606027001 | 气体终端拆除 | 1.气体种类:气体终端保护性拆除 2.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 132
2 | 920606028003 | 气体终端安装 | 1.气体种类:气体终端利旧安装 2.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 132
3 | 920606028001 | 气体终端安装 | 1.气体种类:气体终端 2.气体终端产品外观采用ISO9170-1规范颜色，气体终端具有金属结构设计,终端更坚固可靠,经久耐用 3.输出口插头为快速插拔自闭型,专用插座不能通用,防止误操作,插拔次数应20000次以上;输出口能带气维修 4.气体终端出厂前必须经100%气密性测试 5.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 75
4 | 920606027002 | 挂瓶架拆除 | 1.名称:挂瓶架保护性拆除 2.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 132
5 | 920606028004 | 挂瓶架安装 | 1.名称:挂瓶架利旧安装 2.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 132
6 | 920606028005 | 挂瓶架安装 | 1.名称:挂瓶架安装 2.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | 个 | 75
7 | 920606025001 | 医用设备带拆除 | 1.医疗设备带拆除 2.材质:铝合金材质 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 121
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(8F病区单项工程-气体工程单位工程) | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 920606026001 | 医用设备带安装 | 1.材质:铝合金材质,嵌入式安装,配合装饰装修 2.设备带外型上下设有弧型过渡流线,表面采用静电喷塑处理或电泳工艺处理,色泽均匀、耐腐蚀、抗老化、不褪色、颜色多样,面板采用模块化结构,可折卸,安装维修方便 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 126.5
9 | 920601008001 | 铜管拆除 | 1.拆除部位:医用脱脂无缝紫铜管拆除 2.规格:DN15以内 3.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 296.7
10 | 920601009001 | 铜管安装 | 1.材质及规格:DN10医用脱脂无缝紫铜管 2.输送介质:气体 3.连接方式:硬钎焊(氮气保护)连接，焊缝按规范进行检测 4.处理方式:酸洗,脱脂,吹扫,按照规范进行压力与气密性试验 5.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 98.9
11 | 920601009002 | 铜管安装 | 1.材质及规格:DN8医用脱脂无缝紫铜管 2.输送介质:气体 3.连接方式:硬钎焊(氮气保护)连接，焊缝按规范进行检测 4.处理方式:酸洗,脱脂,吹扫,按照规范进行压力与气密性试验 5.其他按照设计要求及施工验收规范执行 | m | 197.8
分部小计
本页小计
合 计