内镜中心报告打印机租赁服务-遴选文件

- 项目需求：

1、租赁2台大型彩色报告打印机，设备需符合使用部门业务打印需求，并与我院HIS系统兼容性好。要求厂商提供高品质的服务，配备驻场工程师，提供设备原装耗材及配件，快速响应故障报修，保证现场业务顺利。

2、合同履行期限：服务期一年

3、预算：12万元

- 服务要求

| 服务内容 | 要求 |
| --- | --- |
| ★‌设备提供 | 厂商提供符合要求的设备，保障使用部门业务需求。同时免费提供1台同型号备机，以保障现场业务连续。 |
| 运维服务 | 厂商须提供原装耗材及配件，并委派1名驻场工程师，负责设备安装配置，维保，耗材更换以及使用技术支持，保证设备正常运行。主设备故障24小时内无法修复需提供更换备用机。 |
| 定期维保 | 每月定期一次维保服务，检查设备运行及耗材状态，及时更新补充各类所需耗材，保证设备运行及报告打印业务连续。 |
| 费用报销 | 费用报销需提供本院会计部门认可的正式发票及验证，采用先使用后付费方式结算，院方按月支付租赁费及印张费（以实际印量为准）。 |

- 设备参数要求

## 彩色报告打印机设备参数要求

| 产品功能 | 黑打印、复印、扫描 |
| --- | --- |
| ★打印颜色 | 彩色、黑白 |
| 打印速度 | ≥25ppm（A4文本） |
| #打印分辨率 | ≥1200 x 1200 dpi |
| 首页输出速度 | ≤6秒 |
| ★纸盒容量 | 标配2个进纸器，其中1个容量≥250页，1个≥150页；同时可选配高容量纸盒。 |
| 进纸方式 | 摩擦进纸 |
| #墨盒容量 | ≥20,000页 |
| ★打印要求 | 除普通纸外，必须支持相纸、胶片及光泽纸打印；打印图像稳定性高，抗光、抗热，长久保存不变色 |
| ★自动双面打印 | 支持 |
| 扫描分辨率 | ≥600×600dpi |
| 扫描终端 | 扫描到E-mail、FTP、网络文件夹、桌面、USB存储器 |
| 最高月负荷 | 连续打印 |
| 网络打印 | 支持 |
| ★接口 | 高速USB，1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| 驱动支持的操作系统 | Windows 11/10/8.1/8/7（32-bit，64-bit）；Windows XP SP3或以上版本（32-bit），国产操作系统 |
| #远程运维软件 | 支持远程管理、配置设备，查看设备信息及状态，使用页计数，自动获取耗材使用状况，故障识别与预警提示 |
| 驱动远程下发 | 支持 |

- 项目评分标准：

| 内容 | 评分因素分项 | 分值 | 评分因素分项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分30分 | 评标价格 【客观】 | 30 | 满足遴选文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 |
| 商务部分15分 | 同类项目业绩 【客观】 | 10 | 根据投标人提供近三年同类业绩进行打分，每有1个得2分，最高得10分。 |
|  | 资质认证 【客观】 | 5 | 资质认证：根据不同服务作业类型提供相应要求的资质证书复印件,每提供一个有效期内证书得1分，满分5分。 |
| 技术部分 35分 | 需求响应 【客观】 | 35 | 综合考虑投标人对采购需求中“设备参数要求”的响应情况： “★”代表实质性技术规格要求，不满足将导致投标被拒绝； 带“#”号标记的条款为重要要求（共计3条），每条负偏离扣5分。 一般指标共有10项，每有一项不满足或无响应扣2分，共计20分，扣完为止。 |
| 服务部分20分 | 服务方案 【主观】 | 10 | 整体服务方案： - 整体服务方案完善，科学、专业，可操作性和针对性强，完全满足项目需求，得10分； - （2）整体服务方案完整，较为科学、专业，具备一定的可操作性和针对性，满足项目需求，得7分； - （3）整体服务方案较完整，但存在一定的缺陷，得4分； - （4）整体服务方案不完整，得1分； （5）未提供的，得0分 |
|  | 响应时间及质量保障 【主观】 | 10 | 服务响应时间及质量保障措施： - 服务响应时间高效，质量保障措施完善，科学、专业，可操作性和针对性强，完全满足项目需求，得10分； - （2）服务响应时间较高效，质量保障措施完整，较为科学、专业，具备一定的可操作性和针对性，满足项目需求，得7分； - （3）服务响应时间较高效，质量保障措施较完整，但存在一定的缺陷，欠缺可操作性和针对性，得4分； （4）未提供的，得0分。 |

- 响应文件格式

（项目名称）招标项目

响应文件

供应商:		（盖单位章）

年	月	日

  - 目录

- 响应函

- 资格审查资料

- 三、法定代表人（单位负责人）身份证明

- 四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

- 五、报价表

- 六、商务部分响应文件

- 七、技术部分响应文件

- 八、服务部分响应文件

- 九、其他资料

  - —、响应函

（招标人名称）:

1.我方己仔细研究了		（项目名称）遴选文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）				（¥				）的报价（其中增值税税率为：				）提供本项目服务，并按合同约定履行义务。

2.我方的响应文件包括下列内容：

（1）响应函；

（2）资格审查资料

（3）法定代表人（单位负责人）身份证明；

（3）授权委托书；

（4）报价表；

（6）商务和技术偏差表；

（7）响应方案；

……

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4.我方承诺在招标文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同；

（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7.	（其他补充说明）

供应商:										（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：		（签字或盖人名章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年	月	日

- 二、资格审查资料

- 1、有效营业执照（或事业单位法人证书）扫描件

- 2、前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（信用中国截图）

- 3、相关资质证书

  - 三、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

姓名：				性别：				年龄：			职务：			系						（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

供应商：			（盖章）

年	月	日

  - 四、授权委托书

本人	（姓名）系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托		为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改		（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至	（项目名称）招标项目签订招标合同之日止。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

委托代理人：							（签字或盖人名章）

身份证号码：

年	月	日

  - 五、报价表

1.1报价单要求（可参照下表）：

报价单位：人民币元

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 1.2  投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________     报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 投标人 规模 | 外商投资类型 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

2.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 六、商务部分

1、业绩情况：提供近三年从事过相关服务的合同复印件加盖公章，依合同内容情况填写项目情况表（后附合同截图）。

| 项目情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 委托人/发包人名称 | 项目金额 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- 七、技术部分

- 1、文件技术响应：参与人需对照“三、设备参数要求”进行偏离响应

技术偏离表

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 正负偏离（填写正偏离或附偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应招标文件的全部要求，同时承诺所对应的执行标准中各细项不存在任何遗漏和隐瞒，否则将承担响应责任

八、服务部分

1、服务方案：格式自拟

  - 九、其他资料

1、供应商需提交的其他资料。