- 采购需求

资质要求（必须满足）

投标人须具有建设部门颁发的工程设计综合甲级资质或工程设计（建筑行业）甲级资质或工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质，投标人须提供有效的证书复印件，并加盖投标单位公章

## 一、需求一览表

| 包号 | 服务内容 | 服务期 | 服务地点 | 项目预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合门诊、超声科、皮肤科改造工程设计服务采购项目 | 项目开始至配合采购人完成竣工验收工作之日止 | 北京清华长庚医院 | 22.51万元 |

## 二、项目简介

本项目位于清华长庚医院院区内，医院四至范围：东至立水桥北路，南至太平庄中一街，西至立汤路，北至太平庄中二街。本次改造工程设计服务为综合门诊、超声科、皮肤科改造工程设计服务采购项目，面积2460.32平方米。

三、设计要求及服务要求

| 序号 | 内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| （一）设计内容 |  |  |
| 1 | 土建、结构改造 | 根据抗震及安全鉴定意见，对结构进行抗震加固设计，对现有的房间内隔墙进行优化改造，部分房间布局调整；卫生间布局调整新做（如有此项） |
| 2 | 装饰装修改造 | 公共区域及房间墙、顶、地新做，整体重新装修设计。进行所有空间家具和设备位置的布置，同时对涉及到的强弱电点位布置、给排水点位布置等 |
| 3 | 给排水改造 | 各层分别设置远传计量水表，饮用水部分在各楼设置饮用水开水间或饮水机，预留饮水机的供电和上下水条件；本次装修改造排水系统根据建筑卫生间布置重新更换洁具及管道，排至室外污水井；消防水部分根据建筑及装修平面在规范范围内调整消火栓位置、喷头位置 |
| 4 | 供暖改造 | 采用VRV空调系统或风机盘管式系统供冷供热；空调内外机参数满足各空间面积需求 |
| 5 | 电气改造 | 强电部分：配电系统、应急电源系统、照明（普通照明、特殊场所的照明等）系统及其相应的配电系统、插座配电系统、空调配电系统、动力配电系统、应急动力配电系统；接地保护系统等；建筑各层单独设计量电表并数据远传功能；根据工艺要求及国家相关规范，办公用房、等候区、过道、诊间、设备机房等的照明光源的显色指数、色温光效及照度等均应符合国家标准，分别采用LED灯、荧光灯、节能灯等国家推广的绿色节能型光源灯具；室内空调（风机盘管）及公共区域均采用就地控制方式；为其它用电设备提供匹配的电源插座，如卫生间手盆下方预留热水宝插座，开水间预留电源隔离开关箱 |
| （二）设计主要工作 |  |  |
| 1 | 概念方案设计 | （1）设计说明，针对项目特点的设计理念 |
|  |  | （2）风格定位（元素来源）与主要空间意向图 |
| 2 | 方案设计阶段 | 设计总说明，平面布置图，墙体定位图，家具尺寸图，地面铺装图，天花尺寸图，灯位尺寸图，灯位控制图，插座布置图，弱电布置图，给排水布置图，正负压泵管线图，应急照明布置图，电气连线图，电气系统图，喷淋点位图，烟感点位图，空调布置图，新风布置图，综合天花图，墙身装饰图，造型墙面立面图，节点大样图，材质规范说明 |
| （三）服务要求 |  |  |
| 1 | 人员配置 | 选择有丰富改造类型项目设计经验的中、青年业务骨干组成设计团队参与本项目，以保证紧张的设计周期或不可预期的变更或采购人安排的其它任务，充分保障采购人的利益 |
| 2 | 各设计阶段的控制 | 在各设计阶段均保持与采购人及有关审批部门、采购人聘请的其他单位及时沟通。开始前组织各专业设计人员和相关专家进行技术研讨，确定各专业设计思路，并根据需要建立相关课题或科研小组进行专项研究。 各设计中期阶段组织专家进行工作成果的检查与技术方案的论证，对完成的设计成果文件进行控制 |
| 2.1 | 方案深化阶段 | 根据项目设计进度需要，根据提供的初步方案与采购人的负责人进行沟通、交流，做到设计人员对方案总体布局的充分理解，对初步方案要解决的主要矛盾的清晰把握，从采购人的角度，市场的角度，技术的角度，经济的角度对方案进行多可能性，多专业性讨论、评选，分析各种方案的可能性及优缺点。让采购人达到最高性价比，并完成方案报批工作 |
| 2.2 | 初步设计阶段 | 项目组根据有关审批部门的审批意见，会同采购人进行技术交流、讨论修改，保证方案构思的延续性与审批意见的完成性。配合采购人与有关审批部门沟通，以便得到可靠的设计依据和信息 |
| 2.3 | 施工图阶段 | 协调及配合采购人与有关审批部门、有关采购人其他设计公司的沟通，明确最终交接条件等要求，编制及完成工程设计合同工作范围内有关建筑、结构、给排水、电气、暖通、空调、消防等施工图、大样图、技术说明及材料选用说明等。文件交付后同施工图审查机构（如需）、施工单位和重要产品设备的供应商进行沟通，参加设计审查工作，根据审查意见及时调改设计图纸，确保施工图通过政府有关部门的审查。协助采购人完成施工招标工作，保证施工图设计深度，节点详图完整。可按采购人要求提交结构设计计算资料及电脑结构分析等资料，满足施工过程中优化设计的需求，在符合国家规范条件下，力求设计以节省成本为原则 |
| 2.4 | 在施过程 | 完成技术交底工作，交底工作的结果均要记录并形成文件，各方进行签署。根据采购人要求参加各项技术对接会议或工程例会。向各专业顾问及各承包商提供图纸及资料使工程能顺利进行。对采购人和施工、监理单位提出的有关问题，认真分析、认真答复，需变更的尽快完成更改设计，所有更改设计均先向采购人提出申请，待采购人批准后才可进行更改设计。更改均形成文件并做到及时、完整、满足施工和工期需要。所有更改设计均执行更改控制程序，严格校对、审核和批准 配合本工程施工期间的验线、验基槽、验基础、主体验收、外墙装修、设备安装调试、竣工验收等环节 |
| 3 | 工程造价控制 | （1）在初步设计阶段完成成本的估算，并根据估算的成本情况同采购人对接，针对成本控制在下一步设计过程中进一步优化设计 |
|  |  | （2）借鉴其它项目的成本分析，对容易超出预算成本的部分深入研究 |
|  |  | （3）与当地有关审批部门深入沟通，对于与成本相关较大的设计子项进行研究，把握好规范、规定的执行标准 |
| 4 | 设计质量管理和质量保证 | （1）为保证项目顺利开展，提高设计质量，设计单位应承诺：为本项目安排的设计组成员在项目设计服务期内，投入全部精力为本项目服务。 项目经理负责识别和确定与设计有关的法律法规要求。针对工程设计项目涉及工程安全、环保、功能特性等有关的国家强制性标准条文所规定的内容，均应由各专业设计人予以识别确定和记录 |
|  |  | （2）本项目在设计之前，首先由项目经理和项目工程主持组织各专业设计人员编制《设计大纲》与《设计计划》。内容包括： 1）分析设计资料，确定设计依据，综合工程特点和甲方要求，确定主要设计原则和安排设计阶段进度 2）安排本项目的设计进度。对各专业的各阶段设计方案的评审时间、各专业图纸的会签时间、各专业图纸的校对和审核时间以及在设计中采用的特殊的技术方法和科研的验证时间、方式等均做出合理的安排 3）规定各专业间的协作。对各专业间的配合及其时间和内容做出具体规定，并满足进度的需要 4）计划可以随设计进展或采购人的要求进行必要的调整和补充，但仍要进行审批和传递 5）设计接口工作控制针对本工程设计的各专业的技术特点和相关条件，由工程主持组织专业间互提书面的设计资料，和召开必要的协调会议,处理好各专业间的技术接口，组织各专业设计人进行相关图纸的会签，避免专业间产生矛盾和碰撞 |
| 5 | 设计评审工作 | （1）在方案设计、初步设计及施工图深化阶段，由设计单位按计划对设计结果组织内部评审，由各专业总工程师组织，采用会议评审或会签评审方式。在设计过程中对重要的技术问题进行专题评审，进行多方案比选，确定最经济的设计方案。项目评审均要对是否符合有关规定要求形成结论性意见,以指导中间过程的设计 |
|  |  | （2）完成施工图后组织相关专业专家（建筑、结构、暖通、给排水、电气、装修装饰六个专业）评审并出具评审意见书 |
| 6 | 后期服务 | 后期施工现场交接指导，定期现场巡视跟进 |
| 7 | 竣工验收及其他服务要求 | 并配合采购人完成竣工验收工作；协助采购人完成所有必要的审图及各项手续办理工作 |

四、现场条件

| 序号 | 内容 | 具体条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自然条件 | （1）本项目位于北京市昌平区，昌平区属暖温带，半湿润大陆性季风气候。春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽，冬季寒冷干燥，四季分明。年平均气温为11℃～12℃，1 月份最低平均气温为-4℃～-5℃，7 月份最高月平均气温为 25℃～26 ℃，根据《中国季节性冻土标准冻深线图》判定，本场地地基土的标准冻结深度为0.80m |
|  |  | （2）冬季以西北风和北风为主，夏季多偏南风，春、秋两季为南北风向转换季节，年平均风速为2～3m/sec，最大风速可超过27.0m/sec |
|  |  | （3）本区降雨年份变化较大，最大降水 1954 年降水量达1251mm，最小降水1993年降水量为272mm，年平均降水量584mm，日最大降水量183.8mm，多年平均水面蒸发量 1200mm 左右 |
| 2 | 交通条件 | 本项目建设用地四面环路，交通便捷，周边交通路网完善，西临立汤路，北接京承高速、京藏高速，北门正接地铁 5 号线天通苑地铁站，交通十分便利 |
| 3 | 市政设施条件 | 本项目周边的市政基础设施条件比较完善，本项目改造所需的水、电等市政条件可以满足本项目建设需要 |

五、设计依据

符合国家及地方（北京市）现行有关法律、法规、部门规章、设计规范及地方规定、图集等，以其中标准较高的为准。例如：

《民用建筑统一标准》GB50352-2019

《民用建筑通用规范》GB55031-2022

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021

《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022

《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003

《建筑门窗幕墙用钢化玻璃》JG/T455-2014

《屋面工程技术规范》GB50345-2012

《建筑环境通用规范》GB55016-2021

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020）

《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118-2010

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

《北京市公共建筑节能设计标准》 DB11/687-2015

《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）

《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013

《北京市既有建筑改造工程消防设计指南》2023年版

《国家建筑标准设计－内装修》(13J502-1~3)

《建筑构造通用图集》19BJ1-1 工程做法

六、成果文件要求

1、成果文件的组成：设计总说明、设计图纸。

2、成果文件的深度：成果文件的深度符合国家、地方的相关规范、标准、规程等要求。

3、成果文件的格式要求：纸质版设计成果文件格式应符合评审要求。电子版设计成果应发包人要求提供PDF及CAD（永久解密）格式。

4、成果文件的份数要求： 按采购人的要求提供 。

5、成果文件的载体要求：

（1）电子版的要求：U盘形式。

（2）其他要求：服务成果取得批复前，由设计人负责提供满足评审会和报批手续需要的文件份数，费用由设计人自理。

6、成果交付方式要求：由采购人指定地点交付。

七、其他要求

1、本项目的设计文件应符合现行最新版本的设计规程、规范和技术规定的要求。各个设计阶段设计文件内容的深度应符合国标、行业标准。

2、投标人在设计阶段应向采购人提供必要的申报规划资料。

3、因投标人自身原因造成图纸改动较大时，除应向采购人报告外，还应对此部分图纸重新出版或绘制竣工图纸。

4、投标人应分设计阶段向采购人提交规定数量的设计成品文件。

5、支付条件：按第五章“合同草案”执行。

6、出图期限：

合同签订后15天内，提交设计方案经发包人确认

设计方案经发包人确认后15天内完成全部设计图纸(施工图图纸)

第二章 评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

投标最低报价不作为中标的唯一理由

- 评分标准

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 20 | 评标价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20。 |
| 商务部分 | 15 | 类似业绩 | 自2023年5月1日至今（按合同签订时间计算），投标人每提供一个类似公共建筑类室内装修设计项目的业绩，得3分，最高得15分。须提供合同复印件，内容能体现合同名称、主要服务内容以及双方签字盖章页。未按上述要求提供合同复印件的不得分。 |
| 技术部分 | 27 | 对文件技术要求的响应程度 | 投标人完全满足第一章采购需求中“三、设计要求及服务要求”的得27分。 共有18项指标，每满足一项得1.5分，共27分。 注：1）“设计要求及服务要求”以“第六章 附件12《技术规格偏离表》”响应为准，否则不得分。 2）以“设计要求及服务要求”中的“序号”作为指标项的计算依据，无论该指标项包含几条技术参数。如该指标项中有任意一条指标不满足招标文件要求或负偏离，则该项不得分；漏报该项不得分。 |
|  | 5 | 内部管理制度及培训方案 | 内部管理制度及培训方案合理、详细，培训服务承诺周到，具有完善的管理体系： 方案合理、详细，体系完善的，得5分； 方案较为合理、详细，体系较为完善的，得4分； 方案一般，体系基本完善的，得3分； 方案有欠缺，体系不完整的，得1分； 未提供，不得分。 |
| 服务部分 | 5 | 服务方案及人员配备方案 | 根据投标人提供的总体设计方案进行评价： 设计方案亮点突出、针对性强、内容全面、规划统筹考虑充分，得5分； 设计方案基本全面、针对性一般、规划统筹考虑中规中矩，得3分； 设计方案简单、针对性欠妥、规划统筹考虑欠佳，得1分； 未提供该方案不得分。 |
|  | 10 |  | （1）根据项目负责人具有同类项目经验进行评价： 具有10（含）年以上建筑设计工作经验的，得5分； 具有8（含）至10（不含）年建筑设计工作经验的，得3分； 具有5（含）至8（不含）年建筑设计工作经验的，得1分； 具有5年以下建筑设计工作经验或未提供的，均不得分。 注：拟派的项目负责人须提供相关证明材料的复印件并加盖投标单位公章，未提供上述有效证明文件，本项不得分。 （2）拟派的项目负责人每具有1个室内装修设计项目业绩的，得1分，本项最高得2分。需提供合同复印件（至少包含：合同首页、金额页和双方签字页、合同签订时间）并加盖投标单位公章。 （3）根据团队成员的架构、规模和专业能力等进行评价： 人员架构科学合理、数量充足、专业化程度高的，得3分； 人员架构基本合理、数量较为充足、专业化程度较高的，得2分； 人员架构欠缺、数量匮乏、专业化程度低的，得1分； 未提供，不得分。 |
|  | 5 | 服务响应时间及质量保障措施 | 响应时间及时、保障措施到位、分工明确，得5分； 响应时间基本满足需求、保障措施基本到位、分工较为明确，得3分； 响应时间滞后、保障措施欠缺、分工混乱，得1分； 未提供，不得分。 |
|  | 5 | 后续服务承诺 | 根据投标人提供的服务承诺进行打分：内容应包含但不限于售后服务及其他情况介绍；可提供的优惠条件；突发状况服务时间承诺。 服务承诺完全满足项目需求的，得5分； 服务承诺基本满足项目需求的，得3分； 服务承诺不满足项目需求的，得1分； 未提供，不得分。 |
| 其他 | 4 | 其他合理化建议 | 建议科学、合理，针对性强的，得4分； 建议基本科学、合理，针对性较强的，得2分； 建议欠科学合理，缺乏针对性的，得1分； 未提供，不得分。 |
|  | 4 | 设计质量控制 | 质量控制措施设置合理、分工明确、责任到位、风险控制有保障，保证措施科学合理的，得4分； 质量控制措施基本合理、风险基本保障项目需求的，得2分； 质量控制措施不合理、保障措施风险较大的，得1分； 未提供，不得分。 |

技术规格偏离表

项目名称：综合门诊、超声科、皮肤科改造工程设计服务采购项目

| 招标文件条目号 | 招标文件采购需求的内容与数值 | 投标人的采购需求响应内容与数值 | 偏差说明 （是否偏离/满足） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对采购需求【三、设计要求及服务要求】中要求的内容给予逐条响应，以投标服务所能达到的内容予以填写，有具体需求的应填写具体要求。

2. 偏差说明处：技术、服务内容满足招标文件相应要求填写：“满足招标文件要求”、或“无偏离”；技术、服务内容不满足招标文件相应要求填写：“不满足招标文件要求”或“负偏离”。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：

商务条款偏离表

项目名称：综合门诊、超声科、皮肤科改造工程设计服务采购项目

| 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人如对包括合同等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为投标人完全同意招标文件的商务条款。

投标人名称(盖公章)：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

报价单

项目名称：综合门诊、超声科、皮肤科改造工程设计服务采购项目

报价单位：人民币元

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写金额：人民币 元 大写金额：人民币 元 | 项目开始至配合采购人完成竣工验收工作之日止 |

注：

- 投标报价包括在项目服务期内，完成招标文件规定的工作内容的各项费用。

- 本项目设最高限价，投标报价不得超过，否则投标报价无效。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日