货物需求一览表及技术规格

| 招标要求条目号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一.设备名称 | 单反相机 |
| 二.数量 | 3台 |
| 三.用途 | 正畸及特殊患者留存资料 |
| 四.主要组成 | 主要组成如下： 相机、镜头、闪光灯 |
| 五.技术规格 | 1.入门级单反，小巧轻便，护士单手操作无压力，2420万像素APS-C画幅，完全满足口腔摄影的强光摆拍需求 2.半画幅等效约96mm，1:1微距放大，体积小重量轻，拍摄距离近，无需患者大幅后仰，适合口腔狭小空间 3.国产高性价比选择，环闪适合后牙均匀布光，双头闪适合前牙美学照塑形，支持TTL自动闪光，满足口腔拍摄对光影的需求 |
| 六．安装与调试 | 1.中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险 2.如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件 3.安装完成需提交安装报告书与质量报告书 4.本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对 5.厂商需负责清理安装所产生的废弃物 6.厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状 |
| 七．保修 | 自设备验收完成之日起，贰年（24个月）全责（不区分是否人为）免费保修，所有原机装配附带的零配件均免费更换，保修期内并依原厂规定执行，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。 |
| 八.交货期 | 签订合同后一个月内 |
| 九、参照照片 |  |