货物需求一览表及技术规格

| 招标要求条目号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一.设备名称 | 口腔牙科专业摄影相机 |
| 二.数量 | 1台 |
| 三.用途 | 正畸及特殊患者留存资料 |
| 四.主要组成 | 相机 |
| 五.技术规格 | - 一、机身硬件参数 - 重量约540g，体积小巧，支持单手握持；搭载 LCD 触控操作面板，内置中文系统。 - 防护 IPX4 防水，可乙醇擦拭消毒，适配诊室无菌操作。 - 硬件组成：主机、专用牙科镜头、内外 4 组分区闪光灯。 二、拍摄操作核心性能 - 易上手拍摄 四步标准化拍摄流程：选模式→调倍率（1/4~1.0 多档可视化倍率）→匹配 22–70cm 拍摄距离（标准 30cm）→拍摄；大景深全覆盖 1-7 号牙，全牙列一键清晰对焦。 - 智能防抖 高速快门防抖，手持动态拍摄无糊片，新手也能稳定出图。 - 自动构图校正（自动修片） 拍摄前后位置偏移时，自动裁切缩放，输出尺寸、构图统一的标准化病例图。 - 定位辅助 机身自带瞄准参考线，搭配反光板 / 口角拉器网格对齐，杜绝构图歪斜。 三、光源与成像画质 - 四区独立闪光 外灯抑制前牙反光，内灯加深后牙亮度，分层补光平衡口腔明暗。 - FM 自适应智能调光 自动识别拍摄距离、环境亮度、诊室灯光，动态匹配曝光，消除阴影、牙面反光。 - 高清成像 色彩高保真，放大后牙体、牙周细节清晰；相比前代，开机、图像处理速度大幅提升。 四、全场景拍摄模式 - 视频动画模式：手术录像、医师教学培训。 - 8 种静态专业模式：标准、镜像、微距放大、手术、比色板、美白、低反射、肖像模式，覆盖修复 / 正畸 / 种植 / 美学 / 外科全诊疗。 五、图像编辑与存储配套 - 内置功能：病灶绘图标记、反光板图像镜像翻转。 - 存储管理：SD 卡存储，配套 Sure File 软件，按患者 ID 自动分类归档。 - 软件兼容：可对接多款主流牙科管理系统，读取二维码自动绑定患者信息，照片同步诊所数据库。 |
| 六．安装与调试 | 1.中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险 2.如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件 3.安装完成需提交安装报告书与质量报告书 4.本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对 5.厂商需负责清理安装所产生的废弃物 6.厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状 |
| 七．保修 | 自设备验收完成之日起，贰年（24个月）全责（不区分是否人为）免费保修，所有原机装配附带的零配件均免费更换，保修期内并依原厂规定执行，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。 |
| 八.交货期 | 签订合同后一个月内 |
| 九、参照照片 |  |