报到机和报到叫号一体机-遴选文件

一、项目基本情况

1、项目名称：报到机和报到叫号一体机采购项目

2、项目预算金额：22.4万元

3、采购明细：报到机5台，限价12800元/台

报到叫号一体机16台，限价10000元/台

二、采购需求

1、报到机

①主板

工业标准主板;CPU:七代I32.8Hz:内存:DDR48GB，硬盘:SSDI28G,双网口;支持网络唤醒功能,声卡，1个VGA或HDMI接口,6COM口,8USB口电源:220V-50HZ 7A，效率高达 90%;工作温度最小范围 0-60℃

②操作系统   Windows 10

③自助机柜体

全钢1.5mm 模具制造，立式机柜，表面金属烤漆，独立电源管理，多媒体音响功放，布线规范整齐，内部构件全部电镀，防锈、防磁、防静电。

④显示触摸屏

32.0"红外触摸屏:
VGA 或 HDMI接口:
比例:16:9
亮度:400 cdm2:
对比度:1200:1:
分辨率:1920*1080@60Hz:
响应时间:30ms、防水防尘防爆;
寿命:5000万次无偏差、免驱:

⑤扫码模块

可有效识别所有常用一维和二维码:
支持标准USB数据线和RS-232:
传感器像素:640*480及以上，
视场角:110°:
扫码时 LED 补光灯
⑥语音多媒体
支持多媒体语音系统，双声道，支持硬件及软件调节;
频率范围最小范围70Hz-10KHz
输出功率不低于3W、失真度不高于10%、信噪比不低于80dB

- 报到叫号一体机

- ①工控主机

- (处理器 Intel® Core® Processor I3 9100四核,显卡 Intel® HD Graphics,内存 DDR3L 8GB,硬盘 固态硬盘 256GB,声卡 HD Audio Built-In 2 speaker、InternalMicropho以太网卡 100/1000 M Ethernet Controller接口,USB 2.0*2+USB3.0*2 port,Power Port -DC,可扩展接口 USB口 ,操作系统 正版Windows 10企业版 64位)
②显示屏 32inch 1920*1080IPS,无线模块支持 Intel 802.11b/g/n 默认无,触摸屏 10 点电容触摸屏
③识别模块(解码能力：自动识别所有标准一维条码以及Aztec 码、 Codabar 码、 Codablock F 码、 Code 11 码、Code32(PARAF) 码、Code128 码、二五码、Code 39 码、Code93

- 码、数据矩码、 EAN/JAN-13 码、 EAN/JAN 8 码、 EAN-UCC 复合码、 EAN-UCC Emulation 码、 IATA 二五码、交叉二五码、

- 矩阵二五码、MaxiCode 码、 MicroPDF417 码、 MSI 码、 PDF417 码、邮政、编码QR 码、 RSS Expanded 码、 RSS Limited 码、 RSS-14 码、TCIF Linked Code 39 码、 UPC-A 码、 PC E 码、中国汉信码、 Maxicode 码、 Codablock A 码、 UPC-A/EAN-13 及优惠券扩展码、 Coupon GS1 码）
④图像尺寸：640 x 480 像素；运动容差：100 mm/s [4 in/s ]；扫描响应时间 ：1S；扫描角度：38° （水平)， 29° （垂直） ±1°；倾斜角：±45°；瞄准光点：640 nm 可见红色 LED；)
⑤整机尺寸(全钢 1.5mm 模具制造，表面金属烤漆，多媒体音响功放，内部构件全部电镀，防锈、防磁、防静电。)



三、售后要求

- 交付（实施）时间： 最终交货时间为双方确定最终方案并通知交货后，30天内完成交付

（2）交付地点： 北京清华长庚医院

（3）质保期：不少于三年质保

（4）售后服务要求：

1.投标人需提供7×24小时售后响应服务，2小时内响应；4小时内解决系统故障。

2.提供长期技术支持服务。

3.免费配合安装调试、配电和网。免费配合软件系统对接调试。

四、响应文件格式

1、报价单要求

1.1 报价单要求（可参照下表）：

报价单位：人民币元

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

1.2投标分项报价表

投标分项报价表1

项目名称：__________                              报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 （台） | 合价 （元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报到机 |  | 5 |  |  |
| 2 | 报到叫号一体机 |  | 16 |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

- 2、资质要求：

- 参照需求内容提供相关资质复印件，并加盖公章。

- 3、技术文件

3.1.采购需求偏离表

3.2售后服务方案及承诺等

3.3投标人自行编写的技术文件

3.4遴选文件中要求提供的其他文件

- 4、其他：

- 其他可体现产品竞争力的文件。

5、遴选文件数量：参与遴选文件一式四份，1份正本3份副本。同步提供扫描件以U盘形式提供。