## 封—1 工程量清单
工程编号：
|  | 单人间改三人间 |  | 工程
工程量清单
招 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
封—1

## 表—06 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：单人间改三人间 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  | 金额（元）
[8 empty] | 合价 | 其中人工费 | 其中暂估价
拆除工程
1 | 920205001001 | 防火板墙裙拆除 | 1.护墙板拆除 | m2 | 81.98
2 | 920511001001 | 揭撕壁纸 | 1.揭撕墙纸 | m2 | 76.13
3 | 930211013001 | 格栅灯拆除 | 1.格栅灯拆除 | 套 | 16
4 | 930211001001 | 筒灯拆除 | 1.嵌入式筒灯拆除 | 套 | 24
5 | 930210001001 | 配管拆除 | 1.电线管拆除 公称直径(20mm) | m | 240
6 | 930210009001 | 配线拆除 | 1.管内配线拆除导线截面(4mm2以内) | m | 720
7 | CB001 | 电视拆除，家具搬移 | 1.搬迁 | 项 | 8
8 | CB002 | 床头定位器移位 | 1.床头定位器移位 | 项 | 8
9 | CB003 | 气体移位 | 1.气体出口移位 | 项 | 8
分部小计
新作工程
10 | 920205003001 | 防火板墙裙新作 | 1.内护墙柱衬板新做 硅酸钙板 2.装饰板面层 防火板 | m2 | 64.42
11 | 920511002001 | 墙纸裱糊 | 1.内墙腻子新做 2.内墙裱糊壁纸新做 | m2 | 93.7
12 | 930211015001 | 荧光灯安装 | 1.普通荧光灯安装 嵌入式 三管 | 套 | 48
13 | 930204030001 | 开关安装 | 1.小电器安装 跷板式暗开关 双控 三联 | 个 | 8
14 | 930204030004 | 插座安装 | 1.插座安装（红白） | 个 | 48
15 | 930210003001 | 电气明配管 | 1.电线管安装JDG20 | m | 484
16 | 930210012001 | 电气配线 | 1.管内穿塑料铜线导线截面(2.5mm2) | m | 1452
17 | CB004 | 床头定位器新作 | 1.床头定位器新作 | 个 | 16
18 | 920409006001 | 床帘制安 | 1.床帘制安 | m2 | 240
19 | 920601006001 | 衣柜新做 | 1.衣柜 防火板 | 个 | 16
20 | 031008014001 | 气体终端 | 1.气体终端 品牌：捷锐 一组：氧气 负压 | 组 | 16
21 | 930701010001 | 医用气体铜管安装 脱油脱脂 | 1.医用铜管安装DN15 | m | 250
22 | 920606001001 | 床号标志牌 | 1.床号标志牌 | 个 | 24
23 | 920606002001 | 插卡牌安装 | 1.插卡牌安装 | 个 | 24
24 | 920606001002 | 门口标志牌安装 | 1.门口标志牌安装 | 个 | 8
25 | 030506004001 | 护士呼叫系统 |  | 套 | 1
26 | BB001 | 护士呼叫床头定 |  | 个 | 52
本页小计
表—06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：单人间改三人间 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  | 金额（元）
[8 empty] | 合价 | 其中人工费 | 其中暂估价
位器上的板更换
分部小计
本页小计
合 计
表—06

## 表—10 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：单人间改三人间 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 15000 |  | 明细详见表-10-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | - |  | 明细详见表-10-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见表-10-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-10-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-10-5
| 合 计 |  |  |  | —
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—10

## 表—10—1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：单人间改三人间 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
| 消防报审费 | 项 | 15000
合 计 |  |  | 15000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—10—1

## 表—10—1 暂列金额明细表（增值税下）
暂列金额明细表
工程名称：单人间改三人间 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目名称 | 计量单位 | 暂列金额 |  |  |  | 备注
|  |  | 除税金额(元) | 税金(元) | 含税金额(元)
| 消防报审费 | 项 | 15000 |  | 15000
合 计 |  |  | 15000 |  | 15000 |  | —
注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取税金前应将上述“暂列金额”的“除税金额”计入投标价格中。

## 表—10—2 材料暂估单价表
材料暂估单价表
工程名称：单人间改三人间 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价（元） |  | 备注
补充主材002 | 护士呼叫床头定位器上的板 | 个 | 200
注：1.此表由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2.材料包括原材料、燃料、构配件以及规定应计入建筑安装工程造价的设备。
表—10—2