## 表—06 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：生物样本间 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  | 金额（元）
[8 empty] | 合价 | 其中人工费 | 其中暂估价
1 | 930206002001 | 电缆敷设 | 1.电缆沿线槽、桥架敷设 铜芯电缆 电缆截面(3*25+2*16) | m | 30
2 | 930206002002 | 电缆敷设 | 1.电缆沿线槽、桥架敷设 铜芯电缆 电缆截面(3*25) | m | 70
3 | 930204030001 | 小电器安装 | 1.小电器安装 5孔插座 250V/10A | 个 | 10
4 | 930211018001 | 医疗专用灯安装 | 1.医疗专用灯拆除并利旧安装 | 套 | 4
5 | 930211018002 | 医疗专用灯安装 | 1.医疗专用灯安装 紫外线杀菌灯 | 套 | 2
6 | 930204017001 | 配电箱、盘拆除 | 1.配电箱、盘拆除 半周长(0.7m以内) | 台 | 1
7 | 930204018001 | 配电箱、盘安装 | 1.UPS配电柜安装(12回路内) | 台 | 1
8 | 930204012001 | UPS安装 | 1.UPS安装 | 台 | 1
9 | 930204017002 | UPS拆除 | 1.UPS拆除 | 台 | 1
10 | 930210008001 | 线槽安装 | 1.阻燃型塑料线槽敷设宽度(40mm) | m | 30
11 | 930210012001 | 电气配线 | 1.管内穿塑料铜线导线截面(4mm2) | m | 400
12 | 930210012002 | 电气配线 | 1.管内穿塑料铜线导线截面(2.5mm2) | m | 90
13 | 930210003001 | 电气明配管 | 1.薄壁钢管砖混结构明配公称直径(25mm) | m | 125
14 | 930204029001 | 小电器拆除、安装 | 1.小电器拆除 暗插座 | 个 | 10
15 | 930210008002 | 线槽安装 | 1.防火线槽（200*100） | m | 16
分部小计
本页小计
合 计
表—06