## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#B1F网络机房增设精密空调 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030408001001 | 电缆 | YJV4*25+1*16 | m | 18.5
2 | 030411004002 | 配线 | 4*4 | m | 127
3 | 030411004003 | 配线 | 2*2.5 | m | 254
4 | 030411001001 | 紫铜管 | DN25 | m | 257
5 | 030411001002 | 铜管 | DN19 | m | 63
6 | 031002001001 | 管道支架 |  | kg | 140
7 | 011615001001 | 过墙洞 | DN25 | 个 | 18
8 | 931001008001 | 铜管保温 | DN25 | m | 280
9 | 03B001 | 管道制冷剂及冷冻油 |  | 项 | 1
10 | 030701003001 | 艾默生精密空调 | P2040 | 台 | 1
11 | 011302001001 | 天花拆除及修复 |  | m2 | 17
12 | 011104004001 | 架空绝缘地板拆除及修复 |  | m2 | 2.6
13 | 010507007001 | 混凝土机座 | 600*1200*300 | 个 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08