## 表—06 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：急诊留观二北侧改造 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  | 金额（元）
[8 empty] | 合价 | 其中人工费 | 其中暂估价
家具
1 | CB001 | 现场物品整理移位 | 1.现场物品整理移位（吊柜2组、监护仪6组） | 项 | 1
2 | 920606001001 | 床号标志牌 | 1.床号标志牌04 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 个 | 12
3 | 920606002001 | 插卡牌安装 | 1.插卡牌安装 | 个 | 12
4 | 920601006001 | 储物柜 新做 吊装 | 1.储物柜 三聚氰胺板 | 个 | 3
5 | 930704006001 | 洗脸盆安装 | 1.洗脸盆安装 不锈钢台面 红外感应式（水盆利旧） | 套 | 1
6 | 930701008001 | 塑料管安装 | 1.室内给水塑料管安装(粘接) 管外径(20mm) 2.橡塑海绵管壳 管道公称直径(50mm以内) | m | 60
7 | 930701008002 | 塑料管安装 | 1.室内排水塑料管安装(粘接) 公称直径(50mm以内) | m | 12
8 | 920601002001 | 报到柜台新做 | 1.报到柜台 2000*700 2.石材台面 | 个 | 1
9 | 920409005001 | 输液轨制安 | 1.椭圆形输液轨安装 | 个 | 6
10 | 920406011001 | 金属固定窗制安 | 1.不锈钢包框固定窗安装 | m2 | 10.79
分部小计
安装
11 | BB001 | 气体面板定制不锈钢板 包覆 | 1.气体面板定制不锈钢板 | 套 | 5
12 | 031008014001 | 气体终端 | 1.气体终端 氧气 | 组 | 5
13 | 031008014004 | 气体终端 | 1.气体终端 负压 | 组 | 5
14 | 031008014003 | 气体终端 | 1.气体终端 压缩空气 | 组 | 5
15 | 031008014002 | 气体终端 | 1.气体终端 挂瓶架 | 组 | 5
16 | 930701010001 | 医用气体铜管安装 脱油脱脂 | 1.室内低压铜管安装(氧乙炔焊) 管外径(30mm以内) | m | 75.6
17 | 930703004002 | 螺纹阀门安装 | 1.医用气体阀门 | 个 | 4
18 | 930703004001 | 螺纹阀门安装 | 1.丝扣阀门安装 公称直径(15mm) | 个 | 5
19 | 930211015001 | 荧光灯安装 | 1.普通荧光灯安装 嵌入式 三管 | 套 | 10
20 | 930210003002 | 电气明配管 | 1.金属软管敷设公称直径(20mm) | m | 42
本页小计
表—06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：急诊留观二北侧改造 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  | 金额（元）
[8 empty] | 合价 | 其中人工费 | 其中暂估价
21 | 930210012002 | 电气配线 | 1.管内穿塑料铜线导线截面(4mm2) | m | 268.7
22 | 930204030001 | 开关安装 | 1.小电器安装 跷板式暗开关 双控 三联 | 个 | 5
23 | 930204030002 | 插座安装 | 1.小电器安装 防爆插座(30A以下) 单相 | 个 | 13
24 | 930210003001 | 电气明配管 | 1.薄壁钢管砖混结构明配公称直径(20mm) | m | 50.87
25 | 930210012001 | 电气配线 | 1.管内穿塑料铜线导线截面(2.5mm2) | m | 232.61
26 | 930210003003 | 电气明配管 | 1.薄壁钢管砖混结构明配公称直径(20mm) | m | 21
27 | 010810001001 | 床帘 | 1.床帘 满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求 | m2 | 150.58
分部小计
本页小计
合 计
表—06