## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【装饰工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 911705002002 | 标志牌安装 | 1.定制吸铁石门牌标志牌 | 个 | 4
2 | 911705002003 | 标志牌安装 | 门口标识牌安装 | 个 | 3
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【安装工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 930907002003 | 双绞线缆敷设 | 1.安装网线（控制线)：CAT6 UTP | m | 158
2 | 930903016002 | 电视监控摄像设备安装 | 1.安装高清监控摄像头 | 台 | 6
3 | 930903030002 | 显示设备安装 | 1.安装显示器（24~25寸） | 台 | 1
4 | 930903028001 | 录像、记录设备安装 | 1.安装主机（储存空间可满足视频保存30天） | 台 | 1
5 | 930905013003 | 线缆测试 | 1.测式类别:6类双绞线测试 2.测试内容:通断 | 点 | 6
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【安装工程】_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
强电工程
1 | 930210003001 | 电气配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 | m | 200
2 | 930210011001 | 电气配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV4mm2 | m | 1000
3 | 930204034001 | 小电器安装 | 1.名称:二、三孔插座 2.型号:详见设计图纸及技术要求 3.规格：10A | 个 | 28
4 | 930210015001 | 接线盒安装 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86H 4.配置形式:暗配 | 个 | 28
5 | 930210007002 | 线槽安装 | 铝合金线槽 | m | 6
6 | 930903014001 | 出入口执行机构设备安装 | 1.名称:指纹、刷卡门禁锁 2.规格:满足规范及项目要求 | 台 | 1
7 | 930210007001 | 线槽安装 | PVC线槽 | m | 100
8 | 930903010001 | 出入口目标识别设备安装 | 1.名称:门禁读卡器 2.规格:满足规范及项目要求 | 台 | 1
分部小计
给排水工程
9 | 930701013001 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内 2.材质:PPR 3.输送介质:冷水 4.型号、规格:PPR25 5.连接方式:热熔 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 76.48
10 | 930701013002 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内 2.材质:PPR 3.输送介质:热水 4.型号、规格:PPR25 5.连接方式:热熔 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 78.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 930701013003 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内 2.材质:UPVC 3.输送介质:水 4.型号、规格:De50 5.连接方式:粘接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:通球试验 | m | 55.74
12 | 930701017001 | 水源管道碰头 | 1.给水管碰头处 | 个 | 2
13 | 930701017002 | 水源管道碰头 | 1.排水管碰头处 | 个 | 1
14 | 931001008001 | 管道保温层安装 | 1.保温材料:橡塑海绵 2.保温厚度:30mm 3.管道规格、尺寸:PVC50 | m3 | 0.5
15 | 930703008001 | 实验室水池安装 | 含鹅颈实验龙头 | 套 | 1
16 | 930703008002 | 不锈钢医用水池安装 | 1.安装304不锈钢单槽洗手池（含感应龙头） | 套 | 1
17 | 931001004001 | 剔凿洞(孔) | 1.名称:水钻打洞 2.规格:DN50 | 个 | 5
分部小计
通风工程
18 | 930802007001 | 柔性软风管安装 | 1.安装PVC风管直径200 | m | 10.63
19 | 931001009001 | 通风管道保温层安装 | 1.保温材料:橡塑海绵 2.保温厚度:30mm | m2 | 0.26
20 | 930801004001 | 通风机(箱)安装 | 1.安装排风机 | 台 | 1
21 | 930803012001 | 罩类制作、安装 |  | 个 | 1
22 | CB003 | 玻璃开孔 | 1.玻璃开孔 | 项 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【装修工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 911402001001 | 天棚吊顶拆除 | 1.拆除原硅酸钙板吊顶 | m2 | 9
2 | 911402003001 | 天棚吊顶新做 | 1.轻钢龙骨制作安装 2.硅酸钙板面层恢复（利旧） | m2 | 9
3 | 911309003001 | 硅酸钙板隔墙 | 1、墙体为单排轻钢龙骨置顶 2、硅酸钙板置顶厚度12mm 3、内填100mm岩棉（100KG/m3) 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求 | m2 | 36
4 | 911610002001 | 防火壁布 | 1.壁纸专用胶粘贴壁纸面层;壁纸需经阻燃处理,燃烧等级B1 2.满涂壁纸专用基膜一道 3.满刮2mm厚面层耐水腻子找平 4.嵌缝找平 5.墙面 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求 | m2 | 36.9
5 | 911205010001 | 金属踢脚线新做 | 1.安装不锈钢踢脚线 | m | 15
6 | 911502013001 | 钢制防火门制安 | 1.安装轻型钢制门 2.门窗后塞口 填充剂 | 樘 | 1
7 | 011501001001 | 6人长条桌 |  | 个 | 2
8 | 011501020001 | 定制办公桌 |  | 个 | 2
9 | 011501001002 | 理化板试验台 |  | m | 6
10 | 011501001003 | 洗手盆柜 |  | 个 | 1
11 | 011501001004 | 垃圾桶柜 | 1.垃圾桶柜详见图纸CG1(含不锈钢内桶） 2.满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求 | 个 | 1
12 | 011501001005 | 打印机矮柜 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。