## 设计任务书

- 建设目标及设计原则

1.1建设目标

1.1.1本次安防改造的目的为了改善公寓安全情况，高效管理公寓进出人员。

1.1.2安防各子系统应经济适用并有一定的超前性，可方便扩充，但不盲目追求高标准、高要求；

1.1.3各子系统设计范围不低于国家智能建筑设计标准 （参见 《智能建筑设计标准》GB50314-2015） 。

1.2设计原则

本项目设计应遵循的总原则是：可靠性、实用性、经济性、前瞻性；

1.2.1可靠性：保证项目设备的正常运行，提供人身安全保障及考虑整个系统的安全防范措施；

1.2.2实用性：选择成熟、先进、可靠的技术和实用的产品，满足各项工作的需求，符合国家环保节能等相关政策，建成后的系统符合通常的使用习惯，易于使用、方便管理；

1.2.3经济性：在满足需求的前提下，具有较高的性价比；

1.2.4前瞻性：采用成熟、先进的技术，设计上要有一定的超前性和设施的向后兼容性。

- 设计依据

2.1国家相关法律、法规、强制性条文、国家及各行业设计规范、规程、行业条例及项目所在地方规定和标准。

2.2政府有关部门意见和要求。

2.3双方签订的设计合同内所包含的服务性条款及要求（详见设计合同）。

2.4在项目设计过程中甲方（或甲方指定委托人）提出的条件、意见和要求，包括但不限于会议纪要明确内容、口头及邮件指示等。

- 设计各阶段需完成的内容

3.1设计方需在各阶段节点完成设计图纸，设备清单的相关资料；

3.2 设计要求

3.2.1本次安防改造主要包括视频监控系统、出入口控制系统。其中视频监控系统要求可在公寓前台统一查看各摄像机监视内容，摄像机设置应能看到每户进出人员；出入口控制系统入口处应能实现识别人脸直接开门，并可在公寓前台统一管理。

3.2.2设计方提供图纸应包括各系统平面图、系统图及设备清单等。

3.2.3设计方应审核弱电承包商根据合同提供的竣工图、竣工报告等竣工移交文档。

3.2.4设计方应依据但不限于本设计任务书进行设计；

3.3服务要求

3.3.1保持与业主、管理公司，还有其他配套单位之间有效的沟通协调。

3.3.2设计提交八份图纸（PDF及相应的可编辑的AutoCAD（2008版）、word、excel等电子文件）其中图纸需提交带设计资质蓝图。

3.3.3按项目需求派设计人员出席各设计阶段相关会议，解答并落实业主、管理公司及其他配套单位提出审核意见（会议地点仅限于北京市内）。

3.3.4设计阶段的具体工作时间需尽量满足甲方要求，其中由合同签订之日算起至设计方出具满足委托方深度要求的设计文件时间不能超过20个工作日。