## 1#电梯
更换部件项目明细 电梯编号：1E1 |  |  |  |  | 电梯检修项目明细 电梯编号：1E1
工程项目 | 序号 | 项目明细 | 工程量 | 备注 | 1 | 检修限速器
曳引系统 | 1 | 更换曳引钢丝绳 | 715米 |  | 2 | 检修制动器
| 2 | 更换限速器钢丝绳 | 143米 |  | 3 | 检修安全钳（清洗，联动部件紧固、封 记检查，轴、销润滑）
电气控制系统 | 3 | 更换接触器 | 3个 |  | 4 | 检修轿厢导靴
| 4 | 更换控制柜电子板 | 1套 |  | 5 | 检修层门
层、轿门及井道 部件 | 5 | 更换端站保护开关 | 2套 |  | 6 | 补偿链悬挂加固
| 6 | 更换对重导靴衬、加油盒 | 6件 |  | 7 | 导轨检修
| 7 | 更换轿厢、对重反绳轮轴承 | 2套 |  | 8 | 检修底坑缓冲器
| 8 | 更换层门锁、传动装置 | 2套 |  | 9 | 检修限速器绳涨紧装置
| 9 | 更换轿门防夹装置（光幕） | 1套
| 10 | 更换门导靴 | 15套
| 11 | 更换轿厢通风装置 | 1套
| 12 | 更换平层感应装置 | 1套
| 13 | 更换应急电池 | 1组
| 14 | 检修门机装置（更换轿门锁、轿门导靴、门机皮带） | 1套

## 5#电梯
更换部件项目明细 电梯编号：1E5 |  |  |  |  | 电梯检修项目明细 电梯编号：1E5
工程项目 | 序号 | 项目明细 | 工程量 | 备注 | 1 | 检修限速器
曳引系统 | 1 | 更换曳引钢丝绳 | 715米 |  | 2 | 检修制动器
| 2 | 更换限速器钢丝绳 | 143米 |  | 3 | 检修安全钳（清洗，联动部件紧固、封记检查，轴、销润滑）
| 3 | 更换速度反馈装置 | 1套 |  | 4 | 检修层门
电气控制系统 | 4 | 更换接触器 | 3个 |  | 5 | 补偿链悬挂加固
| 5 | 更换相序保护器 | 1个 |  | 6 | 导轨检修
层、轿门及井道 部件 | 6 | 更换端站保护开关 | 2套 |  | 7 | 检修底坑缓冲器
| 7 | 更换轿厢、对重导靴衬、加油盒 | 12件 |  | 8 | 检修限速器绳涨紧装置
| 8 | 更换轿厢、对重反绳轮轴承 | 2套
| 9 | 更换层门锁、传动装置 | 2套
| 10 | 更换轿门防夹装置（光幕） | 1套
| 11 | 更换门导靴 | 15套
| 12 | 更换轿厢通风装置 | 1套
| 13 | 更换平层感应装置 | 1套
| 14 | 更换应急电池 | 1组
| 15 | 检修门机装置（更换轿门锁、轿门导靴、门机皮带） | 1套
其他 | 16 | 机房门挡鼠板 | 1项

## 6#电梯
更换部件项目明细 电梯编号：1E6 |  |  |  |  | 电梯检修项目明细 电梯编号：1E6
工程项目 | 序号 | 项目明细 | 工程量 | 备注 | 1 | 检修限速器
曳引系统 | 1 | 更换曳引钢丝绳 | 715米 |  | 2 | 检修制动器
| 2 | 更换限速器钢丝绳 | 143米 |  | 3 | 检修安全钳（清洗，联动部件紧固、封记检查，轴、销润滑）
电气控制系统 | 3 | 更换接触器 | 3个 |  | 4 | 检修层门
| 4 | 更换相序保护器 | 1个 |  | 5 | 补偿链悬挂加固
层、轿门及井道 部件 | 5 | 更换端站保护开关 | 2套 |  | 6 | 导轨检修
| 6 | 更换轿厢、对重导靴衬、加油盒 | 12件 |  | 7 | 检修底坑缓冲器
| 7 | 更换轿厢、对重反绳轮轴承 | 2套 |  | 8 | 检修限速器绳涨紧装置
| 8 | 更换层门锁、传动装置 | 2套
| 9 | 更换轿门防夹装置（光幕） | 1套
| 10 | 更换门导靴 | 15套
| 11 | 更换轿厢通风装置 | 1套
| 12 | 更换平层感应装置 | 1套
| 13 | 更换应急电池 | 1组
| 14 | 更换层站显示呼梯盒 | 2套
| 15 | 检修门机装置（更换轿门锁、轿门导靴、门机皮带） | 1套

## 7#电梯
更换部件项目明细 电梯编号：1E7 |  |  |  |  | 电梯检修项目明细 电梯编号：1E7
工程项目 | 序号 | 项目明细 | 工程量 | 备注 | 1 | 检修限速器
曳引系统 | 1 | 更换曳引钢丝绳 | 715米 |  | 2 | 检修制动器
| 2 | 更换限速器钢丝绳 | 143米 |  | 3 | 检修安全钳（清洗，联动部件紧固、封记检查，轴、销润滑）
| 3 | 更换速度反馈装置 | 1套 |  | 4 | 检修层门
电气控制系统 | 4 | 更换接触器 | 3个 |  | 5 | 补偿链悬挂加固
| 5 | 更换变频器模块 | 1组 |  | 6 | 导轨检修
层、轿门及井道 部件 | 6 | 更换端站保护开关 | 2套 |  | 7 | 检修底坑缓冲器
| 7 | 更换轿厢、对重导靴衬、加油盒 | 12件 |  | 8 | 检修限速器绳涨紧装置
| 8 | 更换轿厢、对重反绳轮轴承 | 2套
| 9 | 更换层门锁、传动装置 | 2套
| 10 | 更换轿门防夹装置（光幕） | 1套
| 11 | 更换门导靴 | 15套
| 12 | 更换轿厢通风装置 | 1套
| 13 | 更换平层感应装置 | 1套
| 14 | 更换应急电池 | 1组
| 15 | 检修门机装置（更换轿门锁、轿门导靴、门机皮带） | 1套

## 8#电梯
更换部件项目明细 电梯编号：1E8 |  |  |  |  | 电梯检修项目明细 电梯编号：1E8
工程项目 | 序号 | 项目明细 | 工程量 | 备注 | 1 | 检修限速器
曳引系统 | 1 | 更换曳引钢丝绳 | 715米 |  | 2 | 检修制动器
| 2 | 更换限速器钢丝绳 | 143米 |  | 3 | 检修安全钳（清洗，联动部件紧固、封记检查，轴、销润滑）
电气控制系统 | 3 | 更换接触器 | 3个 |  | 4 | 补偿链悬挂加固
| 4 | 更换控制柜电路板 | 1套 |  | 5 | 导轨检修
层、轿门及井道 部件 | 5 | 更换端站保护开关 | 2套 |  | 6 | 检修底坑缓冲器
| 6 | 更换轿厢、对重导靴衬、加油盒 | 12件 |  | 7 | 检修限速器绳涨紧装置
| 7 | 更换层门锁、传动装置 | 2套 |  | 8 | 检修层门
| 8 | 更换轿门防夹装置（光幕） | 1套
| 9 | 更换门导靴 | 15套
| 10 | 更换轿厢通风装置 | 1套
| 11 | 更换平层感应装置 | 1套
| 12 | 更换应急电池 | 1组
| 13 | 检修门机装置（更换轿门锁、轿门导靴、门机皮带） | 1套