技术规格及要求

一、视频会议系统设备清单

视频会议系统设备列表如下：

| - 华为设备型号 | - 类型 | - 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| - TE50 | - 视频会议终端 | - 1 |
| - TE30 | - 一体化视频会议终端 | - 2 |
| - RSE6500-M | - 大容量视讯录播服务器 | - 1 |
| - USG6507 | - 防火墙 | - 2 |
| - VPM220 | - 全向智能有线阵列麦克风 | - 2 |
| - SC-50 | - switch center | - 1 |
| - S5700-LI-28P | - 交换机 | - 1 |
| - SMC-100 | - 视讯业务管理系统服务器 | - 1 |
| - VP9630 | - 华为视频会议MCU VP9630 | - 1 |
| - VPC620 | - 全高清1080P 60 PTZ摄像机 | - 1 |
| - VPC620-12X | - 全高清1080P 60 PTZ摄像机 | - 1 |

二、技术需求

| 系统服务 | 关键业务系统支持 |
| --- | --- |
| 服务覆盖范围 |  |
| 软硬件可用性 | 保证 |
| 硬件服务响应 |  |
| 电话覆盖时间 | 7*24小时 |
| 电话响应时间 | 立即响应 |
| 能够到达现场的时间 | 7*24小时 |
| 从接到通知至到达客户现场时间 | 4小时内，帮助诊断故障，24小时内工程师更换备件 |
| 定期巡检与预防性维护 |  |
| 硬件定期巡检维护 | 每半年一次 |
| 系统日志日常检查 | 工程师提供一年不少于两次巡检 |
| 系统检查及服务报告 | 提供巡检报告 |
| 重大节日及升级护航 | 提供，每年至少2次 |
| 备件保证 |  |
| 备件库 | 本地常用备件及异地整机 |
| 备件到货期限 | 故障确定后4小时内，如原厂备件无法到达时，乙方需提供备件先行服务。 |
| 备件更换 | 现场更换 |
| 更换备件期限 | 一般备件到场后2小时内更换 |
| 技术服务 |  |
| 建立软硬件系统维护服务档案 | 提供 |
| 软硬件故障响应 | 立即响应 |
| 例会与技术交流 | 提供 |
| 系统优化服务 | 提供 |
| 客户的技术培训 | 提供至少2-3人技术培训一次 |
| 系统安全补丁 | 在服务期内，对服务内设备提供补丁的下载服务，可提供包括医院要求的系统安全补丁等 |
| 远程诊断 |  |
| 远程故障解决 | 提供 |
| 远程系统性能监控 | 提供 |

故障级别定义

按照IT业界的标准，对故障进行细化分类，针对每一类故障承诺故障处理时间。

| 故障级别 | 服务时间 | 现场响应时间 | 紧急程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红色故障 （一级） | 7*24小时 | 2小时 | 紧急问题；设备及系统故障导致系统停止运行、数据丢失等。 |
| 橙色故障 （二级） | 7*24小时 | 2小时 | 严重问题；设备及系统部分不见或功能实效、性能下降但不影响正常业务运作 |
| 黄色故障 （三级） | 7*24小时 | 4小时 | 较严重问题；设备及系统能继续运行且性能不受影响，单出现报错，存在较大安全隐患 |
| 蓝色故障 （四级） | 7*24小时 | 24小时 | 普通问题；设备及系统技术功能、安装或配置等事前测试和准备，或其他显然不影响业务的预约服务 |