- 技术要求

- 需厂商到现场测量表冷器尺寸定做，并负责安装调试；

- 冷却介质流量：冷却介质的流量大小直接影响到表冷器的散热效果和性能。流量越大，所需的铜管壁厚也越大，参考我院空调水常规供水压力区间0.5~0.7Mpa，常规温度区间8~45℃。

- 使用铜管壁厚应符合国家标准《GB/T 18033-2017无缝铜水管和铜气管》规定。

- 更换表冷器7台并配合维修：

  - 1号楼1层1号设备间；

  - 1层3号设备间；

  - 3层9号设备间；

  - 9层3号设备间；

  - 11层4号设备间；

  - 发热门诊1层肠道门诊；

  - 2层走廊XF-5。