## Table 1
北京市清华长庚医院水平衡测试清单
序号 | 项目名称 | 数量 | 备 注
1 | 水量收费 | 1项 | 单位年用水量24万立方米/年，月均2万立方米/月。
2 | 水源数量收费 | 2 | 单位有2块一级表
3 | 占地面积费 | 9.48公顷
4 | 建筑面积费 | 13万平米
5 | 冷却循环水系统费 | 11
6 | 绘制图纸费 | 1项 | CAD绘制给排水管网图：二张彩图。
7 | 地形勘测费 | 1项 | 勘测：单位地形图、走向、管径、消防栓、排水井等。
8 | 水平衡测试报告编制费 | 1项 | 编制水平衡测试报告书一式两份
说明： 工作内容：1.测试咨询工作，甲方提供相关资料后组织测试工作，培训甲方管理人员；2.测试现场的勘察、绘图、静态测试、动态测试 、制定水表安装方案等；3.对用水设施进行普查：用水设备、食堂、办公卫生、锅炉、绿化等用水；4.查寻上水、下水管线；5.对一、二级水表进行普查、采集数据、计算、分析、汇总等；6.整理完成测试报告书：绘制地下给排水管网图、计量网络图、结合北京市用水定额进行用水分析、指标分解、节水潜力、打印、复印、装订等。