北京清华长庚医院更换消防水带

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 1#楼更换消防水带 | 8-65-25橡胶 | 条 | 392 |  |  | 包含两端铝合金接头及卡箍 |
| 2 | 2#楼更换消防水带 | 8-65-25橡胶 | 条 | 31 |  |  | 包含两端铝合金接头及卡箍 |
| 3 | 3#楼更换消防水带 | 8-65-25橡胶 | 条 | 102 |  |  | 包含两端铝合金接头及卡箍 |
|  | **合计** |  |  |  |  |  | **含税** |

注：后附1#~3#楼水带明细。

**1号至3号楼水带明细**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **备注** |
| **1号楼** | | | | |
| 1 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 9 | B2-1区 |
| 2 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 3 | B2-2区 |
| 3 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 2 | B2-3区 |
| 4 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 4 | B2-4区 |
| 5 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 6 | B2-5区 |
| 6 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 6 | B2-6区 |
| 7 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 4 | B2-7区 |
| 8 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 6 | B2-8区 |
| 9 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 4 | B1-1区 |
| 10 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 4 | B1-2区 |
| 11 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 3 | B1-3区 |
| 12 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 4 | B1-4区 |
| 13 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 3 | B1-5区 |
| 14 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 5 | B1-6区 |
| 15 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 3 | B1-7区 |
| 16 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 4 | B1-8区 |
| 17 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 6 | B1-9区 |
| 18 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 3 | B1-10区 |
| 19 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 7 | B1-11区 |
| 20 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 16 | 1F-1区 |
| 21 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 7 | 1F-2区 |
| 22 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 7 | 1F-3区 |
| 23 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 8 | 1F-4区 |
| 24 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 14 | 2F-1区 |
| 25 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 6 | 2F-2区 |
| 26 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 10 | 2F-3区 |
| 27 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 6 | 2F-4区 |
| 28 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 16 | 3F-1区 |
| 29 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 6 | 3F-2区 |
| 30 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 5 | 3F-3区 |
| 31 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 6 | 3F-4区 |
| 32 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 17 | 4F-1区 |
| 33 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 8 | 4F-2区 |
| 34 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 9 | 4F-3区 |
| 35 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 8 | 4F-4区 |
| 36 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 6 | 4F-5区 |
| 37 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 6 | 5F-1区 |
| 38 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 8 | 5F-2区 |
| 39 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 8 | 5F-3区 |
| 40 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 8 | 6F-A区 |
| 41 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 8 | 6F-B区 |
| 42 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 8 | 7F-A区 |
| 43 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 8 | 7F-B区 |
| 44 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 8 | 8F-A区 |
| 45 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 8 | 8F-B区 |
| 46 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 8 | 9F-A区 |
| 47 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 8 | 9F-B区 |
| 48 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 8 | 10F-A区 |
| 49 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 8 | 10F-B区 |
| 50 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 8 | 11F-A区 |
| 51 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 8 | 11F-B区 |
| 52 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 8 | 12F-A区 |
| 53 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 8 | 12F-B区 |
| 54 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 8 | 13F-A区 |
| 55 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 8 | 13F-B区 |
| 56 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 1 | 机房层 |
| **2号楼** | | | | |
| 1 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 7 | 1F |
| 2 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 7 | 2F |
| 3 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 6 | 3F |
| 4 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 10 | 4F |
| 5 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 1 | 机房层 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3号楼** | | | | |
| 1 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 8 | B2 |
| 2 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 7 | B1 |
| 3 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 9 | 1F |
| 4 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 7 | 2F |
| 5 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 7 | M1F |
| 6 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 7 | 3F |
| 7 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 7 | 4F |
| 8 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 7 | 5F |
| 9 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 7 | 6F |
| 10 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 7 | 7F |
| 11 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 7 | 8F |
| 12 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 7 | 9F |
| 13 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 7 | 10F |
| 14 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 7 | 11F |
| 15 | 消防水带 | 8-65-25橡胶 | 1 | 机房层 |