## 临床转化科学中心公共实验室改造工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临床转化科学中心公共实验室改造工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[8 empty] | 暂估价 | 规费
拆除
1 | 拆除轻钢龙骨隔墙 |  | m2 | 35
2 | 600*600硅钙板天花 |  | m2 | 15.5
3 | 撕除壁布 |  | m2 | 142.15
4 | 塑胶地板 |  | m2 | 245
5 | 600*600格栅灯 |  | 套 | 23
6 | 单联开关拆除 |  | 个 | 2
7 | 五孔插座 |  | 个 | 63
8 | BV3*4²线 |  | m | 185
9 | DN20JDG管 |  | m | 124
10 | 给水管 |  | m | 23
11 | 钢质门 |  | 樘 | 2
12 | 地面打孔 |  | 个 | 8
13 | 万向排风设施 |  | 套 | 9
新做
1 | 轻钢龙骨硅酸钙板隔墙 |  | ㎡ | 13.6
2 | 80mm厚岩棉 |  | m2 | 13.6
3 | 耐水腻子找平 |  | m2 | 17.5
4 | 耐水腻子洁净漆 |  | m2 | 86.8
5 | 水泥自流平 |  | m2 | 45
6 | 塑胶地板 |  | m2 | 245
7 | 标识牌 |  | 个 | 2
8 | 600*600硅钙板天花 |  | m | 15.5
9 | DN20JDG管 |  | m | 120
10 | BV3*4²线 |  | m | 206
11 | 五孔插座 |  | 个 | 75
12 | LED600*600平板灯 |  | 套 | 24
13 | 万向排风设施利旧安装 |  | 套 | 9
14 | 碳钢风道 |  | m2 | 45
15 | DN20PPR给水管 |  | m | 57
16 | DN32PPR给水管 |  | m | 18.5
17 | DN50PVC排水管 |  | m | 27
18 | 地漏 |  | 个 | 1
19 | DN20球阀 |  | 个 | 6
20 | 洗眼器利旧安装 |  | 套 | 2
21 | ZR-RVS-2*2.5 |  | m | 24
22 | 防火涂料JDG管 |  | m | 21
23 | 设备带 |  | m | 20
26 | 空调主机 15匹 |  | 台 | 1
27 | 空调分机 3.5匹 |  | 台 | 4
28 | 智能空调开关 |  | 个 | 4
29 | VRV系统信号线 |  | m | 80
30 | VRV系统控制线 |  | m | 40
31 | 设备槽钢支架 |  | 项 | 1
32 | 铜管安装 φ9.5 |  | m | 68
33 | 铜管安装 φ15.9 |  | m | 68
34 | 冷凝管安装 |  | m | 27
35 | 分歧器 |  | 个 | 4
36 | 管道保温层 |  | m³ | 0.5
37 | 支吊架制作、安装 |  | kg | 6
38 | 金属结构刷油 |  | kg | 1.5
39 | 制冷剂R410A |  | kg | 30
40 | 系统调试费 |  | 项 | 1
0