**技术要求**

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | **1号楼2层放射科柜台改造** |
| 2 | 建设地点 | 北京市昌平区立汤路168号 |
| 4 | 承包方式 | 施工总承包 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 招标范围 | 本次招标的范围为图纸中所包含的建筑装饰工程等。 |
| 7 | 工期要求 | 30日 |
| 9 | 资质要求 | 1、具有有效的企业营业执照；  2、具有合格有效的安全生产许可证；  3、投标人在近三年内（2021年07月-2024年07月）没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；  6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；  7、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  8、本项目不接受联合体投标。 |

改造内容：

1. 拆除原灯箱
2. 新做轻钢龙骨隔墙、无机涂料、装饰板、硅酸钙板天花
3. 安装卷帘门、插座、石材台面

施工技术符合以下规范：

《综合医院建筑设计规范》 GB51039-2014

《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2018

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012

《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016

《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008

《供配电系统设计规范》 GB50052-2009

《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015

《建筑给水排水设计标准》 GB50015-2019

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002

《医用气体工程技术规范》 GB50751-2012