资质标准要求

工程名称：TH24109库房摄像头移位 /TH24115 急诊毒麻药监控迁移

工程地点：北京清华长庚医院院内

建设单位：北京清华长庚医院

投标单位资质要求：

营业执照、开户许可证

技术标准要求：

- 工程应满足下列规范标准要求：

- 1.《公共建筑光纤宽带接入工程技术标准》 GB51433-2020

- 2.《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019

- 3.《医疗建筑电气设计规范》 JGJ312-2013

- 4.《综合布线系统工程设计规范》 GB 50311-2016

- 5.《综合布线系统工程验收规范》 GB/T 50312 2016

- 6.《建筑弱电工程施工及验收规范》 DB11/T 883-2023

- 7.《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2015

- 8.《安全防范工程通用规范》GB 55029-2022