技术资质要求

工程名称：7层阳光厅改造为讨论会议室

工程地点：北京清华长庚医院院内

建设单位：北京清华长庚医院

施工单位资质要求：

营业执照、开户许可证、有效的安全生产许可证。

施工技术要求：

- 工程应满足下列规范标准要求：

- 《建筑设计防火规范（2018年版）》GB 50016-2014

- 2、 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012

- 3、 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016

- 4、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017

- 5、《消防联动控制系统》GB 16806-2006

- 6、《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB 50210-2018

- 7、《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019

- 8、《医疗建筑电气设计规范》 JGJ312-2013

- 9、《综合布线系统工程设计规范》 GB 50311-2016

- 10、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2015