技术资质要求

工程名称：零星网点电话新增

工程地点：北京清华长庚医院院内

建设单位：北京清华长庚医院

施工单位资质要求：

营业执照、开户许可证

建筑智能化工程专业承包二级及以上资质；具备有效的安全生产许可证资质。

项目经理需具机电工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本）

施工技术要求：

- 工程应满足下列规范标准要求：

- 1.《公共建筑光纤宽带接入工程技术标准》 GB51433-2020

- 2.《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019

- 3.《医疗建筑电气设计规范》 JGJ312-2013

- 4.《数据中心设计规范》  GB 50174-2017

- 5.《综合布线系统工程设计规范》 GB 50311-2016

- 6.《综合布线系统工程验收规范》 GB/T 50312 2016

- 7.《建筑弱电工程施工及验收规范》 DB11/T 883-2023

- 8.《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2015