I.项目概况

本项目用于放射科胶片自助取袋机建设。

II.需求一览表

| 序号 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 胶片自助取袋机 | 8 |

*交货期：合同签订之日起12个月内安装、调试、上线运行

*交货地点：北京清华长庚医院

质量保证期：自验收合格起至少3年

III.技术要求

| 业务功能 | 招标要求 |
| --- | --- |
| - 自助取袋机规格参数 | 1.出袋速度 ≥180mm/s 2.介质规格 1）宽度： 250mm-400mm 2）规 格 ：扣手塑料袋 3）厚 度 ：0.12mm-0.35mm 3.出袋撕断方式 ：手动撕断 4.检测定位 ：居中位置 空隙检测，空隙规格:30mm*30mm(min） 5.显示触摸屏 ：16:9 LED 背光液晶显示屏； 18.5 寸内嵌式电容触摸一体机，分辨率 1920×1080，I3-4 代，内存 4G，硬盘 128G 6.扫码器 ：至少满足30 万像素 CMOS 传感芯片，大窗口； 支持连续读取，平均读取速度 80ms； 全面读取所有主流一维、二维码，可扫医保卡、身份证、 条形码等； 支持 10 种以上扫码场景交易语音提示 。 7.塑料袋卷容量 ：不少于双面 10 丝厚 800 个 8.工作状态 ：24 小时不停机状态下不间断发放 9.功率 ：100W 10.电源 ：220V，50Hz 11.软件：提供系统正版化授权 |
| - HIS对接要求 | 1.患者扫码时自助取袋机需调用HIS接口，根据HIS返回信息提供胶片袋，如果患者未缴胶片费用、已取袋或已打印胶片需提醒患者。 2.患者成功取袋后，需将取袋日志回传HIS。 |
| - 实施要求 | 实施工期：合同签订之日起3个月内安装、调试、上线 实施地点：医院指定地点 投标人应仔细研读招标文件，根据项目内容及理解，提供项目详尽的实施方案和进度表。实施方案内容大致包括： 组织保障安排：成立领导小组，明确领导小组中的责任分工等。 制定具体的实施流程、实施内容。 投标人应在系统实施方案中描述具体的实施团队的组成、工作内容、投入人员、项目进程表及采购人的配合等内容。实施期间，投标方应按招标文件要求派遣具有同类大型项目成功实施经验的专业工程师驻扎医院进行项目的开发实施工作。投标方的实施团队应具有丰富的项目的经验，能协助医院提供全方位的工作，包括但不限于项目咨询、软件研发、系统实施等，可根据业务人员需求，定制化修改或开发相关功能。 |
| - 验收要求 | 交付验收要求： - 采购人对投标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 - 验收时采购方、中标人等项目相关方都必须在现场，验收完毕后一致作出验收结果报告。 交付文档验收要求： 项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。 - 系统的体系架构及描述。 - 提供的其它技术手册，包括： - 程序安装维护手册； - 软件使用操作手册； - 项目验收报告。 - 厂商安装在服务器上的数据库、操作系统、应用系统等软件需提供对本院的正版软件授权文件。 |
| - 售后服务要求 | - 本次项目中涉及的系统软件须至少提供原厂3年质保服务； - 若系统出现异常，则需按院方要求时效解决问题： - 紧急事件15分钟内处理完毕，1小时内到达现场。 - 非紧急事件24小时内处理。 - 投标方应在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划，维护范围包括（包括但不限于）软件安装，调试、维修，接口等内容。 - 在系统的服务期内，投标方应确保系统的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。 - 投标人须提出质保期后每年的收费、维修、维护内容，费用和服务方式、范围（产品、技术、模块、部件），供招标人参考，其费用不计入总价，维护费每年最多不超过合同总金额的10%。 - 投标人员需提供针对我院的专业售后团队，包含至少一名相对稳定的运维人员负责本院。 - 系统应用数据库需对我院无条件开放，我院拥有数据库管理员权限。需提供应用数据库的数据结构文档。应满足我院日常数据提取和分析的需求。厂商对数据结构的修改需经过我院授权后才可执行。数据经由我院对业务系统数据进行质控分析后，所发现的业务系统问题或数据问题，厂商需无条件配合我院做相应改造，直至符合我院对数据质量的要求。 - 在合同期和质保期内，免费升级最新版本。 |