北京清华长庚医院二期节能委外验收服务院内遴选

- 项目概况及资质要求

- 项目名称：北京清华长庚医院二期节能委外验收服务

- 地址：北京市昌平区立汤路168号

- 工程建设内容及规模：本项目总建筑规模156072平方米，该项目为医院，属于Ⅰ类民用建筑工程。

- 投标人条件及资格：

（1）中华人民共和国境内注册的独立法人，具备工商行政主管部门核发的有效营业执照（或事业单位法人证书）；

（2）具有工程咨询单位资信证书；

（3）前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（信用中国截图）。

- 本项目预算：160,000元

- 技术需求

1.服务需求：我院二期建设工程项目节能委外验收服务，中选企业需依据项目竣工图文件以及设备现场安装情况，对项目开展节能验收，编写《节能验收报告》，并上传至北京市固定资产投资项目节能审查管理系统。报告质量应满足《固定资产投资项目节能审查验收技术规范》（DB11/T1855-2021）中的相关要求，并通过主管部门节能验收核查。

2.执行标准

执行标准包括但不限于：

《综合能耗计算通则》GB/T 2589-2020

《固定资产投资项目节能报告编制技术规范》DB11/T 974-2019

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

《严寒和寒冷地区居住建筑设计标准》JGJ26-2018

《建筑气候区划标准》GB50178-93

《公共建筑节能设计标准》 DB11/687-2015

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 服务周期

合同签订生效后，完成项目节能验收报告为止。

4. 技术及服务要求

6、人员要求：

检测人员需持有相关资格证书

（1）注册公用设备工程师（暖通、电气方向）；

（2） 建筑节能评估师；

（3）实验室认可内审员证书。

△技术负责人需具备中级及以上职称，且具有3年以上节能检测经验。

- 其他需响应的要求

1、合同价款

本合同为固定总价合同。合同价款已综合考虑（但不限于）技术服务费、人员设备进出场费、预埋费、安装费、材料费、计算处理、报告编写、人工食宿费、风险费、利润、税金、政策性文件规定费用，检测期间因工程质量整改、工程延期引起的多次进场检测服务产生费用等，结算时不做调整。

2、付款阶段

| 拨付项目款时间 （工程进度、部位） | 占合同总价款 比例（%） |
| --- | --- |
| 双方签订合同之日起10个工作日内 | 50% |
| 项目提交工作成果，并上传系统后10个工作日内 | 50% |

3、支付时间：中标人须于每一期款项的付款到期日至少10个工作日前，向招标人提供符合招标人要求的真实合法发票及相关申请付款文件，否则招标人有权延期付款且不承担逾期付款责任。每笔付款均在招标人验收合格并收到中标人开具真实合法的发票后支付。

- 评审办法

1、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术、服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

2、评分标准

| 评审内容 | 分值 |  | 评分因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 20 |  | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（20%）×100 备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价金额为评标基准价。 |
| 商务部分 | 15 | 资质认证（3） | 具有有效的 ISO9001 质量管理体系认证证书的得1分，没有不得分。 具有有效的 ISO14001 环境管理体系认证证书的得1分，没有不得分。 具有有效的 ISO14501 职业健康安全管理体系认证证书的得1分，没有不得分。 |
|  |  | 业绩情况（12） | 评估机构近三年内从事过类似节能报告、节能验收或节能咨询服务。每个得3分。最高得12分。（需提供证明材料并加盖公章）。 |
| 技术部分 | 25 | 技术团队配置（10） | 1、参与遴选企业提供项目负责人具备高级以上的资格且承担过节能验收报告编制经验，得3分。 2、参与遴选企业提供项目执行团队人员名单目录，包含学历，报告编制人员的相关证书，评审人员依据参与企业为本项目提供团队人员标准依5-7分档、2-4分档；0-1分档进行综合评测。 |
|  |  | 文件技术要求响应（15） | 依据技术要求满足实质性条款要求的得15分，实质性条款有1项不满足或存在负偏离的的扣1分，扣完为止。本项评分需按照技术需求部分的检测内容提供偏离表。 |
| 服务部分 | 40 | 前期准备方案（10） | 1、根据供应商前期准备方案进行综合评定， 方案内容全面详细、科学、切实可行的得6-8分； 方案内容较全面、合理可行的得3-5分； 方案内容有欠缺、可行性较差的得1-2分； 未作说明的得0分。 |
|  |  |  | 2、参与遴选企业需要应严格遵守招标人有关医院各项规章制度，并提出相关承诺书， 承诺书内容合理，得2分； 承诺书内容相对合理的1分； 未提出承诺不得分 |
|  |  | 评估服务方案（25） | 1、根据参与企业提供的服务方案进行综合评定： 方案内容全面详细、科学，切实可行的得11-15分； 方案内容较为全面、合理可行的得6-10分； 方案内容有欠缺、可行性较差的得1-5分； 未提供方案不得分 |
|  |  |  | 2、根据参与企业提供的工作计划进行综合评定： 工作计划详实，步骤清晰切实可行得8-10分； 基本合理可行的得4-7分； 可行性较差或未提供的得0-3分。 |
|  |  | 质量保证措施（5） | 根据参与企业提供的，对服务方案提出的质量保证措施进行综合评： 内容全面、详细、措施合理可靠、可行性高的得4-5分； 内容较为全面、措施合理可行的得2-3分； 内容有欠缺、可行性差的得1分；未做说明的得0分。 |

- 响应文件格式

（项目名称）招标项目

项目编号：

响应文件

供应商:		（盖单位章）

年	月	日

目录

一、响应函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、资格审查资料

四、报价表

五、商务部分响应文件

六、技术部分响应文件

七、服务部分响应文件

八、其他资料

—、响应函

（招标人名称）:

1.我方己仔细研究了		（项目名称）遴选文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）				（¥				）的报价（其中增值税税率为：				）提供本项目服务，并按合同约定履行义务。

2.我方的响应文件包括下列内容：

（1）响应函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明；

（2）授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）响应保证金（如有）；

（5）报价表；

（6）商务和技术偏差表；

（7）资格审查资料；

（8）响应方案；

……

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4.我方承诺在招标文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同；

（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7.	（其他补充说明）

供应商:										（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：		（签字或盖人名章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年	月	日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

姓名：				性别：				年龄：			职务：			系						（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

供应商：			（盖章）

年	月	日

二、授权委托书

本人	（姓名）系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托		为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改		（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至	（项目名称）招标项目签订招标合同之日止。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

委托代理人：							（签字或盖人名章）

身份证号码：

年	月	日

- 资格审查资料

（一）基本情况

1、中华人民共和国境内注册的独立法人，具备工商行政主管部门核发的有效营业执照（或事业单位法人证书），提供复印件并加盖公章；

2、△行政主管部门颁发的有效的建设工程质量检测机构资质证书(业务内容包括室内环境检测）提供复印件并加盖公章；

（二）前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

提供信用中国截图；

- 报价单

| 项目名称 | 服务内容 | 报价价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

四、商务部分

1、资质认证：提供有效期内ISO9001;ISO14001;ISO14501质量体系认证复印件。

2、业绩情况：提供近三年从事过类似检测项目合同复印件加盖公章，依合同内容情况填写项目情况表。

| 项目情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 委托人/发包人名称 | 项目金额 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

五、技术部分

1、团队配置：提供本项目主要负责人的资质，以及过往担任过人防工程设备检测经验的相关证明。要求证明材料客观合理，在提供佐证资料同时填报人员汇总表及主要人员简历表。

主要负责人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 执业或职业 资格证书名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  | 学历 |  |
| 工作年限 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 委托人/发包人及 联系电话 |

注：要求在本表后附相关证明材料。

拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 执业资格证明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：要求在本表后附相关证明材料。

2、文件技术响应：参与遴选人员需对技术要求进行偏离响应。

技术偏离表

| 序号 | 遴选文件技术要求名称 | 响应程度 | 正负偏离（填写正偏离或附偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应遴选文件的全部要求，同时承诺所对应的执行标准中各细项不存在任何遗漏和隐瞒，否则将承担响应责任。

六、服务部分

1、前期准备方案：包含准备方案和遵守院内规章承诺书（格式自拟）

2、检测服务方案：

2.1整体服务方案（格式自拟）

2.2 设备清单及年检服证明。（提供设备清单，年检合格证复印件并加盖工作）

2.3 工作计划方案（格式自拟）

3、质量保障措施：格式自拟并提供承诺书（格式自拟）

七、其他资料

供应商需提交的其他资料。