## 明细
序号 | 材料编号 | 品名规格 | 组别
1 | 68-033-EM0002 | 系统清洗液 100ml/CA 适用于欧蒙IF Sprinter间接免疫荧光法样本及载片全自动操作仪 如:欧蒙 CHP-BL-EBM-20-3150_TJ | 手工免疫
2 | 68-033-EM0003 | 深孔板 5PC/BX 适用于欧蒙IF Sprinter间接免疫荧光法样本及载片全自动操作仪 如:无锡耐思 CHP-GE-CM-01-0102 | 手工免疫
3 | 68-033-EM0004 | 初始稀释管 8排 x 120PC/BX 适用于欧蒙IF Sprinter间接免疫荧光法样本及载片全自动操作仪 如:倍可特 CHP-IF-SXL-01-0101-G | 手工免疫
4 | 68-033-EM0010 | 肌炎抗体谱IgG检测试剂盒 免疫印迹法 20T/BX 适用于欧蒙 EUROLineMaster Plus-A全自动免疫印迹仪 如:世纪一束 WRE-BL-1051-2001-G | 手工免疫
5 | 68-033-EM0011 | 导电枪头 200ul 96PC/BX 适用于欧蒙 EUROLineMaster Plus-A全自动免疫印迹仪 如:无锡耐思 CHP-BL-ELMP-10-1178 | 手工免疫
6 | 68-033-EM0012 | 导电枪头 1000ul 96PC/BX 适用于欧蒙 EUROLineMaster Plus-A全自动免疫印迹仪 如:无锡耐思 CHP-BL-ELMP-10-1179 | 手工免疫
7 | 68-033-EM0013 | 温育槽 黑色 50槽 适用于欧蒙 EUROLineMaster Plus-A全自动免疫印迹仪 如:上海立合 CHP-BL-EBM-20-1004 | 手工免疫
8 | 68-037-SBY001 | 血清蛋白测定试剂盒 电泳法 300T/BX 适用于赛比亚HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING全自动电泳仪 如: 赛比亚 4140 | 特检组
9 | 68-037-SBY002 | 血清蛋白测定试剂盒 电泳法 150T/BX 适用于赛比亚HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING全自动电泳仪 如: 赛比亚 4120 | 特检组
10 | 68-037-SBY003 | 免疫固定检测试剂盒 电泳法 90T/BX 适用于赛比亚HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING全自动电泳仪 如:赛比亚 4309 | 特检组
11 | 68-037-SBY004 | 免疫固定检测试剂盒 电泳法 抗血清和固定液 1ml x 6PC/BX 320T/BX 适用于赛比亚HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING全自动电泳仪 如:赛比亚 4315 | 特检组
12 | 68-037-SBY005 | 脑脊液免疫球蛋白G单克隆带检测试剂盒 酶标免疫固定电泳法 90T/BX 适用于赛比亚HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING全自动电泳仪 如:赛比亚 4355 | 特检组
13 | 68-037-SBY006 | 尿蛋白检测试剂盒 SDS电泳法 50T/BX 适用于赛比亚HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING全自动电泳仪 如:赛比亚 4115 | 特检组
14 | 68-037-SBY007 | 样本稀释液 5ml 1PC/BX 适用于赛比亚HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING全自动电泳仪 如:赛比亚 4587 | 特检组
15 | 68-037-SBY008 | 血清蛋白电泳质控品 水平1 2 x 1ml 水平2 2 x 1ml 水平3 2 x 1ml 如:上海原科 | 特检组
16 | 68-038-RK0001 | 样本释放剂 血液中儿茶酚胺及其中间代谢物 96T/BX 适用于上海睿康RZ-500超高效液相色谱串联质谱检测系统 如:上海睿康 03.13.SPBPCA0096 | 特检组
17 | 68-038-RK0002 | 样本释放剂 维生素A、D、E、K 96T/BX 960 ml/CA 适用于上海睿康RZ-500超高效液相色谱串联质谱检测系统 如:上海睿康 03.13.SPADEK0096 | 特检组
18 | 68-038-RK0003 | 样本释放剂 水溶性维生素 96T/BX 适用于上海睿康RZ-500超高效液相色谱串联质谱检测系统 如:上海睿康 03.12.SPWSWT0096 | 特检组
19 | 68-038-RK0004 | 样本释放剂 同型半胱氨酸通路相关代谢物试剂盒 96T/BX 适用于上海睿康RZ-500超高效液相色谱串联质谱检测系统 如:上海睿康 03.13.SFHCYCS0096 | 特检组
20 | 68-038-RK0005 | 样本释放剂 多项类固醇激素 96T/BX 适用于上海睿康RZ-500超高效液相色谱串联质谱检测系统 如:上海睿康 03.13.SPHOMS0096A | 特检组
21 | 68-038-RK0006 | 样本释放剂 尿液中儿茶酚胺及其中间代谢物 96T/BX 适用于上海睿康RZ-500超高效液相色谱串联质谱检测系统 如:上海睿康 03.13.SPUCA0096A | 特检组
22 | 68-038-RK0007 | 样本释放剂 21种氨基酸 96T/BX 适用于上海睿康RZ-500超高效液相色谱串联质谱检测系统 如:上海睿康 03.13.SPAMI0096A | 特检组
23 | 68-038-RK0008 | 样本释放剂 胆汁酸 蛋白沉淀法 96T/BX 适用于上海睿康RZ-500超高效液相色谱串联质谱检测系统 如:上海睿康 03.13.SPBAS0096A | 特检组
24 | 68-038-RK0009 | 样本释放剂 末梢血脂溶性维生素 96T/BX 适用于上海睿康RZ-500超高效液相色谱串联质谱检测系统 如:上海睿康 03.13.SPMFSV0096A | 特检组
25 | 68-038-RK0010 | 样本释放剂 末梢血25-羟基维生素D 96T/BX 适用于上海睿康RZ-500超高效液相色谱串联质谱检测系统 如:上海睿康 03.13.SPMVDT0096A | 特检组
26 | 68-038-RK0011 | 25-羟基维生素D检测试剂盒 液相色谱 串联质谱法 96T/BX 适用于上海睿康RZ-500超高效液相色谱串联质谱检测系统 如:上海睿康 03.13.MSVD0096 | 特检组
27 | 68-038-RK0012 | 香草扁桃酸和肌酐检测试剂盒 液相色谱 串联质谱法 96T/BX 适用于上海睿康RZ-500超高效液相色谱串联质谱检测系统 如:上海睿康 03.13.MSVMA0096 | 特检组
28 | 68-038-RK0013 | 同型半胱氨酸检测试剂盒 液相色谱 串联质谱法 96T/BX 适用于上海睿康RZ-500超高效液相色谱串联质谱检测系统 如:上海睿康 03.13.MSHCY0096 | 特检组
29 | 68-038-RK0014 | 叶酸检测试剂盒 液相色谱-串联质谱法 96T/BX 适用于上海睿康RZ-500超高效液相色谱串联质谱检测系统 如:上海睿康 03.13.MSFA0096 | 特检组
30 | 68-038-RK0015 | 睾酮、雄烯二酮、硫酸去氢表雄酮和 17α-羟孕酮检测试剂盒 液相色谱 串联质谱法 96T/BX 适用于上海睿康RZ-500超高效液相色谱串联质谱检测系统 如:上海睿康 03.13.MSPCOSOO96 | 特检组
31 | 68-038-RK0016 | 21种氨基酸校准品 液相色谱 串联质谱法 冻干粉 1-6 0.25ml×6CA 冻干粉 0 1.5ml x 1CA 稀释液 4.0ml×1CA 如:上海睿康 | 特检组
32 | 68-038-RK0017 | 21种氨基酸质控品 液相色谱 串联质谱法 冻干粉 1-3 0.25ml × 3CA/BX 用于上海睿康RZ-500超高效液相色谱串联质谱检测系统 如:上海睿康 | 特检组
33 | 68-038-RK0018 | 甘胆酸检测试剂盒 液相色谱 串联质谱法 96T/BX 适用于上海睿康RZ-500超高效液相色谱串联质谱检测系统 如:上海睿康 | 特检组
34 | 68-038-RK0019 | 样本释放剂 原醛激素 96T/BX 适用于上海睿康RZ-500超高效液相色谱串联质谱检测系统 如:上海睿康 | 特检组
35 | 68-038-RK0020 | 色谱柱 样本释放剂 多种抗生素药物和多种抗病毒药物 适用于上海睿康RZ-500超高效液相色谱串联质谱检测系统 如:上海睿康 03.11.YQ95116 | 特检组
36 | 68-038-RK0021 | 色谱柱 样本释放剂 水溶性维生素 适用于上海睿康RZ-500超高效液相色谱串联质谱检测系统 如:上海睿康 03.11.YQ95115 | 特检组
37 | 68-038-RK0022 | 色谱柱 样本释放剂 同型半胱氨酸代谢通路 /样本释放剂 21种氨基酸 适用于上海睿康RZ-500超高效液相色谱串联质谱检测系统 如:上海睿康 N-HHCY/03.11.YQ95107 | 特检组
38 | 68-038-RK0023 | 色谱柱 样本释放剂 6种免疫抑制剂药物 适用于上海睿康RZ-500超高效液相色谱串联质谱检测系统 如:上海睿康 03.11.YQ95106 | 特检组
39 | 68-038-RK0024 | 色谱柱 样本释放剂 血浆中儿茶酚胺及其中间代谢物 适用于上海睿康RZ-500超高效液相色谱串联质谱检测系统 如:上海睿康 03.11.YQ95104 | 特检组
40 | 68-038-RK0025 | 色谱柱 样本释放剂 尿液中儿茶酚胺及其中间代谢物 适用于上海睿康RZ-500超高效液相色谱串联质谱检测系统 如:上海睿康 03.11.YQ95105 | 特检组
41 | 68-038-RK0026 | 色谱柱 样本释放剂 维生素A、D、E、K 适用于上海睿康RZ-500超高效液相色谱串联质谱检测系统 如:上海睿康 03.11.YQ95110 | 特检组
42 | 68-038-RK0027 | 色谱柱 样本释放剂 14种精神类药物 适用于上海睿康RZ-500超高效液相色谱串联质谱检测系统 如:上海睿康 03.11.YQ95119 | 特检组
43 | 68-034-JT0001 | 血清蛋白测定试剂盒 电泳法 缓冲液 2PC x 900ml 清洗液 1PC x 90ml 清洗液 如:杭州聚拓 C500101 | 特检组
44 | 68-034-JT0002 | 稀释杯 20PC x 12条 每条8孔 1920T 适用于杭州聚拓ClinCap 1000全自动毛细管电泳仪 如:杭州聚拓 C300101 | 特检组
45 | 68-034-JT0003 | 缓冲液 900ml 适用于杭州聚拓ClinCap 1000全自动毛细管电泳仪 如:杭州聚拓 C400202 | 特检组
46 | 68-034-JT0004 | 清洗液 90ml 适用于杭州聚拓ClinCap 1000全自动毛细管电泳仪 如:杭州聚拓 C400101 | 特检组
47 | 68-034-JT0005 | 血细胞分析用溶血剂 900ml 适用于杭州聚拓ClinCap 1000全自动毛细管电泳仪 如:杭州聚拓 C400201 | 特检组
48 | 68-035-BD0007 | 革兰氏阴性细菌鉴定 药敏板 NMIC-413 25PC/BX 适用于碧迪Phoenix™ M50全自动微生物鉴定药敏分析仪 如:碧迪 448442 | 微生物
49 | 68-035-BD0010 | 接种培养液 4.5ml x 100PC/BX 适用于碧迪Phoenix™ M50全自动微生物鉴定药敏分析仪 如:碧迪 246001 | 微生物
50 | 68-035-BD0011 | 药敏接种培养液 8ml x 100PC/BX 适用于碧迪Phoenix™ M50全自动微生物鉴定药敏分析仪 如:碧迪 246003 | 微生物
51 | 68-035-BD0012 | 药敏指示剂 6ml x 10PC/BX 适用于碧迪Phoenix™ M50全自动微生物鉴定药敏分析仪 如:碧迪 246004 | 微生物
52 | 68-035-BD0014 | 链球菌指示剂 6ml x 10PC/BX 适用于碧迪Phoenix™ M50全自动微生物鉴定药敏分析仪 如:碧迪 246009 | 微生物
53 | 68-035-KS0001 | 革兰氏染色液 R1 1000ml 适用于韩国凯思DFRC-G20全自动染色机 如:韩国凯思 KSG-100 | 微生物
54 | 68-035-KS0002 | 革兰氏染色液 R2 1000ml 适用于韩国凯思DFRC-G20全自动染色机 如:韩国凯思 KSG-100 | 微生物
55 | 68-035-KS0003 | 革兰氏染色液 R3 1000ml 适用于韩国凯思DFRC-G20全自动染色机 如:韩国凯思 KSG-100 | 微生物
56 | 68-035-KS0004 | 革兰氏染色液 R4 1000ml 适用于韩国凯思DFRC-G20全自动染色机 如:韩国凯思 KSG-100 | 微生物
57 | 68-035-KS0005 | 抗酸染色液 萋尼氏 R1 1000ml 适用于韩国凯思DFRC-A20全自动染色机 如:韩国凯思 KSZ-100 | 微生物
58 | 68-035-KS0006 | 抗酸染色液 萋尼氏 R2 1000ml 适用于韩国凯思DFRC-A20全自动染色机 如:韩国凯思 KSZ-100 | 微生物
59 | 68-035-KS0007 | 抗酸染色液 萋尼氏 R3 1000ml 适用于韩国凯思DFRC-A20全自动染色机 如:韩国凯思 KSZ-100 | 微生物
60 | 68-035-KS0008 | 清洗剂 1000ml 适用于韩国凯思DFRC-A20全自动染色机 如:韩国凯思 KS-QXJ | 微生物
61 | 68-033-XN0001 | 真菌（1-3）-β-D葡聚糖检测试剂盒 化学发光免疫分析法 12T/BX 适用于天津喜诺FACIS-I全自动化学发光酶免分析仪 如:金山川 CCCZJSC001 | 手工免疫
62 | 68-033-XN0002 | 曲霉菌半乳甘露聚糖检测试剂盒 化学发光法 12T/BX 适用于天津喜诺FACIS-I全自动化学发光酶免分析仪 如:天津喜诺 CCCQMNLF01 | 手工免疫
63 | 68-033-XN0003 | 肝素结合蛋白（HBP）测定试剂盒 化学发光免疫分析法 12T/BX 适用于天津喜诺FACIS-I全自动化学发光酶免分析仪 如:金山川 CCCYZSCF05 | 手工免疫
64 | 68-031-MR0001 | 丙氨酸氨基转移酶 ALT 测定试剂盒 IFCC法 R1 6PC x 57ml R2 3PC x 32ml 适用于适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-001389-00 | 生化
65 | 68-031-MR0002 | 生化复合定值质控品 水平1 10PC x 5ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-007316-00 | 生化
66 | 68-031-MR0003 | 生化复合定值质控品 水平2 10PC x 5ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-007317-00 | 生化
67 | 68-031-MR0004 | 常规生化复合校准品 10PC x 3ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-001122-00 | 生化
68 | 68-031-MR0005 | 天门冬氨酸氨基转移酶 AST 测定试剂盒 IFCC法 R1 6PC x 57ml R2 3PC x 32ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-001390-00 | 生化
69 | 68-031-MR0006 | 碱性磷酸酶 ALP 测定试剂盒 AMP缓冲液法 R1 6PC x 58ml R2 3PC x 32ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-001391-00 | 生化
70 | 68-031-MR0007 | γ-谷氨酰转移酶 γ-GT 测定试剂盒 IFCC法 R1 6PC x 57ml R2 3PC x 32ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-001392-00 | 生化
71 | 68-031-MR0008 | 总胆红素 T-Bil 测定试剂盒 钒酸盐氧化法 R1 4PC x 58ml R2 2PC x 32ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-001401-00 | 生化
72 | 68-031-MR0009 | 直接胆红素 D-Bil 测定试剂盒 钒酸盐氧化法 R1 4PC x 58ml R2 2PC x 32ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-001402-00 | 生化
73 | 68-031-MR0010 | 总蛋白 TP 测定试剂盒 双缩脲法 R1 4PC x 60ml R2 4PC x 17ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-015580-00 | 生化
74 | 68-031-MR0011 | 白蛋白 ALB 测定试剂盒 溴甲酚绿法 6PC x 60ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-001397-00 | 生化
75 | 68-031-MR0012 | 胆碱酯酶 CHE 测定试剂盒 丁酰硫代胆碱法 R1 4PC x 37ml R2 2PC x 16ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-001567-00 | 生化
76 | 68-031-MR0013 | 肌酐 CREA 测定试剂盒 肌氨酸氧化酶法 R1 4PC x 59ml R2 2PC x 42ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-001404-00 | 生化
77 | 68-031-MR0015 | 尿素 UREA 测定试剂盒 紫外-谷氨酸脱氢酶法 R1 6PC x 58ml R2 3PC x 32ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-001399-00 | 生化
78 | 68-031-MR0016 | 二氧化碳 CO2 测定试剂盒 酶法 6PC x 20ml 校准品 1PC x 1.5ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-001560-00 | 生化
79 | 68-031-MR0019 | 尿/脑脊液总蛋白 TPUC 测定试剂盒 邻苯三酚红钼法 2PC x 40ml 校准品 1PC x 1.0ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-008805-00 | 生化
80 | 68-031-MR0020 | 尿/脑脊液总蛋白 TPUC 质控品低值 1PC x 1ml 高值 1PC x 1ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-008841-00 | 生化
81 | 68-031-MR0021 | 乳酸脱氢酶 LDH 测定试剂盒 IFCC法 R1 4PC x 42ml R2 4PC x 12ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-001393-00 | 生化
82 | 68-031-MR0022 | 肌酸激酶 CK 测定试剂盒 IFCC法 R1 3PC x 42ml R2 3PC x 12ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-001405-00 | 生化
83 | 68-031-MR0024 | 葡萄糖 Glu 测定试剂盒 己糖激酶法 R1 6PC x 44ml R2 3PC x 45ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-001407-00 | 生化
84 | 68-031-MR0025 | α-淀粉酶 α-AMY 测定试剂盒 连续监测法 R1 4PC x 42ml R2 4PC x 12ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-001422-00 | 生化
85 | 68-031-MR0026 | 脂肪酶 LIP 测定试剂盒 酶显色法 R1 2PC x 40ml R2 2PC x 10ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-001539-00 | 生化
86 | 68-031-MR0027 | 钙 Ca 测定试剂盒 偶氮胂Ⅲ法 4PC x 45ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-001400-00 | 生化
87 | 68-031-MR0028 | 镁 Mg 测定试剂盒 二甲苯胺蓝法 4PC x 45ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-001409-00 | 生化
88 | 68-031-MR0029 | C-反应蛋白 CRP 测定试剂盒 免疫透射比浊法 R1 2PC x 35ml R2 2PC x 10ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-001416-00 | 生化
89 | 68-031-MR0030 | 特种蛋白校准品 5PC x 1ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-001107-00 | 生化
90 | 68-031-MR0031 | 风湿三项 ASO/CRP/RF 复合质控品 低值 3PC x 1mL 高值 3PC x 1mL 不可穿刺塑料瓶 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-004709-00 | 生化
91 | 68-031-MR0035 | 氨测定试剂盒 谷氨酸脱氢酶法 R1 1PC x 45mL R2 1PC x 15ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-021857-00 | 生化
92 | 68-031-MR0036 | 氨测定试剂盒 谷氨酸脱氢酶法 校准品 单水平 1mL 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-022358-00 | 生化
93 | 68-031-MR0037 | 氨测定试剂盒 谷氨酸脱氢酶法 质控品 水平1 1mL 水平2 1mL 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-022423-00 | 生化
94 | 68-031-MR0097 | 生化分析仪电解质模块用清洗液 离子选择电极法 2PC x 100mL 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-001103-00 | 生化
95 | 68-031-MR0098 | 样本稀释液 2L 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-001099-00 | 生化
96 | 68-031-MR0099 | 生化分析仪电解质模块血清测试用定标液 离子选择电极法 低水平 100mL 高水平 100mL 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-001100-00 | 生化
97 | 68-031-MR0100 | 生化分析仪电解质模块尿液测试用定标液 离子选择电极法 低水平 100mL 高水平 100mL 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-001101-00 | 生化
98 | 68-031-MR0102 | 生化分析仪用清洗液CD80 2L x 6CA/BX 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-000108-00 | 生化
99 | 68-031-MR0103 | 生化免疫分析仪用清洗液A 6PC x 55ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-012302-00 | 生化
100 | 68-031-MR0104 | 生化免疫分析仪用清洗液B 6PC x 55ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-012306-00 | 生化
101 | 68-031-MR0105 | 针清洁液 20mLx6 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-025027-00 | 生化
102 | 68-033-XCY001 | 风疹病毒IgG抗体检测试剂盒 化学发光法 100T/BX 适用于新产业MAGLUMI X3全自动化学发光免疫分析仪 如:新产业 130212003M | 手工免疫
103 | 68-033-XCY002 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒 化学发光法 100T/BX 适用于新产业MAGLUMI X3全自动化学发光免疫分析仪 如:新产业 130212004M | 手工免疫
104 | 68-033-XCY003 | 巨细胞病毒IgG抗体检测试剂盒 化学发光法 100T/BX 适用于新产业MAGLUMI X3全自动化学发光免疫分析仪 如:新产业 130212005M | 手工免疫
105 | 68-033-XCY004 | 巨细胞病毒IgM CMV IgM 抗体检测试剂盒 化学发光法 100T/BX 适用于新产业MAGLUMI X3全自动化学发光免疫分析仪 如:新产业 130212006M | 手工免疫
106 | 68-033-XCY005 | Ⅰ型单纯疱疹病毒IgG抗体检测试剂盒 磁微粒化学发光法 100T/BX 适用于新产业MAGLUMI X3全自动化学发光免疫分析仪 如:新产业 130212012M | 手工免疫
107 | 68-033-XCY006 | I型单纯疱疹病毒IgM抗体检测试剂盒 化学发光免疫分析法 100T/BX 适用于新产业MAGLUMI X3全自动化学发光免疫分析仪 如:新产业 130212013M | 手工免疫
108 | 68-033-XCY007 | Ⅱ型单纯疱疹病毒IgG抗体检测试剂盒 化学发光法 100T/BX 适用于新产业MAGLUMI X3全自动化学发光免疫分析仪 如:新产业 130212008M | 手工免疫
109 | 68-033-XCY008 | Ⅱ型单纯疱疹病毒IgM抗体检测试剂盒 化学发光免疫分析法 100T/BX 适用于新产业MAGLUMI X3全自动化学发光免疫分析仪 如:新产业 130212014M | 手工免疫
110 | 68-033-XCY009 | 弓形虫IgG TOXO IgG 抗体检测试剂盒 化学发光法 100T/BX 适用于新产业MAGLUMI X3全自动化学发光免疫分析仪 如:新产业 130212001M | 手工免疫
111 | 68-033-XCY010 | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒 化学发光法 100T/BX 适用于新产业MAGLUMI X3全自动化学发光免疫分析仪 如:新产业 130212002M | 手工免疫
112 | 68-033-XCY011 | Ⅳ型胶原测定试剂盒 化学发光免疫分析法 100T/BX 适用于新产业MAGLUMI X3全自动化学发光免疫分析仪 如:新产业 130259003M | 手工免疫
113 | 68-033-XCY012 | 三型前胶原N端肽 P III P N-P 测定试剂盒 化学发光法 100T/BX 适用于新产业MAGLUMI X3全自动化学发光免疫分析仪 如:新产业 130209002M | 手工免疫
114 | 68-033-XCY013 | 层粘连蛋白测定试剂盒 化学发光免疫分析法 100T/BX 适用于新产业MAGLUMI X3全自动化学发光免疫分析仪 如:新产业 130259004M | 手工免疫
115 | 68-033-XCY014 | 透明质酸测定试剂盒 化学发光免疫分析法 100T/BX 适用于新产业MAGLUMI X3全自动化学发光免疫分析仪 如:新产业 130259001M | 手工免疫
116 | 68-033-XCY015 | 单孔反应杯 546PC/BX 适用于新产业MAGLUMI X3全自动化学发光免疫分析仪 如:新产业 130105000101 | 手工免疫
117 | 68-033-XCY016 | 清洗液 714ml 适用于新产业MAGLUMI X3全自动化学发光免疫分析仪 如:新产业 130299005M | 手工免疫
118 | 68-033-XCY017 | 底物液 230ml 适用于新产业MAGLUMI X3全自动化学发光免疫分析仪 如:新产业 130299004M | 手工免疫
119 | 68-033-XCY018 | 管路清洗液 500ml 适用于新产业MAGLUMI X3全自动化学发光免疫分析仪 如:新产业 130299007M | 手工免疫
120 | 68-031-MR0115 | 氨基末端脑利钠肽前体(NT-proBNP)测定试剂盒 化学发光免疫分析法 2×100T/BX 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-027041-00 | 生化
121 | 68-031-MR0117 | 高敏心肌肌钙蛋白I质控品 水平1 3PC x 1.00ml 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-031873-00 | 生化
122 | 68-031-MR0118 | 高敏心肌肌钙蛋白I质控品 水平2 3PC x 1.00ml 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-031872-00 | 生化
123 | 68-031-MR0119 | 高敏心肌肌钙蛋白I质控品 水平3 3PC x 1.00ml 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-031871-00 | 生化
124 | 68-031-MR0120 | 高敏心肌肌钙蛋白I校准品 C0 4PC x 0.50mL C1 4PC x 0.40mL C2 4PC x 0.40mL 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-031859-00 | 生化
125 | 68-031-MR0121 | 高敏心肌肌钙蛋白I(hs-cTnI)测定试剂盒 化学发光免疫分析法 2 × 100T/BX 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-028987-00 | 生化
126 | 68-031-MR0123 | 肌红蛋白校准品 C0 1PC x 2.0mL C1 1PC x 2.0mL C2 1PC x 2.0mL 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-005867-00 | 生化
127 | 68-031-MR0124 | 肌红蛋白（MYO）测定试剂盒 化学发光免疫分析法 2 × 100T/BX 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-005578-00 | 生化
128 | 68-031-MR0126 | 心肌标志物复合定值质控品 低值 3PC × 2.0 mL 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-005896-00 | 生化
129 | 68-031-MR0127 | 心肌标志物复合定值质控品 高值 3PC × 2.0 mL 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-005897-00 | 生化
130 | 68-031-MR0128 | 肌酸激酶同工酶MB校准品 C0 1PC x 2.0mL C1 1PC x 2.0mL C2 1PC x 2.0mL 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-005868-00 | 生化
131 | 68-031-MR0129 | 肌酸激酶同工酶MB（CK-MB）测定试剂盒 化学发光免疫分析法 2 × 100T/BX 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-005579-00 | 生化
132 | 68-031-MR0139 | 总人绒毛膜促性腺激素(HCG)测定试剂盒 化学发光免疫分析法 改进版 2 × 100T/BX 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-017087-00 | 生化
133 | 68-031-MR0141 | 孕酮校准品 C0 1PC × 2.0ml C1 1PC × 2.0ml C2 1PC × 2.0ml 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-002563-00 | 生化
134 | 68-031-MR0142 | 孕酮（PROG）测定试剂盒 化学发光免疫分析法 2 × 100T/BX 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-002538-00 | 生化
135 | 68-031-MR0144 | 白介素6质控品 低值 3PC x 0.5ml 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-027174-00 | 生化
136 | 68-031-MR0145 | 白介素6质控品 高值 3PC x 0.5ml 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-027175-00 | 生化
137 | 68-031-MR0146 | 白介素6校准品 C0 4PC x 0.35mL C1 4PC x 0.30mL C2 4PC x 0.30mL 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-027172-00 | 生化
138 | 68-031-MR0147 | 白介素6 (IL-6) 测定试剂盒 化学发光免疫分析法 2 x 100T/BX 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-027043-00 | 生化
139 | 68-031-MR0149 | 降钙素原质控品 低值 3 x 2.0mL 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-010179-00 | 生化
140 | 68-031-MR0150 | 降钙素原质控品 高值 3 x 2.0 mL 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-010189-00 | 生化
141 | 68-031-MR0151 | 降钙素原校准品 C0 1PC x 1.2mL C1 1PC x 1.0mL C2 1PC x 1.0mL 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-010170-00 | 生化
142 | 68-031-MR0152 | 降钙素原测定试剂盒 化学发光免疫分析法 2 × 100T/BX 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-010676-00 | 生化
143 | 68-031-MR0156 | 甲状旁腺素校准品 C0 4PC × 0.30ml C1 4PC × 0.30ml C2 4PC × 0.30ml 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-008544-00 | 生化
144 | 68-031-MR0157 | 甲状旁腺素（PTH）测定试剂盒 化学发光免疫分析法 2PC × 100T/BX 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-008679-00 | 生化
145 | 68-031-MR0328 | 全自动免疫检验系统用底物液 4PC x 115ml 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-002608-00 | 生化
146 | 68-031-MR0331 | 样本稀释液 2PC x 30ml 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-002610-00 | 生化
147 | 68-031-MR0332 | 全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱 反应杯 5000PC 废料箱 9PC 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 115-049929-00 | 生化
148 | 68-031-MR0335 | 清洗液 10L 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-032570-00 | 生化
149 | 68-033-XG0001 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 磁微粒化学发光法 型号10 扇贝F338 100T/BX 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 11670001 | 手工免疫
150 | 68-033-XG0002 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 磁微粒化学发光法 型号8 腰果F202 100T/BX 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 11669001 | 手工免疫
151 | 68-033-XG0003 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 磁微粒化学发光法 型号5 菠萝F210 100T/BX 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 11668001 | 手工免疫
152 | 68-033-XG0004 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 磁微粒化学发光法 型号3 芒果F91 100T/BX 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 11667001 | 手工免疫
153 | 68-033-XG0005 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 磁微粒化学发光法 型号14 青霉M1 100T/BX 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 11660001 | 手工免疫
154 | 68-033-XG0006 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 磁微粒化学发光法 型号4 桃子F95 100T/BX 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 11642001 | 手工免疫
155 | 68-033-XG0007 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 磁微粒化学发光法 型号2 苹果F49 100T/BX 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 11624001 | 手工免疫
156 | 68-033-XG0008 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 磁微粒化学发光法 型号7 杏仁F20 100T/BX 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 11611001 | 手工免疫
157 | 68-033-XG0009 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 磁微粒化学发光法 型号1 草莓F44 100T/BX 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 11609001 | 手工免疫
158 | 68-033-XG0010 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 磁微粒化学发光法 型号13 悬铃木T11 100T/BX 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 11605001 | 手工免疫
159 | 68-033-XG0011 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 磁微粒化学发光法 型号9 开心果F203 100T/BX 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 11604001 | 手工免疫
160 | 68-033-XG0012 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 磁微粒化学发光法 型号6 榛子F17 100T/BX 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 11238001 | 手工免疫
161 | 68-033-XG0037 | 脂蛋白相关磷脂酶A2 Lp-PLA2 检测试剂盒 磁微粒化学发光法 100T/BX 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 11311001 | 手工免疫
162 | 68-033-XG0038 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 磁微粒化学发光法 型号15 羊肉F88 100T/BX 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 11215001 | 手工免疫
163 | 68-033-XG0039 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 磁微粒化学发光法 型号13 鳕鱼F3 100T/BX 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 11213001 | 手工免疫
164 | 68-033-XG0040 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 磁微粒化学发光法 型号12 牛肉F27 100T/BX 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 11212001 | 手工免疫
165 | 68-033-XG0045 | 大疱性皮肤病抗体检测试剂盒 磁微粒化学发光法 型号5 BP230 100T/BX 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 11197001 | 手工免疫
166 | 68-033-XG0046 | 大疱性皮肤病抗体检测试剂盒 磁微粒化学发光法 型号4 BP180 100T/BX 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 11196001 | 手工免疫
167 | 68-033-XG0047 | 大疱性皮肤病抗体检测试剂盒 磁微粒化学发光法 型号3 Dsg3 100T/BX 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 11195001 | 手工免疫
168 | 68-033-XG0048 | 大疱性皮肤病抗体检测试剂盒 磁微粒化学发光法 型号2 Dsg1 100T/BX 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 11194001 | 手工免疫
169 | 68-033-XG0049 | 大疱性皮肤病抗体检测试剂盒 磁微粒化学发光法 型号1 Bmz 100T/BX 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 11192001 | 手工免疫
170 | 68-033-XG0056 | 抗磷脂酶A2受体 PLA2R 抗体IgG检测试剂盒 磁微粒化学发光法 100T/BX 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 11125001 | 手工免疫
171 | 68-033-XG0057 | 涎液化糖链抗原 KL-6 检测试剂盒 磁微粒化学发光法 100T/BX 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 11124001 | 手工免疫
172 | 68-033-XG0058 | 牛奶组分过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 磁微粒化学发光法 型号3 牛奶组分4项 Bosd 4 Bosd 5 Bosd 6 Bosd 8 4 x 100T/BX 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 14000547 | 手工免疫
173 | 68-033-XG0059 | 免疫反应杯 2000PC/BX 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 67000143 | 手工免疫
174 | 68-033-XG0060 | 样本稀释液 90ml 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 14000326 | 手工免疫
175 | 68-033-XG0061 | 全自动免疫检验系统用底物液 130ml x 4CA/BX 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 13100001 | 手工免疫
176 | 68-033-XG0062 | 清洗液 1L x 6CA/BX 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 13200001 | 手工免疫
177 | 68-033-XG0063 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 磁微粒化学发光法 定标曲线试剂 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 11200001 | 手工免疫
178 | 68-033-XG0064 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 磁微粒化学发光法 200T/BX 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 14000318 | 手工免疫
179 | 68-033-XG0069 | 抗磷脂酶A2受体 PLA2R 抗体IgG非定值质控品 0.5mL x 2PC/BX 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 11001251 | 手工免疫
180 | 68-033-XG0070 | 涎液化糖链抗原 KL-6 非定值质控品 0.5mL x 2PC/BX 适用于携光Sharay8000全自动化学发光测定仪 如:携光 11001241 | 手工免疫
181 | 68-034-MR0001 | 血细胞分析用溶血剂 1L × 4CA/BX（M-68P LH） 适用于迈瑞CAL8000/CAL7000血球流水线 如:迈瑞 105-012249-00 | 临检
182 | 68-034-MR0002 | 血细胞分析用溶血剂 4L × 1CA（M-68P LN） 适用于迈瑞CAL8000/CAL7000血球流水线 如:迈瑞 105-012245-00 | 临检
183 | 68-034-MR0003 | 血细胞分析用染色液 48ml × 1CA（M-68P FN） 适用于迈瑞CAL8000/CAL7000血球流水线 如:迈瑞 105-012252-00 | 临检
184 | 68-034-MR0004 | 血细胞分析用溶血剂 4L × 1CA（M-68P LD） 适用于迈瑞CAL8000/CAL7000血球流水线 如:迈瑞 105-012242-00 | 临检
185 | 68-034-MR0005 | 血细胞分析用染色液 48ml × 1CA（M-68P FD） 适用于迈瑞CAL8000/CAL7000血球流水线 如:迈瑞 105-012260-00 | 临检
186 | 68-034-MR0006 | 血细胞分析用稀释液 DS 20L × 1CA 适用于迈瑞CAL8000/CAL7000血球流水线 如:迈瑞 105-005707-00 | 临检
187 | 68-034-MR0007 | 血细胞分析仪用质控物 光学法 高值 4.5ml × 1PC (BC-6D) 适用于迈瑞CAL8000/CAL7000血球流水线 如:迈瑞 105-004066-00 | 临检
188 | 68-034-MR0008 | 血细胞分析仪用质控物 光学法 中值 4.5ml × 1PC (BC-6D) 适用于迈瑞CAL8000/CAL7000血球流水线 如:迈瑞 105-004067-00 | 临检
189 | 68-034-MR0009 | 血细胞分析仪用质控物 光学法 低值 4.5ml × 1PC (BC-6D) 适用于迈瑞CAL8000/CAL7000血球流水线 如:迈瑞 105-004068-00 | 临检
190 | 68-034-MR0010 | 血细胞分析仪用校准物 光学法 3ml × 2PC (SC-CAL PLUS) 适用于迈瑞CAL8000/CAL7000血球流水线 如:迈瑞 105-003222-00 | 临检
191 | 68-034-MR0011 | 血细胞分析用稀释液 1L × 1CA（M-68P DR） 适用于迈瑞CAL8000/CAL7000血球流水线 如:迈瑞 105-012241-00 | 临检
192 | 68-034-MR0012 | 血细胞分析用染色液 12ml × 1CA（M-68P FR） 适用于迈瑞CAL8000/CAL7000血球流水线 如:迈瑞 105-012257-00 | 临检
193 | 68-034-MR0013 | 血细胞分析仪用质控物 光学法 高值 4.5ml × 1PC (BC-RET) 适用于迈瑞CAL8000/CAL7000血球流水线 如:迈瑞 105-004072-00 | 临检
194 | 68-034-MR0014 | 血细胞分析仪用质控物 光学法 中值 4.5ml × 1PC (BC-RET) 适用于迈瑞CAL8000/CAL7000血球流水线 如:迈瑞 105-004073-00 | 临检
195 | 68-034-MR0015 | 血细胞分析仪用质控物 光学法 低值 4.5ml × 1PC (BC-RET) 适用于迈瑞CAL8000/CAL7000血球流水线 如:迈瑞 105-004074-00 | 临检
196 | 68-034-MR0016 | 血细胞分析用溶血剂 1L × 4CA/BX（M-60LH） 适用于迈瑞CAL8000/CAL7000血球流水线 如:迈瑞 105-012221-00 | 临检
197 | 68-034-MR0017 | 血细胞分析用溶血剂 4L × 1CA（M-60LN） 适用于迈瑞CAL8000/CAL7000血球流水线 如:迈瑞 105-012217-00 | 临检
198 | 68-034-MR0018 | 血细胞分析用染色液 48ml × 1CA（M-60FN） 适用于迈瑞CAL8000/CAL7000血球流水线 如:迈瑞 105-012224-00 | 临检
199 | 68-034-MR0019 | 血细胞分析用溶血剂 4L × 1CA（M-60LD） 适用于迈瑞CAL8000/CAL7000血球流水线 如:迈瑞 105-012212-00 | 临检
200 | 68-034-MR0020 | 血细胞分析用染色液 48ml × 1CA（M-60FD） 适用于迈瑞CAL8000/CAL7000血球流水线 如:迈瑞 105-012232-00 | 临检
201 | 68-034-MR0021 | 血细胞分析用稀释液 1L × 1CA（M-60DR） 适用于迈瑞CAL8000/CAL7000血球流水线 如:迈瑞 105-012214-00 | 临检
202 | 68-034-MR0022 | 血细胞分析用染色液 12ml × 1CA（M-60FR） 适用于迈瑞CAL8000/CAL7000血球流水线 如:迈瑞 105-012229-00 | 临检
203 | 68-034-MR0024 | C-反应蛋白（CRP）校准品 a、b、c、d、e 五个浓度水平 5PC × 0.5ml 适用于迈瑞CAL8000/CAL7000血球流水线 如:迈瑞 105-004862-00 | 临检
204 | 68-034-MR0025 | C一反应蛋白质控品 规格6 两水平组合装 水平I 3PC x 1.5ml 水平II 3PC x 1.5ml 适用于迈瑞CAL8000/CAL7000血球流水线 如:迈瑞 105-018802-00 | 临检
205 | 68-034-MR0026 | 血细胞分析用溶血剂 LC 200ml × 1CA 适用于迈瑞CAL8000/CAL7000血球流水线 如:迈瑞 105-004856-00 | 临检
206 | 68-034-MR0029 | 超敏C反应蛋白（hs-CRP）检测试剂盒 乳胶增强免疫散射比浊法 2 × 300T/BX 适用于迈瑞CAL8000/CAL7000血球流水线 如:迈瑞 105-019036-00 | 临检
207 | 68-034-MR0032 | 血细胞分析用稀释液 DCT 10L 适用于迈瑞CAL8000/CAL7000血球流水线 如:迈瑞 105-020865-00 | 临检
208 | 68-034-MR0035 | 探头清洁液 50ml 适用于迈瑞CAL8000/CAL7000血球流水线 如:迈瑞 105-005708-00 | 临检
209 | 68-034-MR0036 | 专用油镜油 100ml x 2PC 适用于迈瑞CAL8000/CAL7000血球流水线 如:贝索 100-000252-00 | 临检
210 | 68-034-MR0037 | 载玻片 50PC/BX 适用于迈瑞CAL8000/CAL7000血球流水线 如:世泰 | 临检
211 | 68-034-MR0038 | 凝血酶原时间(PT)测定试剂盒 凝固法 4 x 200T/BX 适用于迈瑞9000凝血分析仪 如:迈瑞 105-019633-00 | 临检
212 | 68-034-MR0041 | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒 凝固法) 4 x 200T/BX 适用于迈瑞9000凝血分析仪 如:迈瑞 105-019636-00 | 临检
213 | 68-034-MR0042 | 纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒 凝固法 4 x 200T/BX FIB校准品 1PC x 1.0ml 适用于迈瑞9000凝血分析仪 如:迈瑞 105-019645-00 | 临检
214 | 68-034-MR0043 | 凝血酶时间(TT)测定试剂盒 凝固法 4 x 200T/BX 适用于迈瑞9000凝血分析仪 如:迈瑞 105-019639-00 | 临检
215 | 68-034-MR0044 | D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒 免疫比浊法 3 x 100T/BX 适用于迈瑞9000凝血分析仪 如:迈瑞 105-019647-00 | 临检
216 | 68-034-MR0045 | D-二聚体(D-Dimer) 校准品1 2PC x 1.0ml 校准品2 2PC x 1.0ml 校准品3 2PC x 1.0ml 校准品4 2PC x 1.0ml 校准品5 2PC x 1.0ml 适用于迈瑞9000凝血分析仪 如:迈瑞 105-028687-00 | 临检
217 | 68-034-MR0049 | 纤维蛋白（原）降解产物（FDP）测定试剂盒 免疫比浊法 3 x 100T/BX 适用于迈瑞9000凝血分析仪 如:迈瑞 105-019650-00 | 临检
218 | 68-034-MR0050 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 校准品1 2PC x 1.0ml 校准品2 2PC x 1.0ml 校准品3 2PC x 1.0ml 校准品4 2PC x 1.0ml 校准品5 2PC x 1.0ml 适用于迈瑞9000凝血分析仪 如 迈瑞 105-028688-00 | 临检
219 | 68-034-MR0057 | 凝血分析用稀释液AF 4PC x 20.0ml 适用于迈瑞9000凝血分析仪 如:迈瑞 105-019656-00 | 临检
220 | 68-034-MR0058 | 凝血分析用稀释液DF 4PC x 10.0ml 适用于迈瑞9000凝血分析仪 如:迈瑞 105-019657-00 | 临检
221 | 68-034-MR0059 | 凝血仪清洗液 10L 适用于迈瑞9000凝血分析仪 如:迈瑞 105-015487-00 | 临检
222 | 68-034-MR0060 | 凝血仪洗针液 4PC x 20ml 适用于迈瑞9000凝血分析仪 如:迈瑞 105-019811-00 | 临检
223 | 68-034-MR0061 | 全自动凝血分析仪反应杯 3000PC/BX 适用于迈瑞9000凝血分析仪 如:迈瑞 045-005625-00 | 临检
224 | 68-034-MR0066 | 凝血质控品 水平1 20PC x 0.5mL 适用于迈瑞9000凝血分析仪 如:迈瑞 | 临检
225 | 68-034-MR0067 | 凝血质控品 水平2 20PC x 0.5mL 适用于迈瑞9000凝血分析仪 如:迈瑞 | 临检
226 | 68-034-MR0068 | 二聚体(D-Dimer)质控品 低值 20PC x 0.5mL 适用于迈瑞9000凝血分析仪 如:迈瑞 | 临检
227 | 68-034-MR0070 | 二聚体(D-Dimer)质控品 高值 20PC x 0.5mL 适用于迈瑞9000凝血分析仪 如:迈瑞 | 临检
228 | 68-034-MR0071 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)质控品 低值 20PC x 0.5mL 质控品 适用于迈瑞9000凝血分析仪 如:迈瑞 | 临检
229 | 68-034-MR0073 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)质控品 高值 20PC x 0.5mL 适用于迈瑞9000凝血分析仪 如:迈瑞 | 临检
230 | 68-034-MR0076 | 尿液分析用清洗液 EU-60 5L x 2CA/BX 适用于尿液有型成分分析仪EH-2090C及全自动干化学尿液分析仪UA-5600 如:迈瑞 105-035295-00 | 临检
231 | 68-034-MR0077 | 尿液有形成分校准物 10mL x 6PC 适用于尿液有型成分分析仪EH-2090C及全自动干化学尿液分析仪UA-5600 如迈瑞 105-021449-00 | 临检
232 | 68-034-MR0078 | 尿液有形成分质控物水平I 10mL x 6PC 适用于尿液有型成分分析仪EH-2090C及全自动干化学尿液分析仪UA-5600 如迈瑞 105-021444-00 | 临检
233 | 68-034-MR0080 | 尿液有形成分质控物水平III 10mL x 6PC 适用于尿液有型成分分析仪EH-2090C及全自动干化学尿液分析仪UA-5600 如迈瑞 105-021446-00 | 临检
234 | 68-034-MR0082 | E全自动尿沉渣分析系统清洗液清洗液A EH-20 5L 适用于尿液有型成分分析仪EH-2090C及全自动干化学尿液分析仪UA-5600 如:迈瑞 105-020316-00 | 临检
235 | 68-034-MR0084 | 全自动尿沉渣分析系统清洗液保养液 EH-20 230ml 适用于尿液有型成分分析仪EH-2090C及全自动干化学尿液分析仪UA-5600 如:迈瑞 120-004395-0;0 | 临检
236 | 68-034-MR0086 | 尿液分析试纸条 100PC/BX 适用于尿液有型成分分析仪EH-2090C及全自动干化学尿液分析仪UA-5600 如:吉林领先 105-035330-00 | 临检
237 | 68-035-AT0003 | 微生物质谱鉴定仪用校准品 80T/BX 适用于安图Autof ms1000全自动微生物质谱检测系统 如:安图 30070103MS01 | 微生物
238 | 68-035-AT0001 | 标本板 10PC/BX 适用于安图Autof ms1000全自动微生物质谱检测系统 如:安图 11.08.03.0011 | 微生物
239 | 68-035-AT0002 | 质谱样本预处理试剂 100T/BX 适用于安图Autof ms1000全自动微生物质谱检测系统 如:安图 30070101MS01 | 微生物
240 | 68-034-YB0002 | ABO、RhD血型抗原检测卡 微柱凝胶法 6孔/PC 60PC/BX 适用于源博生物YBXK-4150全自动血型分析仪 如:江苏力博 20101003 | 临检
241 | 68-034-YB0003 | 血型分析用稀释液 250ml 适用于源博生物YBXK-4150全自动血型分析仪 如:江苏力博 20103005 | 临检
242 | 68-034-YB0007 | 低吸附吸头 1000ul 9600PC/BX 适用于源博生物YBXK-4150全自动血型分析仪 如:无锡源博 0504008 | 临检
243 | 68-034-YB0008 | 深孔板 96孔 2.2ml 适用于源博生物YBXK-4150全自动血型分析仪 如:无锡源博 0504201 | 临检
244 | 68-034-AKL001 | 糖化血红蛋白分析用洗脱液ELUENT 90A 600ml x 4PC/BX 适用于爱科来HA-8190V糖化血红蛋白仪 如:爱科来 105990 | 临检
245 | 68-034-AKL002 | 糖化血红蛋白分析用洗脱液ELUENT 90B 600ml x 2PC/BX 适用于爱科来HA-8190V糖化血红蛋白仪 如:爱科来 105991 | 临检
246 | 68-034-AKL003 | 糖化血红蛋白分析用洗脱液ELUENT 90CV-S 200ml x 2PC/BX 适用于爱科来HA-8190V糖化血红蛋白仪 如:爱科来 105992 | 临检
247 | 68-034-AKL004 | 糖化血红蛋白溶血剂 2L x 3CA/BX 适用于爱科来HA-8190V糖化血红蛋白仪 如:爱科来 107273 | 临检
248 | 68-034-AKL005 | 糖化血红蛋白层析柱COLUMN UNIT 90 适用于爱科来HA-8190V糖化血红蛋白仪 如:爱科来 105993 | 临检
249 | 68-034-AKL006 | 糖化血红蛋白质控品 水平1 2PC x 0.5ml 水平2 2PC x 0.5ml 适用于爱科来HA-8190V糖化血红蛋白仪 如:爱科来 105993 | 临检
250 | 68-034-AKL007 | 糖化血红蛋白校准品 低校准品 冻干粉 3ml x 3PC 高校准品 冻干粉 3ml x 3PC 溶解液 10ml x 3PC 适用于爱科来HA-8190V糖化血红蛋白仪 如:爱科来 105995 | 临检
251 | 68-034-AKL008 | 一次性使用样品杯 1000PC/BX 适用于爱科来HA-8190V糖化血红蛋白仪如:爱科来 082-103 | 临检
252 | 68-037-BH0001 | 人体元素测定试剂盒 原子吸收法 1.2ml x 50PC 适用于博晖BH5100S/BH2200S原子吸收光谱仪 如:博晖 130000037 | 特检组
253 | 68-037-BH0002 | 全血五元素（铜﹑锌﹑钙﹑镁﹑铁）校准溶液 50ml x 4PC 适用于博晖BH5100S/BH2200S原子吸收光谱仪 如:博晖 130000072 | 特检组
254 | 68-037-BH0003 | 全血七元素(铜、锌、钙、镁、铁、钾、钠)质控品(3号、5号) 0.5g x 2PC 适用于博晖BH5100S/BH2200S原子吸收光谱仪 如:博晖 130000079 | 特检组
255 | 68-037-BH0004 | 铅镉元素测定试剂盒 原子吸收法 0.36ml x 50PC/BX 适用于博晖BH5100S/BH2200S原子吸收光谱仪 如:博晖 130000047 | 特检组
256 | 68-037-BH0005 | 全血铅镉元素校准溶液(0号﹑1号、2号、3号) 1.0g x 4PC 适用于博晖BH5100S/BH2200S原子吸收光谱仪 如:博晖 130000070 | 特检组
257 | 68-037-BH0006 | 全血铅镉元素质控品(1号、2号、4号) 0.5g x 3PC 适用于博晖BH5100S/BH2200S原子吸收光谱仪 如:博晖 130000080 | 特检组
258 | 68-037-BH0007 | 石墨管 02S-01-01 适用于博晖BH5100S/BH2200S原子吸收光谱仪 如:博晖 110000109 | 特检组
259 | 68-031-SGR001 | 离心管 0.5ml 500PC/BX 适用于斯格瑞SMC30C渗透压摩尔浓度测定仪 如:斯格瑞 G-C-0001 | 生化
260 | 68-034-XD0001 | 一次性使粪便采集保存管 1000T 适用于长沙协大XD-F6006B全自动粪便分析仪 如:长沙协大 020301059C | 临检
261 | 68-034-XD0002 | 粪便分析系统专用试剂包 10L 适用于长沙协大XD-F6006B全自动粪便分析仪 如:长沙协大 020201037C | 临检
262 | 68-034-XD0003 | 大便隐血（FOB）检测试剂盒 单克隆抗体胶体金免疫层析法 25T/BX 适用于长沙协大XD-F6006B全自动粪便分析仪 如:长沙协大 020301021C-1 | 临检
263 | 68-034-XD0004 | 有形成分分析质控物（XD-QC03：红白细胞、灵芝孢子形态质控）1ml x 3CA 适用于长沙协大XD-F6006B全自动粪便分析仪 如:长沙协大 | 临检
264 | 68-034-XD0007 | 有形成分分析质控物（XD-QC04：蛔虫卵形态质控）1ml 适用于长沙协大XD-F6006B全自动粪便分析仪 如:长沙协大 | 临检
265 | 68-034-XD0010 | 轮状病毒、腺病毒抗原检测试剂盒 乳胶法 25T/BX 适用于长沙协大XD-F6006B全自动粪便分析仪 如:长沙协大 020301010C | 临检
266 | 68-034-XD0013 | 幽门轮旋杆菌抗原检测试剂 乳胶法 25T/BX 适用于长沙协大XD-F6006B全自动粪便分析仪 如:长沙协大 020301018C | 临检
267 | 68-034-XD0014 | 诺如病毒抗原检测试剂盒 胶体金法 20T/BX 适用于长沙协大XD-F6006B全自动粪便分析仪 如:长沙协大 | 临检
268 | 68-034-BD0002 | 清洗液 10L/BX 亚群前处理耗材 适用于BD流式细胞仪 如:唯公 260201 | 临检
269 | 68-031-MR0032 | 尿微量白蛋白 MALB 测定试剂盒 免疫透射比浊法 R1 3 x 50ml R2 3 x 11ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-002828-00 | 生化
270 | 68-031-MR0033 | 尿微量白蛋白 MALB 测定试剂盒 免疫透射比浊法 R1 3PC x 50ml R2 3PC x 11ml Cal 5PC x 1ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-002822-00 | 生化
271 | 68-031-MR0034 | 尿微量白蛋白质控品 1ml 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 105-002957-00 | 生化
272 | 68-031-MR0101 | 生化分析仪用清洗液CD80 12L/BX 适用于迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪 如:迈瑞 004C-30-88615 | 生化
273 | 68-031-MR0111 | 氨基末端脑利钠肽前体(NT-proBNP)测定试剂盒 化学发光免疫分析法 2 x 50T/BX 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-027114-00 | 生化
274 | 68-031-MR0112 | 氨基末端脑利钠肽前体质控品 低值 3PC x 0.5mL 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-036002-00 | 生化
275 | 68-031-MR0113 | 氨基末端脑利钠肽前体质控品 高值 3 PCx 0.5mL 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-036003-00 | 生化
276 | 68-031-MR0114 | 氨基末端脑利钠肽前体校准品 C0 4PC x 0.35mL C1 4PC x 0.30mL C2 4PC x 0.30mL 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-027048-00 | 生化
277 | 68-031-MR0116 | 高敏心肌肌钙蛋白I(hs-cTnI)测定试剂盒 化学发光免疫分析法 2 × 50T/BX 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-028986-00 | 生化
278 | 68-031-MR0122 | 肌红蛋白（MYO）测定试剂盒 化学发光免疫分析法 2 × 50T/BX 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-005561-00 | 生化
279 | 68-031-MR0125 | 肌酸激酶同工酶MB（CK-MB）测定试剂盒 化学发光免疫分析法 2 × 50T/BX 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-005562-00 | 生化
280 | 68-031-MR0130 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒 化学发光免疫分析法 2 × 50T/BX 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-005569-00 | 生化
281 | 68-031-MR0131 | 神经元特异性烯醇化酶校准品 C0 1PC x 2.0mL C1 1PC x 2.0mL C2 1PC x 2.0mL 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-005875-00 | 生化
282 | 68-031-MR0132 | 神经元特异性烯醇化酶质控品 低值 3PC x 2.0mL 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-005892-00 | 生化
283 | 68-031-MR0133 | 神经元特异性烯醇化酶质控品 高值 3PCx 2.0mL 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-005893-00 | 生化
284 | 68-031-MR0134 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒 化学发光免疫分析法 2 × 100T/BX 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-005586-00 | 生化
285 | 68-031-MR0135 | 总人绒毛膜促性腺激素(HCG)测定试剂盒 化学发光免疫分析法 改进版 2 × 50T/BX 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-017085-00 | 生化
286 | 68-031-MR0136 | 总β人绒毛膜促性腺激素校准品 C0 1PC × 2.0ml C1 1PC × 2.0ml C2 1PC × 2.0ml 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-002558-00 | 生化
287 | 68-031-MR0137 | 生殖激素类复合定值质控品 低值 1PC × 5.0ml 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-008609-00 | 生化
288 | 68-031-MR0138 | 生殖激素类复合定值质控品 高值 1PC × 5.0ml 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-008610-00 | 生化
289 | 68-031-MR0140 | 孕酮（PROG）测定试剂盒 化学发光免疫分析法 2 × 50T/BX 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-002511-00 | 生化
290 | 68-031-MR0143 | 白介素6 (IL-6) 测定试剂盒 化学发光免疫分析法 2 x 50T/BX 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-027042-00 | 生化
291 | 68-031-MR0148 | 降钙素原测定试剂盒 化学发光免疫分析法 2 × 50T/BX 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-010649-00 | 生化
292 | 68-031-MR0153 | 甲状旁腺素（PTH）测定试剂盒 化学发光免疫分析法 2 × 50T/BX 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-008674-00 | 生化
293 | 68-031-MR0154 | 代谢类复合质控品 低值 3PC × 2.0mL 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-008545-00 | 生化
294 | 68-031-MR0155 | 代谢类复合质控品 高值 3PC × 2.0mL 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-008546-00 | 生化
295 | 68-031-MR0257 | 多项免疫复合定值质控品 低值 3PC x 2.0 mL 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-005898-00 | 生化
296 | 68-031-MR0258 | 多项免疫复合定值质控品 高值 3PC x 2.0 mL 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-005899-00 | 生化
297 | 68-031-MR0272 | 肌钙蛋白Ⅰ（TnI）测定试剂盒 化学发光免疫分析法 2 x 50T/BX 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-005559-00 | 生化
298 | 68-031-MR0273 | 肌钙蛋白Ⅰ校准品 C0 1PC x 2.0ml C1 1PC x 2.0ml C2 1PC x 2.0ml 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-005865-00 | 生化
299 | 68-031-MR0274 | 肌钙蛋白Ⅰ（TnI）测定试剂盒 化学发光免疫分析法 2 x 100T/BX 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-005576-00 | 生化
300 | 68-031-MR0313 | 孕酮（PROG）测定试剂盒 化学发光免疫分析法 2 x 50T/BX 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-002511-00 | 生化
301 | 68-031-MR0314 | 孕酮校准品 C0 4PC x 0.30ml C1 4PC x 0.30ml C2 4PC x 0.30ml 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-002563-00 | 生化
302 | 68-031-MR0315 | 孕酮（PROG）测定试剂盒 化学发光免疫分析法 2 x 100T/BX 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-002538-00 | 生化
303 | 68-031-MR0324 | 大包装校准质控次抛瓶（校准品用）80PC x 18BX 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 115-107042-00 | 生化
304 | 68-031-MR0325 | 大包装校准质控次抛瓶（质控品用）80PC x 18BX 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 115-107043-00 | 生化
305 | 68-031-MR0326 | 试管塞 2000个 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 115-106761-00 | 生化
306 | 68-031-MR0327 | 试管塞 20000个 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 115-106764-00 | 生化
307 | 68-031-MR0329 | 全自动免疫检验系统用底物液 4PC x 75ml 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-009043-00 | 生化
308 | 68-031-MR0330 | 清洗液 10L 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-004551-00 | 生化
309 | 68-031-MR0333 | 针清洁液 12PC x 17ml适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-015409-00 | 生化
310 | 68-031-MR0334 | 缓冲液 3PC x 8ml 适用于迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪 如:迈瑞 105-035253-00 | 生化
311 | 68-031-MR0337 | 全自动生化免疫分析仪专用试管底 300PC/BX 如:拱东 | 生化
312 | 68-031-MR0338 | 全自动生化免疫分析仪专用试管盖 300PC/BX 如:拱东 | 生化
313 | 68-031-SGR002 | 氯化钠溶液 标准品 100mOsmol/KG 10PC/BX 适用于斯格瑞SMC30C渗透压摩尔浓度测定仪 如:斯格瑞 H-S-0012 | 生化
314 | 68-031-SGR003 | 氯化钠溶液 标准品 200mOsmol/KG 10PC/BX 适用于斯格瑞SMC30C渗透压摩尔浓度测定仪 如:斯格瑞 H-S-0013 | 生化
315 | 68-031-SGR004 | 氯化钠溶液 标准品 300mOsmol/KG 10PC/BX 适用于斯格瑞SMC30C渗透压摩尔浓度测定仪 如:斯格瑞 H-S-0017 | 生化
316 | 68-031-SGR005 | 氯化钠溶液 标准品 400mOsmol/KG 10PC/BX 适用于斯格瑞SMC30C渗透压摩尔浓度测定仪 如:斯格瑞 H-S-0014 | 生化
317 | 68-031-SGR006 | 氯化钠溶液 标准品 500mOsmol/KG 10PC/BX 适用于斯格瑞SMC30C渗透压摩尔浓度测定仪 如:斯格瑞 H-S-0015 | 生化
318 | 68-031-SGR007 | 氯化钠溶液 标准品 600mOsmol/KG 10PC/BX 适用于斯格瑞SMC30C渗透压摩尔浓度测定仪 如:斯格瑞 H-S-0006 | 生化
319 | 68-031-SGR008 | 氯化钠溶液 标准品 700mOsmol/KG 10PC/BX 适用于斯格瑞SMC30C渗透压摩尔浓度测定仪 如:斯格瑞 H-S-0016 | 生化
320 | 68-031-SGR009 | 氯化钠溶液 标准品 850mOsmol/KG 10PC/BX 适用于斯格瑞SMC30C渗透压摩尔浓度测定仪 如:斯格瑞 H-S-0035 | 生化
321 | 68-031-SGR010 | 氯化钠溶液 标准品 1200mOsmol/KG 10PC/BX 适用于斯格瑞SMC30C渗透压摩尔浓度测定仪 如:斯格瑞 H-S-0040 | 生化
322 | 68-031-SGR011 | 氯化钠溶液 标准品 1500mOsmol/KG 10PC/BX 适用于斯格瑞SMC30C渗透压摩尔浓度测定仪 如:斯格瑞 H-S-0037 | 生化
323 | 68-031-SGR012 | 氯化钠溶液 标准品 1800mOsmol/KG 10PC/BX 适用于斯格瑞SMC30C渗透压摩尔浓度测定仪 如:斯格瑞 H-S-0041 | 生化
324 | 68-031-SGR013 | 氯化钠溶液 标准品 2000mOsmol/KG 10PC/BX 适用于斯格瑞SMC30C渗透压摩尔浓度测定仪 如:斯格瑞 H-S-0039 | 生化
325 | 68-031-SGR014 | 氯化钠溶液 标准品 2500mOsmol/KG 10PC/BX 适用于斯格瑞SMC30C渗透压摩尔浓度测定仪 如:斯格瑞 H-S-0042 | 生化
326 | 68-031-SGR015 | 氯化钠溶液 标准品 1000mOsmol/KG 10PC/BX 适用于斯格瑞SMC30C渗透压摩尔浓度测定仪 如:斯格瑞 | 生化
327 | 68-031-SGR016 | 氯化钠溶液 标准品 3000mOsmol/KG 10PC/BX 适用于斯格瑞SMC30C渗透压摩尔浓度测定仪 如:斯格瑞 | 生化
328 | 68-031-SGR017 | 打印纸 非热敏 57mmW x 40mL 适用于斯格瑞SMC30C渗透压摩尔浓度测定仪 如:斯格瑞 G-A-0008 | 生化
329 | 68-031-SGR018 | 色带 适用于斯格瑞SMC30C渗透压摩尔浓度测定仪 如:爱普生 ERC-09 | 生化
330 | 68-035-BD0001 | 分枝杆菌培养管 7ml x 100PC/BX 适用于碧迪BACTEC MGIT 320全自动分枝杆菌培养监测仪 如:碧迪 245122 | 微生物
331 | 68-035-BD0002 | 分枝杆菌培养添加剂试剂盒 营养添加剂 x 6PC 杂菌抑制剂 x 6PC 适用于碧迪BACTEC MGIT 320全自动分枝杆菌培养监测仪 如:碧迪 245124 | 微生物
332 | 68-035-BD0003 | 痰消化液 试剂75mL x 10CA 磷酸盐缓冲液 x 5PC 适用于碧迪BACTEC MGIT 320全自动分枝杆菌培养监测仪 如:碧迪 240862 | 微生物
333 | 68-035-BD0004 | 革兰氏阳性细菌鉴定 药敏板 PMIC/ID-55 25PC/BX 适用于碧迪Phoenix™ M50全自动微生物鉴定药敏分析仪 如:碧迪 448911 | 微生物
334 | 68-035-BD0005 | 革兰氏阴性细菌鉴定 药敏板 NMIC/ID-4 25PC/BX 适用于碧迪Phoenix™ M50全自动微生物鉴定药敏分析仪 如:碧迪 448505 | 微生物
335 | 68-035-BD0006 | 革兰氏阳性细菌鉴定 药敏板 PMIC-92 25PC/BX 适用于碧迪Phoenix™ M50全自动微生物鉴定药敏分析仪 如:碧迪 448651 | 微生物
336 | 68-035-BD0008 | 链球菌鉴定 药敏板 SMIC/ID-2 25PC/BX 适用于碧迪Phoenix™ M50全自动微生物鉴定药敏分析仪 如:碧迪 448851 | 微生物
337 | 68-035-BD0009 | 革兰氏阴性细菌药敏板 药敏板 NMIC-461 25PC/BX 适用于碧迪Phoenix™ M50全自动微生物鉴定药敏分析仪 如:碧迪 449474 | 微生物
338 | 68-035-BD0013 | 链球菌药敏接种培养液 8ml x 100PC/BX 适用于碧迪Phoenix™ M50全自动微生物鉴定药敏分析仪 如:碧迪 246007 | 微生物
339 | 68-035-ADS0001 | 微生物分离培养基 适用于迪艾斯自动化接种培养系统 痰液(血平板/沙宝罗/MAC)IV-3型 24ST/BX 如:迪艾斯 WSWFLPYJZZTY-XPB/SBL | 微生物
340 | 68-035-ADS0002 | 微生物分离培养基 适用于迪艾斯自动化接种培养系统 尿液(血平板/麦康凯/沙保罗)IV-3型 24ST/BX 如:迪艾斯 DAS-NY(XMS) | 微生物
341 | 68-035-SP0001 | 结核分枝杆菌rpoB基因和突变检测试剂盒 实时荧光PCR法 50T/BX 适用于赛沛全自动医用PCR分析系统 如:赛沛 | 分子
342 | 68-035-SP0002 | 艰难梭菌核酸（DNA）检测试剂盒 实时荧光PCR法 10T/BX 适用于赛沛全自动医用PCR分析系统 如:赛沛 | 分子
343 | 68-035-SP0003 | 碳青霉烯耐药基因检测试剂盒 实时荧光PCR法 10T/BX 适用于赛沛全自动医用PCR分析系统 如:赛沛 | 分子
344 | 68-035-SP0004 | 丙型肝炎病毒（HCV）核酸(RNA）检测试剂盒 实时荧光PCR 10T/BX 适用于赛沛全自动医用PCR分析系统 如:赛沛 | 分子
合计