技术资质要求

业务名称：功能研究平台改造工程监理服务采购项目

工程地点：北京清华长庚医院院内

建设单位：北京清华长庚医院

监理单位资质要求：

※营业执照；

※房屋建筑工程监理甲级；

※机电安装工程监理乙级及以上；

具备完善的质量、环境、职业健康管理体系。

（※为废标项）

施工技术要求：

- 一、工程施工质量应满足下列规范标准要求：

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

- 《建筑电气照明装置施工与验收规范》 GB50617-2010

- 《医院建筑室内装饰装修技术规程》T/CBDA-2021

- 7、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

- 技术要求

1.要求监理参加设计交底和设计图纸会审，了解设计意图和技术质量标准，找出项目重点、难点，以便采取相应措施。

2.要求监理审查施工单位报送的施工组织设计(方案)，对批准实施的施工组织设计(方案)在实施过程中进行监控和事后的效果进行认定。

3.要求监理督促、检查施工单位严格执行合同内容，按照国家现行施工规范、技术标准，以及设计图纸进行施工，按照标准要求进行检查，确保施工质量。

4.要求监理检查本项目采用的主要设备及材料是否符合设计要求，严格检查主要材料、构配件、成品、半成品的出厂合格证、材质证明书以及现场抽检试验结果，防止不合格的材料、构配件、半成品等用于项目。

5. 要求监理检查施工过程中的工序质量，对项目质量进行预控，对关键部位与隐蔽项目实施旁站监理；组织分项分部检查与竣工初验，参与建设单位组织的竣工验收，督促施工单位整理竣工验收资料，并报送有关单位。

6. 要求监理参与处理项目质量事故，督促事故处理方案的实施及效果检查。

7. 要求监理审核施工单位提出的工程进度计划，定期检查和上报项目实际进度情况，协助业主对影响进度的因素和原因进行分析，并提出改进建议。

8. 要求监理做好项目变更，经济签证，审核、审批施工单位提交的项目进度款报表。

9. 要求监理协助建设单位处理与项目有关的合同纠纷事宜。

10. 要求监理督促检查施工单位安全生产技术措施的实施，发现安全隐患及时通报并对整改后的效果进行认定。

11，要求监理对现场安全文明施工对施工单位进行管理，审核施工单位的安全管理制度、方案等，对其落实情况进行管理，及时检查并提出意见和建议。

12. 根据本项目特点和采购人要求，对项目设计方案、深化设计与实现、静态展示施工、音视频制作全过程等进行等全程监理，使之满足本项目的总体建设目标。

13.协助甲方进行各项协调工作，包括与施工单位的协调，与外部主管部门的协调，与供货商，设计单位的协调等工作。

14.工程施工质量应满足下列规范标准要求：

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

《建筑电气照明装置施工与验收规范》 GB50617-2010

《医院建筑室内装饰装修技术规程》T/CBDA-2021

7、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

- 服务期

※服务期：105天

（※为废标项）

打分表【功能研究平台改造工程监理服务采购项目】

| 序号 | 评分 项目 | 细项及评分标准 |  | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 技术及服务部分 - （58分） | 现场监理机构人员资质 （20分） | 总监理工程师具有高级(含）以上职称得5分； 具有中级(含）职称得3分；具有中级(不含）以下职称得0分 |  | 5 |
|  |  | 总监理工程师具有本科以上(含）2分，专科1分，其他0分 |  | 2 |
|  |  | 人员专业 配套 | 专业配套齐全 | 6 |
|  |  |  | 专业配套基本齐全 | 4 |
|  |  |  | 专业配备明显欠妥 | 2 |
|  |  |  | 其他情况 | 0 |
|  |  | 人员数量、职称等 | 全部为高、中级职称，且年龄结构合理的 | 3 |
|  |  |  | 人员数量基本合理，年龄结构搭配较合理的 | 2 |
|  |  |  | 人员职称、年龄结构搭配不合理的 | 1 |
|  |  |  | 其他情况 | 0 |
|  |  | 本项目注册监理工程师所占比例 | 30%以下 | 0 |
|  |  |  | 30%（含）～50% | 3 |
|  |  |  | 50%（含）以上 | 6 |
|  | 检测设备 （2分） | 检测设备齐全，完全满足工程检测要求 |  | 2 |
|  |  | 基本满足 |  | 1 |
|  |  | 不满足 |  | 0 |
|  | 监理大纲 （35分） 评审原则 优：85%~100%； 中：70%~85%； 一般：60%~70%； 差：60%以下； 缺项：该项得0分 | 工程特点、监理工作的重点与难点分析及监理对策 |  | 5 |
|  |  | 质量控制重点及监理措施 |  | 5 |
|  |  | 进度控制重点及监理措施 |  | 5 |
|  |  | 造价控制重点及监理措施 |  | 4 |
|  |  | 安全监理措施 |  | 4 |
|  |  | 合同和信息管理措施 |  | 4 |
|  |  | 环境保护及文明施工监理措施 |  | 3 |
|  |  | 组织协调方案及措施 |  | 3 |
|  |  | 监理工作建议 |  | 2 |

| - 商务部分（12分） | 相关认证 （3分） | 质量管理体系 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境管理体系 | 1 |
|  |  | 职业健康安全管理体系 | 1 |
|  | 监理业绩 （9分） | 近三年完成的或在施的新建楼宇施工总承包项目监理业绩或医院装修改造工程监理业绩，每提供一份得3分，最多9分。（提供合同，合同须含合同首页、签字盖章页和服务内容页的复印件）。 | 9 |
| 三、经济部分（30分） | 价格分 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 | 30 |