- 北京清华长庚医院

- 穿戴式柔性心电传感器需求文件

# 一、项目基本情况

项目名称：北京清华长庚医院-穿戴式柔性心电传感器购置项目

请购案号：993781

需求数量：900个

# 二、资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）；

★2.前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（信用中国截图、及承诺函）；

3.提供参与遴选企业营业执照、医疗器械生产企业营业执照、医疗器械生产企业生产许可证、授权书、参与遴选企业医疗器械经营许可证、参与遴选产品注册证。

# 三、采购需求

1、采购数量、采购项目：

1） 采购标的数量及规格

| 序号 | 货物名称 | 规格 |  | 单位 | 数量 | 单价 （限价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 穿戴式柔性心电传感器 | 尺寸 | 403*355mm² | 个 | 900 | 328 |  |
|  |  | 阻抗 | ＜300Ω |  |  |  |  |
|  |  | 共振抑制比 | ＞90dB |  |  |  |  |
|  |  | 导联数 | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 拉伸强度 | 180MPA |  |  |  |  |
|  |  | 材质 | PET,无纺布 |  |  |  |  |
|  |  | 信号传到方式 | 银粉颗粒＜10μm |  |  |  |  |
|  |  | 传感器面积 | ≥500mm² |  |  |  |  |
|  |  | 粗糙度 | ＜10μm |  |  |  |  |

- 参与遴选文件构成

1、报价单要求：

本报价单需包含需求目录中全部产品，价格不得超过单项限价，到货周期，质保期。可参照下表：

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 展示图 | 交货周期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 资质要求：

- 参照需求内容提供相关资质复印件，并加盖公章。

- 其他：

- 其他可体现产品竞争力的文件。

- 价格证明材料：产品承诺书（使用我院模板如附件）、其他医院供货发票及对应发票真伪查验单

- 遴选文件数量：

- 参与遴选文件一式四份，1份正本3份副本。同步提供扫描件以U盘形式提供

附件：

产品承诺书

尊敬的北京清华长庚医院：

为严格执行《产品质量法》、《医疗器械监管条例》、《医疗器械经营企业许可证管理办法》、《北京市医疗器械经营企业检查验收标准》，并遵照医疗器械经营有关法律法规的要求，切实保证医疗器械合法合规，我公司向贵院做出以下承诺：

- 我公司向贵院提供的所有材料相关资质证明文件均为合法、合规、真实有效文件；

- 我公司向贵院提供的产品均由正规渠道购买，完全遵循我国相关法律法规要求；

- 我公司向贵院开具发票均为真实有效发票；

- 我公司现向贵院承诺，所供产品向贵院销售价格均为京津冀地区最低价，如市场价格下调，我公司承诺第一时间向贵院进行调降，若有违反我公司愿承担十倍赔偿；

- 我公司承诺在贵院坚持合法经营、诚信经营；

- 我公司承诺有义务承担相关产品的培训工作。

- 若贵院在实际作业中发现有违反以上承诺，或违反物价规定，产生拒收使贵院造成损失，材料成本由我公司承担。

- 立此承诺，以兹为证。

- 公司名称：

- 法人或授权人：

- 承诺日期：