## 4.5 工程项目清单汇总表（适用于单价合同）
工程项目清单汇总表
工程名称：5号楼七楼护士站通往后走廊通道、配奶间、仪器室安装门禁 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 | 金额 （元） | 其中：
|  |  | 材料 暂估价 （元） | 建筑垃圾 运输处置费 （元） |  | 农民工 工伤保险费 （元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 5号楼七楼护士站通往后走廊通道、配奶间、仪器室安装门禁
1.1.1 | 5号楼七楼护士站通往后走廊通道、配奶间、仪器室安装门禁
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产标准化措施费
2.2 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工）
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【5号楼七楼护士站通往后
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(5号楼七楼护士站通往后走廊通道、配奶间、仪器室安装门禁单项工程-5号楼七楼护士站通往后走廊通道、配奶间、仪器室安装门禁单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
安装工程
1 | 030413014007 | 插座 | 1.名称:五孔插座 | 套 | 4
2 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:JDG管 2.规格型号:DN20 | m | 12
3 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:JDG管 2.规格型号:DN25 | m | 153
4 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格型号:BV 2.5 | m | 36
5 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 | m | 24
6 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:信号线 2.规格型号:ZRRVV2*0.5 | m | 158
7 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:信号线 2.规格型号:ZRRVV6*0.5 | m | 158
8 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:信号线 2.规格型号:ZRRVV4*0.75 | m | 158
9 | 030506007001 | 出入口控制设备 | 1.名称：门禁 2.包含门磁释放器、刷卡器、手动开关 | 台 | 2
10 | 02B001 | 监控调试 | 1.设备授权、并网调试 | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计