技术要求及评分标准

- 厂商资质：

- 具有有效的企业营业执照；

- 检测单位须具备有效期内的“防雷防护装置检测资质证”甲级。（废标项，必须满足）

- 数量：

- 建筑面积：294392㎡

三、具体检测标准规范如下：

《中华人民共和国气象法》

《建筑物防雷设计规范》                  GB50057-2010

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》      GB50343-2012

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》    GB50601-2010

《民用建筑电气设计规范》                JGJ16-2008

《建筑物雷电防护装置检测技术规范》      GB/T21431-2023

《建筑物电子系统防雷装置检测技术规范》  DB11/634-2018

等其他国家法律法规，有最新的要求以最新的标准为准。

防雷装置检测应以现行有效的国家、行业、地方等标准中的技术要求和气象主管机构审核核准的设计文件作为检测依据。防雷装置的施工安装应与设计文件相符，若不相符，应要求提供有效的变更依据。中标单位应严格按照现行有效的防雷技术标准和规范进行检测，结果应当客观真实，对检测结论负责。

四、检测的场所和系统如下：

（一）检测场所简介：

1、1号楼：楼层15层，其中地上13层，地下2层，面积91949平米，包含：强电间41间，弱电间41间，机房120间，信息机房1个，电话机房1个，监控机房1个，消防中控室1个，UPS机房3个。

2、2号楼：楼层4层，面积7980平方米，包含：主配电室1个（变压器6台，配电柜72台），制冷站1个（3台制冷机，配电柜16台，水泵12台），锅炉房1个（6台锅炉，配电柜8台），UPS机房1个。

3、3号楼：楼层13层，地上11层，地下2层，面积28798平方米，包含：配电室1个（变压器2台，配电柜28台），强电间16间，弱电间14间，机房15个，电话机房2个，网络机房1个，UPS机房3个。

4、5号楼：楼层16层，其中地上13层，地下3层,面积156072平方米，包含：配电室2个（变压器8台，配电柜110台），强电间97间，弱电间36间，网络机房1个，中控室2个，电话机房1个，监控机房1个，机房145个，发电机房2个（发电机5台配电柜15台），制冷站1个（制冷机4台，配电柜20台，水泵30台），UPS机房6个。

5、6号楼：楼层3层，面积2800平方米，强电间7个，网络机房1个，弱电间4个，机房10个。

- 西北临建：临时建筑，楼层2层，面积2434平方米，强电间8个，网络机房1个，弱电间2个，机房4个。

- 中医科：临时建筑，楼层1层，面积597平方米，强电间1个，弱电网络间1个。

- 垃圾站：楼层1层，面积250平米，包含：危化品库房、危废间、医疗废物间、生活垃圾间。

- 污水站：

- 地面设施：楼层1层，房屋面积160.88平方米，包含：值班室、电气间。

- 地下设施：楼层2，地下二层，面积280平方米，包含：曝气机、加药泵16台。

- 创伤中心：临时建筑，楼层1层，面积631平方米，强电间1个，弱电网络间1个。

- 液氧站：面积116平方米，液氧罐4台，气化器2台。

- 方舱实验室：面积92平方米，临时移动实验室。

- 电梯共计68台。

- （二）检测系统

建筑物等直击雷系统

1、接闪器

2、引下线

3、接地装置

4、楼顶金属设备

配电系统

1、总配电柜

2、室外配电箱

3、楼层配电箱

4、电梯配电箱

5、医疗仪器设备取电处配电箱

机房等电位连接系统

1、数据中心机房设备等电位连接系统

2、中控室设备等电位连接系统

3、仪器管理系统设备等电位连接系统

4、电梯机房设备等电位连接系统

监控系统

1、室外监控摄像头电源、信号、接地系统

2、室内端电源、信号等电位连接系统

医院内氧气站

1、氧气站接闪装置

2、氧气站存储装置接地系统

医疗设备

1、医疗仪器设备接地系统

2、医疗仪器设备等电位连接系统

3、医疗仪器设备信号传输系统

药品危化品储藏室

1、储藏室金属设施的接地系统

2、储藏室配电系统

污水站

1、污水站建筑物、废气排放口。

2、污水站配电系统。

五、检测期间安全要求

1、厂商按照我院工程师要求进行检测作业。

2、检测作业中依照规程及操作方法进行，不可违章作业。

3、检测作业人员持有相关的证照，并配合我院工程师检查。

4、作业中，如有因操作不当引起设备损坏，由施工方进行免费更换。

六、服务期要求

合同签订之日起1个月内提供检测报告。

- 服务标准

| 序号 | 类目 | 内容和标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务质量 | 为确保检测质量，检测过程中检测单位应对检测（查）项目做好详细的原始检测记录及检测报告，并满足行政审批主管部门办理行政许可手续的要求。 |
| 2 | 资料正确率 | 资料平均正确率99%及以上。 |

- 检测方法

检测方法按照相关标准及要求执行,如发生标准变更等特殊情况，原则上按照最新有效替换版本执行，如有必要采用其它方法，需征得采购人同意。

- 检测报告形式

防雷检测报告应以书面形式提供给采购人一式6份（暂定）。检测报告还应包括下列内容：（1）委托单位及受检单位名称；（2）被检设备、设施名称；（3）检测的方法；（4）检测结果、结论；（5）出具报告人员的签字及相应的检测印章。

- 对检测结论异议的处理

采购人对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由采购人支付复检费用；反之，则由中标单位承担复检费用。

- 安全要求

- 项目服务过程中，中标单位应确保技术人员安全意识和个人素质，确保项目零事故。在履行合同过程中中标单位工作人员的人身和财产安全全部由中标单位承担。

- 知识产权

- 中标单位应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。本项目所有成果的版权属采购人所有，中标单位不得以任何形式向第三方提供，否则，采购人可按国家法律和有关规定及项目合同追究中标单位的一切责任。

- 评分方法及标准

- 1.评标方法

本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 投标最低报价不作为中标的唯一理由

《投标响应表》及《据评分标准需要提供的资料表》请按后附格式（附件1和附件2）进行整理。

- 2.评分标准

| 序号 | 内容 | 评分项 | 评分标准 | 分值 | 分值类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 （15分） | 认证证书 | 投标人具有质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书且在有效期内，每个得1分，最高得3分。 提供证书扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 3分 | 客观分 |
| 2 |  | 同类业绩 | 自2023年3月1日以来（以合同签署时间为准），独立承担过同类项目业绩的，每个业绩得1分，最高得7分。 提供合同扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 7分 | 客观分 |
| 3 |  | 专利证书 | 投标人具有气象、防雷、电气工程专业方面专利证书，每提供1个证书得1分，最高得5分。 提供证书扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 5分 | 客观分 |
| 4 | 服务部分 （24分） | 项目服务人员 | 1.拟投入本项目的授权签字人（批准人）具有（气象、防雷、电气工程等相关专业）高级工程师及以上职称的，得2分，审核人具有（气象、防雷、电气工程等相关专业）高级工程师及以上职称的，得2分，最高得4分。 2.拟投入本项目技术人员（不含授权签字人（批准人）、审核人）具有（如防雷工程、电气工程、气象工程等相关专业）中级工程师及以上职称的每1人得0.5分，最高得3分。 3.拟投入本项目检测技术人员，具有应急管理部颁发的高处作业证的，每人得1分；具有应急管理部颁发的电工证的，每人得1分；具有住建部颁发的安全员证的，每人得1人，以上累计最高得4分。 上述人员提供以上证书扫描件以外还须提供防雷检测资格证书扫描件（或防雷装置检测技术人员能力评价考试合格证扫描件）、近三个月投标人为其缴纳的社保证明。 | 11分 | 客观分 |
| 5 |  | 项目现状及工作基础的分析 | 根据分析情况的可靠性、完善性、针对性等进行综合打分。 分析合理、详细，体系完善的，得5分； 分析较为合理、详细，体系较为完善的，得3分； 分析一般，体系基本完善的，得1分； 未提供，不得分。 | 5分 | 主观分 |
| 6 |  | 检测仪器 | 根据投标人提供的检测仪器、设备的齐全、先进，数量等进行综合打分。 设备齐全，完全满足项目需要的，得5分； 设备基本满足项目需要的，得3分 设备无法满足项目需要的，得1分； 不满足项目需要或未提供，不得分。 | 5分 | 主观分 |
| 7 |  | 服务承诺 | 根据投标人服务承诺（服务时间、服务成果出具的时间等）情况进行综合打分。 服务承诺完全满足项目需求的，得3分； 服务承诺基本满足项目需求的，得2分； 服务承诺不满足项目需求的，得1分； 未提供，不得分。 | 3分 | 主观分 |
| 8 | 技术部分（31分） | 项目主要内容分析 | 根据防雷装置检测方案的完整性、内容是否全面，分析是否透彻、考虑是否周全、针对性等进行综合打分。 检测方案内容全面、针对性强，得5分； 检测方案内容基本全面，得3分； 检测方案内容不满足项目需求，得1分； 未提供，不得分。 | 5分 | 主观分 |
|  |  |  | 根据确保检测质量的实施方案的可行性等进行综合打分。 实施方案可行性强，得5分； 实施方案可行性一般，得3分； 实施方案不满足项目需求，得1分； 未提供，不得分。 | 5分 |  |
|  |  |  | 根据服务质量保证措施的详细程度、有效性等进行综合打分。 响应时间及时、保障措施到位、分工明确，得5分； 响应时间基本满足需求、保障措施基本到位、分工较为明确，得3分； 响应时间滞后、保障措施欠缺、分工混乱，得1分； 未提供，不得分。 | 5分 |  |
|  |  |  | - 根据检测进度保证措施详细程度、有效性等进行综合打分。 - 进度措施满足项目需求，得5分； - 进度措施基本满足项目需求，得3分； - 进度措施不满足项目需求，得1分； - 未提供，不得分。 | 5分 |  |
|  |  |  | - 根据项目实施过程中重、难点情况分析及应对措施等进行综合打分。 分析及应对措施满足项目需求，得3分； 分析及应对措施基本满足项目需求，得2分； 分析及应对措施不满足项目需求，得1分； - 未提供，不得分。 | 3分 |  |
| 9 |  | 管理及考核 | 根据提供的安全及后勤保障计划，对突发事件有合理的应急预案进行综合打分。 应急预案满足本项目需求，得5分； 应急预案基本满足项目需求，得3分； 应急预算不满足本项目需求，得1分； 未提供，不得分。 | 5分 | 主观分 |
|  |  |  | 根据防止出具虚假检测报告、不按规定数量接样、转包检测业务等违规行为的监管制度、措施和惩治办法等进行综合打分。 监管制度及办法满足本项目需求，得3分； 监管制度及办法基本满足本项目需求，得2分； 监管制度及办法不满足本项目需求，得1分； 未提供，不得分。 | 3分 |  |
| 10 | 价格部分 （30分） | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30分 | 客观分 |

附件1：

投标响应表

（由投标人根据《技术要求及评分标准》中所有技术要求编制）

项目名称：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 招标文件要求 (根据标内要求复制) |  | 无偏离/正偏离/负偏离 |
| 2 |  | 招标文件要求 (根据标内要求复制) |  |  |
| 3 |  | 招标文件要求 (根据标内要求复制) |  |  |
|  |  | … | 可自行添加行 |  |
|  |  | … |  |  |
|  |  | … |  |  |

注：本投标人郑重承诺完全响应招标文件要求。

投标人名称（盖章）：

附件2：

据评分标准需要提供的资料

（由投标人根据评分要求自行编制）

评分索引表

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 | 对应页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表可根据实际需求自行添加