## 社区医院年度维修
项次 | 分类 | 维修项目 | 分项 | 计量单位 | 备注 | 限价≤(单价)单位：元 | 规格 | 报价(单价)单位：元
1 | 地面 | 混凝土地面维修 |  | m³ |  | 500
2 |  | 混凝土地面裂缝压力灌注修补 |  | m² |  | 70
3 |  | 混凝土地面起砂处理 |  | m² |  | 70
4 |  | PVC块材地坪面层修补 |  | m² | 主流知名品牌 | 150
5 |  | PVC块材地坪修补 |  | m² | 主流知名品牌 | 400
6 |  | PVC卷材地坪面层修补 |  | m² | 主流知名品牌 | 200
7 |  | PVC卷材地坪修补 |  | m² | 主流知名品牌 | 400
8 |  | 块料地砖修补 |  | m² | 主流知名品牌 | 280
9 |  | 块料(防水)地砖修补 |  | m² | 主流知名品牌 | 350
10 |  | 块料(防水)地砖(含地漏)修补 |  | m² | 主流知名品牌 | 400
11 |  | 马赛克地砖(含地漏)修补 |  | m² |  | 280
12 |  | 预制水磨石块料地面修补 |  | m² |  | 230
13 |  | 过门石材修补 |  | m² |  | 280
14 |  | (异形)过门石材修补 |  | m² |  | 280
15 |  | 水泥砂浆踢脚线修补 |  | m |  | 10
16 |  | 塑料踢脚线修补 |  | m |  | 50
17 |  | (300mm高)不锈钢踢脚线修补 |  | m² |  | 10
18 | 墙面 | 乳胶漆墙面修补 |  | m² | 主流知名品牌 | 50
19 |  | 乳胶漆墙面(含基层)修补 |  | m² | 主流知名品牌 | 70
20 |  | 环氧漆墙面修补 |  | m² |  | 200
21 |  | 环氧漆墙面(含基层)修补 |  | m² |  | 280
22 |  | 壁布墙面修补 |  | m² |  | 100
23 |  | 壁布墙面(含基层)修补 |  | m² |  | 180
24 |  | 壁纸（含基层新做） |  | m² |  | 200
25 |  | 拆除壁纸 |  | m² |  | 10
26 |  | 块料砖(刚性防水)墙面修补 |  | m² |  | 300
27 |  | 块料砖(柔性防水)(不含防水层)墙面修补 |  | m² |  | 280
28 |  | (750mm高)不锈钢墙裙修补 |  | m² |  | 10
29 | 顶面 | 金属龙骨天棚拆除 |  | m² |  | 30
30 |  | T型铝合金双层(上人)龙骨新做 |  | m² |  | 150
31 |  | 天棚乳胶漆面层修补 |  | m² | 主流知名品牌 | 70
32 |  | 天棚环氧漆面层修补 |  | m² |  | 280
33 |  | 乳胶漆天棚修补 |  | m² | 主流知名品牌 | 70
34 |  | 环氧漆天棚修补 |  | m² |  | 280
35 |  | PVC条板天棚新做 |  | m² |  | 150
36 |  | 铝条板天棚新做 |  | m² |  | 180
37 |  | 铝方板天棚新做 |  | m² |  | 200
38 |  | U型轻钢龙骨天棚开600mm检修口 |  | m² |  | 200
39 | 台面管道 | 人造石窗台板修补 |  | m |  | 100
40 |  | 楼梯木扶手油漆维修 |  | m |  | 10
41 |  | 楼梯木扶手维修 |  | m |  | 10
42 |  | 楼梯金属栏杆油漆维修 |  | m |  | 10
43 |  | 窗帘盒涂料维修 |  | m² |  | 70
44 |  | 适老化扶手安装 |  | m |  | 120
45 |  | 适老化扶手维修 |  | m |  | 30
46 |  | 铸铁管道拆除 |  | m |  | 50
47 | 门窗等 | 木门(庆祥门)框加固 |  | 樘 |  | 450
48 |  | 防火门框加固 |  | 樘 |  | 520
49 |  | 钢门焊接 |  | 樘 |  | 520
50 |  | 镜子安装 |  | m² |  | 260
51 |  | 电焊，气割，气焊，氩弧焊 |  | 工时 |  | 100
52 |  | 钢质门门轴维修更换 |  | 套 |  | 500
53 |  | 单层钢化玻璃维修 |  | m² |  | 500
54 |  | 普通单层玻璃 |  | m² |  | 100
55 |  | 中空双层钢化玻璃 |  | m² |  | 1500
56 |  | 异型锁具更换维修 |  | 个 |  | 200
57 |  | PVC防撞扶手 |  | m |  | 150
58 |  | 拆卸自动门轨道、悬吊轮 | 不含配件 | 次 |  | 300
59 |  | 不锈钢护角 |  | 个 | 长1.50m | 150
60 |  | 百叶窗 |  | 个 |  | 300
61 |  | 修防火门 |  | 项 |  | 300
62 |  | 修卫生间门 |  | 项 |  | 200
63 |  | 拆安窗户 |  | 项 |  | 300
64 |  | 窗户支撑架 |  | 项 |  | 300
65 |  | 更换维修卷帘门链条 |  | 项 |  | 500
66 |  | 修地锁 |  | 项 |  | 300
67 |  | 石材桌面维修 |  | m² |  | 500
68 |  | 维修推拉门 |  | 项 |  | 300
69 |  | 门挡风条 |  | 项 | 主流知名品牌 | 150
70 |  | 更换地簧 |  | 项 |  | 650
71 | 给排水 | 防水新做 |  | m² | 主流知名品牌 | 200
72 |  | 蹲式大便器安装 | 不含主材 | 套 |  | 600
73 |  | 连体式坐便器安装 | 不含主材 | 套 |  | 200
74 |  | 洗脸盆安装 | 不含主材 | 套 |  | 500
75 |  | 洗脸盆安装 | 含主辅材 | 套 |  | 1000
76 |  | 排水管路疏通 | 疏通机疏通 | 次 |  | 300
77 |  | 排水管路疏通 | 管道拆除疏通 | 次 |  | 800
78 |  | 办公室漏水托盘 | 制作、安装及辅材 | 个 |  | 800
79 |  | 马桶堵—拆装马桶 |  | 套 |  | 200
80 |  | 马桶堵—疏通马桶 |  | 次 |  | 200
81 |  | 更换马桶 |  | 个 | 主流知名品牌 | 1500
82 |  | 卫生间漏水—热水管活接漏水 |  | 项 |  | 200
83 |  | 卫生间漏水—楼板漏水 | 注胶 | 项 |  | 2800
84 |  | 墩布池更换 |  | 项 | 主流知名品牌且含主辅材 | 400
85 |  | 拆安小便斗 |  | 个 |  | 400
86 |  | 墩布池下水管 |  | 个 |  | 200
87 |  | 不锈钢弯头焊接更换 | 医用不锈钢 | 项 |  | 300
88 |  | 焊热水水管 | 不锈钢 | 次 |  | 200
89 |  | 维修给水管 | 换垫片、活接、漏水 | 项 |  | 200
90 |  | 拆除热水器 |  | 项 |  | 200
91 |  | 安装热水器 | 安装，含材料 | 项 |  | 300
92 |  | DN65止回阀 |  | 个 |  | 600
93 |  | DN50旋启式止回阀 |  | 个 |  | 600
94 |  | 更换恒温器 |  | 个 |  | 500
95 |  | 更换洗手池台面 |  | m² |  | 400
96 |  | 污水泵拆装清理 |  | 次 |  | 800
97 |  | 污水坑水位计（漂子） |  | 个 |  | 600
98 |  | 2.7KW污水泵 |  | 台 |  | 1500
99 |  | 热水器维修 |  | 台 |  | 300
100 |  | 饮水机维修 |  | 台 |  | 200
101 |  | 饮水机滤芯更换 |  | 台 |  | 400
102 |  | 更换台盆水龙头 | 含主材纯铜材质 | 套 |  | 200
103 |  | 更换感应水龙头 | 含主材纯铜材质 | 套 |  | 750
104 |  | 更换食堂单冷水龙头 | 含主材纯铜材质 | 套 |  | 150
105 |  | 室内给水铸铁管安装 |  | m | 主流知名品牌 | 100
106 |  | 室内给水PPR管 | Φ20/Φ25 | m | 主流知名品牌 | 15
107 |  | 室内给水PPR管安装 |  | 工时 |  | 70
108 |  | 室内排水PVC管 | Φ50/Φ100 | m | 主流知名品牌 | 20
109 | 弱电 | 电话线更换 | 包含线材 | m |  | 20
110 |  | 安装电话接口（不新增） | 包含线材 | 项 |  | 200
111 |  | 安装电话接口（新增小于100米） | 包含线材 | 项 |  | 500
112 |  | 安装网络接口（不新增） | 包含线材 | 项 |  | 800
113 |  | 安装网络接口（新增小于100米） | 包含线材 | 项 |  | 900
114 |  | 网线更换 | 包含线材 | m |  | 10
115 |  | 摄像头安装 |  | 个 |  | 1200
116 |  | 门禁安装 |  | 项 |  | 600
117 |  | 门禁维修 |  | 项 |  | 300
118 |  | 拆工位更换网络面板 |  | 次 |  | 200
119 | 强电 | 电线拉装 | 包含线材 | m |  | 20
120 |  | 线路检修 |  | 项 |  | 500
121 |  | 普通荧光灯安装更换 |  | 套 | 主流知名品牌 | 250
122 |  | 安装插座（新增回路小于100米） |  | 项 |  | 1500
123 |  | 安装插座（不新增回路） |  | 项 |  | 100
124 |  | 新加LED平板灯 |  | 个 | 主流知名品牌 600×600mm | 250
125 | 空调 | 空调维修 |  | 项 |  | 300
126 |  | 空调面板更换 |  | 项 |  | 200
127 |  | 室内机维修 |  | 项 |  | 300
128 |  | 空调管路维修 |  | 项 |  | 200
129 |  | 空调加氟 |  | 项 |  | 200
130 |  | 空调安装 |  | 项 |  | 3000
131 |  | 暖气管路维修 |  | 项 |  | 200
132 |  | 暖气片维修 |  | 项 |  | 100
133 |  | 低温冷藏箱维修 |  | 台 |  | 200
134 |  | 超低温冰箱维修 |  | 台 |  | 500
135 | 太阳能 | 循环水泵维修 |  | 台 |  | 500
136 |  | 太阳能控制维修 |  | 项 |  | 500
137 |  | 太阳能管更换 |  | 根 |  | 50
138 | 人工 | 零星维修 |  | 项 |  | 400
139 |  | 零星维修（土建） |  | 工日 |  | 500
140 |  | 零星维修（装饰） |  | 工日 |  | 500
141 |  | 零星维修（安装） |  | 工日 |  | 500
|  | 合计 |  |  |  | 50905