## sheet
【报价清单】空气净化消毒器等设备采购项目 | [11 empty] | 人民币：元
序号 | 品项 | 规格参数 | 质保期 | 供货周期 | 单位 | 数量 | 单价限价 （元） | 总价限价（元） | 单价报价 （元） | 总价报价（元） | 资质要求（需提供） | 用途说明
1 | 空气净化消毒器 | 见《技术规格表》 | 2年 | 合同签订后一个月内 | 台 | 37 | 3500 | 129500 |  |  | 企业具有消毒产品生产企业卫生许可证，通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系。 | 诊间空气消毒净化
2 | 氧气流量表 |  | 2年 |  | 台 | 5 | 600 | 3000 |  |  | 生产企业具有医疗器械生产备案证，产品具有第一类医疗器械备案证，经销商或代理商营业执照需有医疗器械经营项目 | 种植及全麻治疗室
3 | 移动铅衣架 |  | 2年 |  | 台 | 7 | 5500 | 38500 |  |  |  | 放射室铅衣放置
4 | 医用冰箱 |  | 2年 |  | 台 | 7 | 7000 | 49000 |  |  | 生产企业具有医疗器械生产许可证，产品具有第二类医疗器注册证，经销商或代理商需有第二类医疗器械经营备案证 | 储存医疗材料
5 | 超声波清洗机 |  | 2年 |  | 台 | 3 | 8500 | 25500 |  |  |  | 精细器械清理
6 | 紫外线消毒灯 |  | 2年 |  | 台 | 16 | 700 | 11200 |  |  | 企业具有消毒产品生产企业卫生许可证 | 常规消毒
7 | 轮椅 |  | 2年 |  | 辆 | 2 | 880 | 1760 |  |  | 生产企业具有医疗器械生产备案证，产品具有第一类医疗器械备案证，经销商或代理商营业执照需有医疗器械经营项目 | 急救
小计 | [7 empty] | 258460
注：以上报价包含货物及辅助货物的设计、制造、安装调试、现场安装材料费、验收、运输、包装、税费、培训、技术服务及售后服务、质量保障等全部费用。