货物需求一览表及技术规格

| 招标要求条目号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一.设备名称 | 氧气流量表 |
| 二.数量 | 5 |
| 三.用途 | 种植及全麻治疗室使用 |
| 四.主要组成 | 主要组成如下： 序号; 名称; 规格; 数量. 1; 氧气流量表; 如下; 5个. |
| 五.技术规格 | 通过CE认证 通过ISO 9001：2000和ISO 13485质量体系保证 符合ISO 15002《医用气体管道系统终端装置用流量计装置》 符合YY 1107-2003 《浮标式氧气吸入器》 通过国家医疗器械注册沪食药监械生产许可1540847号 通过国家制造计量器具许可沪制02270116 具有产品医疗器械注册证 产品按EN13320：1998《用于医用供气终端的流量计》标准设计制造，使用材料符合ISO150001与氧气全兼容 技术参数： 1、适用环境温度：10 oC～40 oC 2、适用环境湿度：10％～95％ 3、工作压力：0.45/0.25MPa 4、报警压力：0.05MPa 5、流量：0～15L/min 6、流量精度高：±4%FS 特点： 1、进气口带过滤网，避免杂质进入人体 2、流量管采用双锥度设计，刻度清晰，分布均匀 3、旋钮为抗菌材料 4、流量不受出气压力影响 5、耐压高，能承受1MPa的压力 6、可配各种转接头 7、品种规格齐全的进气接头： 德国； 美国； 英国； 法国；日本； 8、采用欧式造型，一体式设计，安全、美观、使用方便、调节稳定 9、器械均采用可经高温消毒、与氧气兼容、符合食品卫生的材料制造，耐压强度大于1MPa 12、插装针阀流量调节，调节稳定，密封性好，维护方便 |
| 六．安装与调试 | 1.中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险 2.如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件 3.安装完成需提交安装报告书与质量报告书 4.本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对 5.厂商需负责清理安装所产生的废弃物 6.厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状 |
| 七．资质 | 1.代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书。 |
| 八．保修 | 自设备验收完成之日起，贰年（24个月）全责（不区分是否人为）免费保修，所有原机装配附带的零配件均免费更换，保修期内并依原厂规定执行，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。 |
| 九.交货期 | 签订合同后一个月内 |
| 十、参照照片 |  |
| 需求部门签字 |  |